Оглавление

Философские вопросы технических знаний – Б1.Б.1	2

Русский язык – Б1.Б.2	3

Специальные вопросы электроэнергетики 1 – Б1.Б.3	4

Специальные вопросы электроэнергетики 2 – Б1.Б.4	6

Релейная защита электроэнергетических систем – Б1.В.ОД.1	7

Теория  и системы автоматического управления – Б1.В.ОД.2	8

Нормы технологического проектирования РЗА – Б1.В.ОД.3	9

Алгоритмы РЗА и их программная реализация – Б1.В.ОД.4	10

Архитектура микропроцессорных устройств РЗА – Б1.В.ОД.5	11

Методы решения задач оптимизации – Б1.В.ОД.6	12

Применение методов ИИ в электроэнергетике – Б1.В.ОД.7	13

Моделирование и расчеты переходных процессов – Б1.В.ДВ.1.1	14

Локальные вычислительные сети и протоколы передачи данных – Б1.В.ДВ.1.2	15

Общие информационные модели и онтология РЗА энергосистем – Б1.В.ДВ.2.1	16

Наладка и испытания МП устройств РЗА соответствующих МЭК 61850 – Б1.В.ДВ.2.2	17

Автоматизированные системы управления технологическими процессами на подстанциях – Б1.В.ДВ.3.1	19

Применение баз знаний в электроэнергетике – Б1.В.ДВ.3.2	20

Мультиагентные системы в электроэнергетике – Б1.В.ДВ.4.1	21

Цифровая обработка сигналов, синхронизированные векторные и гипервекторные измерения – Б1.В.ДВ.4.2	22

Аннотация дисциплины

## Философские вопросы технических знаний – Б1.Б.1

Цель дисциплины: сформировать целостные представления о возникновении и развитии техники и знаний о ней, включая знание о субъекте технического творчества - инженерного сообщества как социальной группы.

Место дисциплины в структуре ООП: базовая дисциплина блока 1 основной образовательной программы по направлению 13.04.02   Электроэнергетика и электротехника (профиль «Интеллектуальные системы защиты, автоматики и управления энергосистемами»).  Количество зачётных единиц – 2.

Содержание разделов:

Предмет философии техники. Аспекты философии техники: онтологические, эпистемологические, деятельностные. Сетевая структура техники и её реализация в концептуальных переходах.

Становление классического научно-технического знания в Новое и Новейшее время. Поток выдающихся технических достижений. XVII — середина XVIII в. — время научной революции: развитие экспериментального метода и математизация естествознания. Техника как объект исследования естествознания. Экспериментальный метод и создание инструментов и измерительных приборов. Создание специализированных технических учебных заведений. Становление технических наук. Дисциплинарное оформление технических наук и построение фундаментальных технических теорий. Система взаимосвязи теорий различного уровня общности. Техническое знание и инженерная деятельность.

Система взаимосвязи теорий различного уровня общности. Техническое знание и инженерная деятельность. Технические революции. Технологические революции. Научно-техническая революция ХХ века. Основные этапы научно-технического прогресса. Технический прогресс в XXI в.

Позитивистко-праксиологическая интерпретация А. Эспинаса Техника в рамках метафизических концепций космоцентризма, теоцентризма и просвещенческого антропоцентризма.

П.К. Энгельмейер о трехактности процесса творчества: переход от воли к науке, далее к эстетике и этике завершается техникой, которая  беспечивает достижение действительной пользы.

Человек понимается как существо двойственное, одновременно и естественен и сверхъестественен;  техника есть творение человека, но не обладает двойственностью, она требует реализации своего бытия в мире.  Миссия техники – освобождение человека.

Онтологическая интерпретация М. Хайдеггера. Идея временности (темпоральности) бытия.

Продолжая философскую традицию И. Канта Ф. Дессауэр считает принципом технической деятельности некие предзаданные «формы решений», которые свидетельствуют о причастности человека к божественному творению.

Концепция Мегамашины и её создатель - Л.Мэмфорд. Поструктуралисты. Апории. Развитие информационной техники определяет развитие современного общества.

В.М. Розов о культурно-исторической интерпретации техники.

Техникологическая этика. Сближение субстанциальной и метанаучной этики. Этика и теория принятия решений. Прагматическая этика. Этика ответственности. Метанаучная этика  техникологии. Этика риска.

Аннотация дисциплины

## Русский язык – Б1.Б.2

Цель дисциплины: достижение начального уровня владения русским языком для удовлетворения элементарных коммуникативных потребностей при общении с носителями языка в минимальном наборе ситуаций, связанных с бытовой, социально-культурной и учебной сферами.

Место дисциплины в структуре ООП: базовая дисциплина блока 1 основной образовательной программы по направлению 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника (профиль «Интеллектуальные системы защиты, автоматики и управления энергосистемами»).  Количество зачётных единиц – 4.

Содержание разделов:

Определения. Определительные придаточные предложения. Страдательный залог. Инфинитив.

Словообразование. Страдательный залог. Придаточные предложения условия, времени и определительные.

Причастие. Независимый причастный оборот.

Устная тема: Моя специальность.

Правила перевода устойчивых  словосочетаний.

Типы придаточных предложений.

Безличные и неопределенные личные предложения.

Аннотация дисциплины

## Специальные вопросы электроэнергетики 1 – Б1.Б.3

Цель дисциплины: изучение назначений, требований, принципов действия и построения алгоритмов функционирования устройств режимной, сетевой и противоаварийной автоматики.

Место дисциплины в структуре ООП: базовая дисциплина блока 1 основной образовательной программы по направлению 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника (профиль «Интеллектуальные системы защиты, автоматики и управления энергосистемами»). Количество зачётных единиц – 5.

Содержание разделов: Классификация релейной защиты и автоматики. Обзор устройств сетевой, противоаварийной и режимной автоматики. Обзор автоматических устройств сетевой, режимной, противоаварийной и технологической автоматики, применяемой на объектах электроэнергетики ЕЭС России. Особенности взаимодействия различных видов автоматических устройств и комплексов релейной защиты и автоматики. Устройства сетевой автоматики. Назначение, Область применения, требования, принципы действия и алгоритмы функционирования. Автоматическое повторное включение. Виды, назначение, область применения. Требования к схемам автоматического повторного включения. Схема автоматического повторного включения однократного действия для линии с односторонним питанием. Расчет параметров настройки. Особенности выполнения схем автоматического повторного включения для линий с двухсторонним питанием. Расчет параметров настройки. Автоматический ввод резерва. Виды, назначение, область применения. Требования к схемам автоматического ввода резерва. Расчет параметров настройки устройства автоматического ввода резерва. Автоматика опережающего деления сети. Принципы выполнения, назначение, область применения. Устройства режимной автоматики. Назначение, Область применения, требования, принципы действия и алгоритмы функционирования. Автоматическое регулирование напряжением и реактивной мощностью. Обзор технических средств, позволяющих регулировать напряжение и реактивную мощность в ЕЭС России. Классификация систем возбуждения синхронных генераторов. Назначение, область применения, принцип действия. Сравнение. Принципы построения автоматических систем регулирования. Автоматическое регулирование возбуждением системы возбуждения синхронных генераторов. Назначение, принцип действия, характеристики схемы компаундирования, корректора напряжения и компаундирования с двухсистемным корректором напряжения. Автоматическое регулирование возбуждением сильного действия. Особенности, назначение, характеристики. Функциональная схема автоматического регулятора возбуждения сильного действия. Принципы распределение реактивных мощностей между двумя и более параллельно работающими генераторами. Автоматика регулирования коэффициента трансформации трансформатора. Принцип действия. Функциональная схема. Автоматическое регулирование частоты и перетоков активной мощности. Баланс мощности в энергосистеме. Плановые/неплановые нагрузки. Первичное, вторичное и третичное регулирование частоты. Назначение, требования, принцип действия. Устройства противоаварийной автоматики. Назначение, Область применения, требования, принципы действия и алгоритмы функционирования. Автоматическое ограничение снижения частоты. Назначение, область применения. Принцип действия. Расчет параметров настройки. Устройства технологической автоматики. Назначение, Область применения, требования, принципы действия и алгоритмы функционирования. Включение синхронного генератора на параллельную работу с сетью. Способы включения. Устройства точной автоматической синхронизации с постоянным углом и временем опережения. Требования. Характеристики. Расчет параметров настройки автоматических устройств точной синхронизации с постоянным временем и углом опережения.

Аннотация дисциплины

## Специальные вопросы электроэнергетики 2 – Б1.Б.4

Цель дисциплины: изучение основ кибербезопасности в локальных вычислительных сетях и системах релейной защиты и автоматики.

Место дисциплины в структуре ООП: базовая дисциплина блока 1 основной образовательной программы по направлению 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника (профиль «Интеллектуальные системы защиты, автоматики и управления энергосистемами»). Количество зачётных единиц – 5.

Содержание разделов: В состав дисциплины входят семь разделов.

Общие сведения о кибербезопасности. Основные понятия. Нормативные документы. Основные понятия и определения. Отраслевые и общепромышленные нормативные документы в области кибербезопасности. МЭК 61850 и кибербезопасность. Описание предметной области РЗ и АСУТП. Локальные вычислительные сети в РЗ и АСУТП: принципы построения, основные протоколы передачи данных, протоколы резервирования, сервисные протоколы.

Кибербезопасность РЗА и АСУТП. Кибербезопасность промышленных ЛВС. Мероприятия по обеспечению кибербезопасности ЛВС. Типовые векторы атак и способы защиты. Кибербезопасность устройств верхнего и среднего уровня АСУТП. Системы мониторинга и обнаружения кибератак. Кибербезопасность устройств нижнего уровня АСУТП и РЗА. Особенности пртоколов передачи данных полевого уровня и шины процесса с точки зрения кибербезопасности. Типовые векторы атак и способы защиты. Модель управления (control model) согласно МЭК 61850 (direct control with normal security, select before operate (SBO) with normal security, direct control with enhanced security, SBO with enhanced security).

Программные и технические средства для аудита кибербезопасности. Анализ защищенности технологической ЛВС: сканирование портов, анализ трафика в ЛВС, технологии Ethernet используемые для защиты ЛВС. Системы обнаружения и предотвращения вторжений (IDS, IPS).

Тестирования ЛВС и оборудования АСУТП и РЗА в части кибербезопасности. Сбор информации о структуре ЛВС. Поиск уязвимостей в ЛВС. Реализация типовых методов кибератак с помощью metasploit.

Вопросы проектирования РЗА и АСУТП с учётом требований по кибербезопасности. Требования нормативных документов к промышленным ЛВС, АСУТП и РЗА с точки зрения кибербезопасности. Программные и аппаратные средства защиты. Организационные методы защиты.

Оценка и управление рисками. Управление рисками в АСУТП и РЗА. Численные показатели надежности и безопасности.

Кибербезопасность в системах IIoT. Принципы построения IIoT. Особенности киберзащиты IIoT систем.

Аннотация дисциплины

## Релейная защита электроэнергетических систем – Б1.В.ОД.1

Цель дисциплины: изучение принципов выполнения комплексов релейной защиты (РЗ) электроэнергетических систем, технических средств для их реализации, способов расчета параметров устройств РЗ и оценки принимаемых решений.

Место дисциплины в структуре ООП: обязательная дисциплина вариативной части блока 1 основной образовательной программы по направлению 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника (профиль «Интеллектуальные системы защиты, автоматики и управления энергосистемами»). Количество зачётных единиц – 5.

Содержание разделов: Общие сведения о релейной защите (РЗ) электроэнергетической системы (ЭЭС). Термины и определения. Структура и состав ЭЭС. Режимы работы ЭЭС, учитываемые при выполнении РЗ. Назначение и функции релейной защиты. Требования к устройствам РЗА. Основные виды повреждений в ЭЭС. Векторные диаграммы и расчет токов при различных видах КЗ на линиях и за трансформаторами. Виды токовых защит. Трансформаторы тока и напряжения для релейной защиты. Схемы соединения вторичных обмоток трансформаторов тока и обмоток реле. Структура токовых защит от КЗ. Трехступенчатые токовые защиты от многофазных КЗ. Максимальная токовая защита. Токовая отсечка без выдержек времени. Выбор тока срабатывания селективной отсечки. Оценка защищаемой зоны. Неселективная отсечка. Токовая отсечка с выдержкой времени. Выбор параметров срабатывания и оценка чувствительности. Способы повышения чувствительности токовой защиты. Схемы и общая оценка трехступенчатой токовой защиты от многофазных КЗ. Токовая направленная защита от многофазных КЗ. Назначение и характеристики реле направления мощности. Токовая направленная защита нулевой последовательности от КЗ на землю в сети с заземленной нейтралью. Защита от замыканий на землю в сети с изолированной нейтралью. Дистанционные защиты. Принцип действия дистанционной защиты. Выбор параметров срабатывания трехступенчатой дистанционной защиты. Оценка чувствительности. Схема трехступенчатой дистанционной защиты. Общая оценка и область применения. Дифференциальные токовые защиты. Назначение. Принцип действия продольной дифференциальной токовой защиты. Выбор тока срабатывания дифференциальной защиты. Дифференциально-фазная и направленная токовые защиты с высокочастотной блокировкой. Защиты трансформаторов (автотрансформаторов). Повреждения и ненормальные режимы работы трансформаторов. Требования к РЗ трансформаторов. Газовая защита. Максимальная токовая защита. Дифференциальная защита трансформатора. Резервные защиты трансформаторов. Защиты генераторов, блоков генератор-трансформатор. Повреждения и ненормальные режимы работы генераторов. Требования к РЗ генераторов. Основные и резервные защиты генераторов, работающих на сборные шины. Особенности выполнения релейной защиты блоков генератор-трансформатор. Дифференциальные защита шин. Опробование шин. Очувствление дифференциальной защиты шин. Логическая защита шин. Резервирование отказа выключателей. Релейная защита элементов собственных нужд электростанций. Защита на вводных выключателях. Основные и резервные защиты трансформаторов собственных нужд. Защита электродвигателей.

Аннотация дисциплины

## Теория  и системы автоматического управления – Б1.В.ОД.2

Цель дисциплины: изучение принципов действия и построения (технической реализации) автоматических устройств управления.

Место дисциплины в структуре ООП: обязательная дисциплина вариативной части блока 1 основной образовательной программы по направлению 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника (профиль «Интеллектуальные системы защиты, автоматики и управления энергосистемами»). Количество зачётных единиц – 4.

Содержание разделов:

Лекционно-практические формы обучения:

Общие теоретические положения: Основные виды автоматических систем управления и регулирования (АСУ и АСР). Функциональные схемы. Методы анализа АСУ. Математическое описание линейных и нелинейных системы управления

Структурные схемы аналоговых и цифровых АСР, их описание: Типовые звенья аналоговых и цифровых АСР, их уравнения и основные характеристики: временные и частотные, логарифмические частотные характеристики. Соединение типовых звеньев, получение эквивалентных передаточных функций, переходных и частотных характеристик.

Преобразование структурных схем: Разомкнутые и замкнутые АСР, их передаточные функции. Преобразование многоконтурных схем в одноконтурные. Статические и астатические АСР. Коэффициенты статизма. Условие астатичности.

Основы теории устойчивости функционирования АСР: Уравнения движений АСР. Понятие статической и динамической устойчивости. Необходимое и достаточное условие статической устойчивости. Методы анализа устойчивости. Определение областей устойчивости. Метод Д-разбиения по одному и двум параметрам. Простейшие способы коррекции неустойчивых систем, параллельная и последовательная коррекция.

Качество процесса регулирования: Основные характеристики процесса регулирования и параметры переходного процесса. Корневые и частотные методы оценки качества переходных процессов. Коррекция АСР для получения нужного качества переходного процесса.

Характеристики регулируемых объектов и регуляторов: Типы регулируемых объектов и регуляторов электроэнергетических систем. Законы регулирования, передаточные функции и свойства регуляторов.

Аннотация дисциплины

## Нормы технологического проектирования РЗА – Б1.В.ОД.3

Цель дисциплины: изучение основных принципов построения и проектирования устройств и комплексов релейной защиты и автоматики.

Место дисциплины в структуре ООП: обязательная дисциплина вариативной части блока 1 основной образовательной программы по направлению 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника (профиль «Интеллектуальные системы защиты, автоматики и управления энергосистемами»). Количество зачётных единиц – 3.

Содержание разделов: Общие вопросы курса. Нормативная техническая документация. РЗА энергетических объектов 10-35кВ. Состав проектов. Стадии проектов. Общие понятия релейной защиты и терминология. Схемы размещения защит. Обзор нормативной документации по проектированию РЗ на энергетических объектах разных классов напряжения. Основные требования к релейной защите (набор функций терминалов, количество устанавливаемых комплектов, резервирование). Маркировка кабелей, кабельный журнал. ТТ, ТН, расчёт вторичной нагрузки. РЗА энергетических объектов 10-35кВ. Автоматический ввод резерва. Дуговые защиты и логические защиты шин, защита от замыканий на землю. Основные принципы по построение систем РЗА объектов электроэнергетики 110-220 кВ. Технические решения. Изучение терминалов защит различных фирм зарубежных и отечественных производителей. Обзор нормативной документации по проектированию РЗ объектов 110-220 кВ. Обзор современных типов микропроцессорных терминалов релейной защиты. Рассмотрение МП терминалов фирмы ABB серии REX670. Типовые решения. Чтение и разбор функциональных схем. ДЗЛ. Изучение МП терминала дифференциальной защиты ABB RED670. Общие сведения по заданию уставок. Расчёт уставок. Каналы связи. Схемы связи. Организация каналов связи для ДЗЛ. Изучение МП терминала ступенчатых защит ABB REL670. Общие сведения по заданию уставок. Расчёт уставок. Рассмотрение МП терминалов фирмы Siemens серии 7SX. Основные принципы по построение систем РЗА объектов электроэнергетики 330-750 кВ. Технические решения. Защита генераторов. Изучение терминалов защит различных фирм зарубежных и отечественных производителей. Обзор нормативной документации по проектированию РЗ 330-750 кВ. Основные решения при проектировании РЗ объектов 330-750 кВ. Проектирование защит трансформаторов. МП терминалы разных фирм производителей. Обзор. Функционально-логические схемы для типовых решений. АПВ ВЛ, КВЛ, КЛ 110-220 кВ. Терминалы управления выключателем. Делительная защита ШС., Защиты шин и ошиновок. АПВ. Решения в части АПВ ВЛ, КВЛ, КЛ 110-220 кВ. Выбор параметров настройки АПВ. Различные типы АПВ (АПВ с контролем напряжения, с отсутствием напряжения, с контролем синхронизма, простое АПВ, многократное АПВ). Терминалы АУВ. Назначение и применение. Расчёт уставок срабатывания резервных защит ШСВ, защиты шин и ошиновок различных фирм производителей. Назначение делительной защиты. Синхронизация генераторов и блоков Автоматическая частотная разгрузка. Построение схем размещения защит. Оформление проектной документации. Основные принципиальные ошибки при проектировании. Примеры схем размещения защит при проектировании подстанции. Рассмотрение различных схем по реконструкции и строительству объектов электроэнергетики в части релейной защиты. Детальная проработка рабочей документации. Правильное составление технического задания на основании технических требований в части РЗА.

Аннотация дисциплины

## Алгоритмы РЗА и их программная реализация – Б1.В.ОД.4

Цель дисциплины: изучение принципов выполнения алгоритмов релейной защиты и автоматики (РЗА), а также их программная реализация на микропроцессорной (МП) элементной базе. Изучение особенностей работы микропроцессорных защит РЗА по сравнению с защитами на электромеханической элементной базе.

Место дисциплины в структуре ООП: обязательная дисциплина вариативной части блока 1 основной образовательной программы по направлению 13.04.02   Электроэнергетика и электротехника (профиль «Интеллектуальные системы защиты, автоматики и управления энергосистемами»). Количество зачётных единиц – 5.

Содержание разделов: Обзор программного обеспечения, применяемого для МП устройств РЗА. Структурная схема МП систем РЗА. Упрощенная структурная схема реализации МП устройства РЗА. На основе упрощенной структурной схемы выделены разделы программного обеспечения, необходимые для функционирования МП устройств РЗА, а также для настройки указанных устройств. Основной функционал каждого из выделенных элементов ПО. Обеспечение реализации алгоритмов РЗА. Операции при записи алгоритмов, а также особенности записи функций Простые функции, а также реализация сложных функций. Принципы ортогонализации входных аналоговых сигналов токов и напряжений для устройств РЗА. Алгоритмы фильтров Фурье и RMS. Реализация пусковых органов РНМ и ДЗ. Принципы реализации реле сопротивления и пусковых органов реле сопротивления с круговой и полигональной характеристикой на МП элементной базе. Основные особенности реализации указанных пусковых органов. Принципы реализации реле направления мощности на МП элементной базе Особенности реализации алгоритмов РЗА на МП элементной базе. Особенности реализации защит с абсолютной селективностью. Особенности реализации защит с относительной селективностью.

Аннотация дисциплины

## Архитектура микропроцессорных устройств РЗА – Б1.В.ОД.5

Цель дисциплины: изучение принципов построения микропроцессорных устройств релейной защиты (МП РЗА).

Место дисциплины в структуре ООП: обязательная дисциплина вариативной части блока 1 основной образовательной программы по направлению 13.04.02   Электроэнергетика и электротехника (профиль «Интеллектуальные системы защиты, автоматики и управления энергосистемами»).  Количество зачётных единиц – 5.

Содержание разделов: В состав дисциплины входят десять разделов.

История создания микропроцессоров и систем релейной защиты на их основе.

Проектирование комбинационной и последовательной логики.

Языки описания архитектуры микропроцессора.

Цифровые функциональные узлы МП.

Архитектура МП Микроархитектура.

Иерархия памяти и подсистема ввода-вывода.

Архитектура МП РЗА.

Устройства ввода-вывода в составе МП РЗА.

Цифровая обработка сигналов в МП РЗА.

Программное обеспечение МП РЗА

Аннотация дисциплины

## Методы решения задач оптимизации – Б1.В.ОД.6

Цель дисциплины: изучение основных классов задач оптимизации и соответствующих оптимизационных методов для их решения, практическая реализация оптимизационных методов в виде программных комплексов для решения различных классов задач оптимизации.

Место дисциплины в структуре ООП: обязательная дисциплина вариативной части блока 1 основной образовательной программы по направлению 13.04.02   Электроэнергетика и электротехника (профиль «Интеллектуальные системы защиты, автоматики и управления энергосистемами»). Количество зачётных единиц – 4.

Содержание разделов: Общие сведения об оптимизации в математике и информатике. Введение в математическое программирование. Термины и определения. Математическое программирование. История, развитие как науки, ученые. Экстремум. Ограничение функции линейными или нелинейными уравнениями. Задачи оптимизации. Постановка задачи оптимизации. Параметрическая и структурная оптимизации. Необходимые сведения для корректной постановки задачи оптимизации. Допустимое множество. Целевая функция. Критерии поиска. Классификация задач оптимизации. Исходные данные: детерминированные или случайные. Типы переменных. Зависимости. Типы задач. Этапы моделирования. Определение границ задачи оптимизации. Выбор управляемых переменных. Определение ограничений на управляемые переменные. Выбор числового критерия оптимизации. Оптимизационные методы. Классификация методов оптимизации. Локальные методы. Глобальные методы. Методы поиска оптимумов. Детерминированные методы. Стохастические методы. Комбинированные методы. Критерий размерности допустимого множества. Одномерная и многомерная оптимизации. Классификация методов оптимизации по виду целевой функции. Методы линейного программирования. Методы нелинейного программирования (выпуклое и дискретное программирования). Требования к гладкости целевой функции и наличие частных производных. Прямые методы. Методы первого порядка. Методы второго порядка. Аналитические методы. Метод множителей Лагранжа. Условия Каруша-Куна-Таккера. Численные методы. Графические методы. Программная реализация оптимизационных методов для решения соответствующих задач. Инструменты и языки программирования, применяемые для решения оптимизационных задач. Реализация в программном виде оптимизационных методов для решения задач линейного программирования. Реализация в программном виде оптимизационных методов для решения задач нелинейного программирования. Реализация в программном виде оптимизационных методов для решения задач дискретного программирования. Реализация в программном виде оптимизационных методов для решения задач целочисленного программирования.

Аннотация дисциплины

## Применение методов ИИ в электроэнергетике – Б1.В.ОД.7

Цель дисциплины: изучение принципов работы алгоритмов искусственного интеллекта (ИИ) и программных комплексов на их основе с учетом их применимости в электроэнергетике.

Место дисциплины в структуре ООП: обязательная дисциплина вариативной части блока 1 основной образовательной программы по направлению 13.04.02   Электроэнергетика и электротехника (профиль «Интеллектуальные системы защиты, автоматики и управления энергосистемами»). Количество зачётных единиц – 4.

Содержание разделов: В состав дисциплины входят семь разделов.

Линейная алгебра. Основные методы решения систем алгебраических уравнений.

Матрицы и определители. Операции над матрицами. Линейные отображения. Тензоры и градиенты. Метод Гаусса, итерационные методы, метод Крамера для решения систем алгебраических уравнений. Линейная регрессия. Градиентный спуск.

Программные комплексы и библиотеки для разработки систем с использованием ИИ. Библиотека numpy для работы с матрицами в Python. Функции программных комплексов GNU Octave и Matlab для работы с нейронными сетями. Библиотеки реализующие механизмы машинного обучения (TensorFlow, pyTorch и др.). Библиотеки логических решателей (Fact++, pellet и др.). Наборы программных компонентов для создания интеллектуальных агентов (JADE, JADEX, SPADE2)

Виды ИИ. Задачи в электроэнергетике, решаемые с помощью ИИ. Классификация задач в электроэнергетике. Постановка задач, решаемых с помощью ИИ. Задачи классификации нарушений. Задачи оценки состояния оборудования. Задачи распределённой оптимизации. Задачи экспертных систем с использованием ИИ. Задачи интеллектуального планирования.

Нейронные сети. Системы на базе машинного обучения. Понятие нейронных сетей (НС). Механизмы обучения нейронных сетей. Подготовка данных для обучения НС. Переобучение НС.

Распределённый ИИ. Системы на основе интеллектуальных агентов. Способы реализации распределённого ИИ. Мультиагентные системы. Интеллектуальные агенты.

Системы на основе механизмов логического вывода. Экспертные системы. Математическая логика. Темпоральная логика. Механизмы логического вывода. Базы знаний в экспертных системах. Интеллектуальные системы поддержки принятия решений.

Системы интеллектуального поиска и планирования. Методы интеллектуального планирования. Стратегии поиска решений задачи планирования. Биоинспированные (эволюционные) алгоритмы с памятью.

Аннотация дисциплины

## Моделирование и расчеты переходных процессов – Б1.В.ДВ.1.1

Цель дисциплины: Изучение методов вычисления токов и напряжений при повреждениях в электрической системе для выбора параметров устройств релейной защиты и анализа их функционирования.

Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина по выбору вариативной части блока 1 основной образовательной программы по направлению 13.04.02   Электроэнергетика и электротехника (профиль «Интеллектуальные системы защиты, автоматики и управления энергосистемами»).  Количество зачётных единиц – 3.

Содержание разделов: Основные положения метода симметричных составляющих. Симметричные составляющие и их свойства. Разложение несимметричной трехфазной системы на симметричные составляющие. Свойства симметричного и несимметричного элементов в отношении симметричных составляющих. Фундаментальная система уравнений для обобщенной поперечной несимметрии. Расчетные выражения для токов и напряжений при простейших несимметриях и в сложно-несимметричных режимах. Расчетные выражения и векторные диаграммы для токов и напряжений при однофазном КЗ на землю, КЗ между двумя фазами и двухфазном КЗ на землю. Правило эквивалентности прямой последовательности. Расширенная схема прямой последовательности. Направление и распределение мощностей для отдельных последовательностей при КЗ и разрывах. Основные методы расчета сложных видов повреждений. Схемы замещения в симметричных координатах для отдельных элементов электрической системы. Двухобмоточные и трехобмоточные трансформаторы. Удельные продольные параметры линий – двухпроводной вдали от земли, однофазной линии провод-земля. Сопротивление взаимоиндукции между двумя линиями провод-земля. Удельные сопротивления прямой, обратной и нулевой последовательностей трехфазной ЛЭП без грозозащитного троса, а также при его наличии и многократном заземлении. Схемы замещения одиночных коротких и длинных ЛЭП. Схемы замещения параллельных ЛЭП при учете взаимоиндукции между линиями. Методы расчета на ПЭВМ токов и напряжений при коротких замыканиях в электрической системе. Основные этапы решения задачи. Сетевой подход к составлению схем замещения. Представление сетевых схем в виде многополюсников и формирование на их основе обобщенных параметров в форме Z и Y. Матрица узловых сопротивлений и ее использование для расчета распределения токов и напряжений в нагрузочном режиме и расчета схемы дополнительного режима. Матрица узловых проводимостей и ее использование для расчета схемы дополнительного режима, а также получения эквивалентов сетевых схем.

Аннотация дисциплины

## Локальные вычислительные сети и протоколы передачи данных – Б1.В.ДВ.1.2

Цель дисциплины: изучение принципов организации локальных вычислительных сетей (ЛВС) и протоколов передачи данных электроэнергетических объектов.

Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина по выбору вариативной части блока 1 основной образовательной программы по направлению 13.04.02   Электроэнергетика и электротехника (профиль «Интеллектуальные системы защиты, автоматики и управления энергосистемами»). Количество зачётных единиц – 3.

Содержание разделов: В состав дисциплины входят семь разделов. ЛВС в структуре РЗА и АСУТП электроэнергетических объектов. Назначение и цели создания ЛВС. Направления передачи данных на энергообъектах.

Топологии ЛВС. Основные интерфейсы и протоколы передачи данных. Модель OSI. Типы коммуникационного оборудования. Физический уровень OSI. Интерфейсы RS-232, RS-485, Ethernet. Назначение коммутаторов и маршрутизаторов в ЛВС предприятия. Протоколы ARP, DNS, ICMP, IGMP, DHCP и др. TCP/IP стек протоколов. Протокол UDP. Передача данных в режимах unicast, multicast и broadcast. Широковещательные домены.

Резервирование в ЛВС. Протоколы RSTP, PRP, HSR. Основные структурные схемы с резервированием. Канальный уровень OSI. Требования к резервированию ЛВС энергообъектов. Протоколы реконфигурации маршрутов ЛВС. Протоколы резервирования. Топологии ЛВС с применением резервирования. Технологии VLAN, QoS и др.

Промышленные протоколы передачи данных. Протоколы второго уровня OSI. Протоколы на основе TCP/IP. Отличительные особенности промышленных протоколов передачи данных. Протоколы PTP, EtherCAT, Modbus, Profibus, IEC 60870-5-101/103. Протоколы на основе TCP/IP стека: NTP, SNMP, IEC 60870-5-104, DNP3 и др.

Стандарт МЭК 61850. Протоколы GOOSE, SV и MMS. Назначение и структура стандарта МЭК 61850. Протокол SampledValues для передачи мгновенных значений измерений. Протокол GOOSE для широковещательной передачи общеподстанционной информации. Протокол MMS для передачи отчетов.

Анализ и исследование трафика в ЛВС. Цели проведения анализа передаваемых данных в ЛВС. Фильтры в ПО Wireshark. Исследование сети с помощью ПО nmap.

Вопросы безопасности в промышленных ЛВС. Уязвимости и методы защиты ЛВС предприятий. Шифрование информации с помощью SSL/TLS. Туннелирование трафика с помощью VPN. Защита информации в протоколах нижнего уровня.

Аннотация дисциплины

## Общие информационные модели и онтология РЗА энергосистем – Б1.В.ДВ.2.1

Цель дисциплины: изучение основных понятий и принципов создания информационных моделей и построения онтологий, а также приобретение практических навыков в формализации знаний и информации в области релейной защиты и автоматики для дальнейшего применения полученных структур в вычислительных комплексах.

Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина по выбору вариативной части блока 1 основной образовательной программы по направлению 13.04.02   Электроэнергетика и электротехника (профиль «Интеллектуальные системы защиты, автоматики и управления энергосистемами»). Количество зачётных единиц – 2.

Содержание разделов: Информационные модели. Необходимость применения и решаемые задачи. Основные определения и термины. Онтологии. Базы знаний. Необходимость применения и решаемые задачи. Основные определения и термины. Информационные модели. Классификация: описательные и формальные информационные модели. Хроматические информационные модели. Типы информационных моделей по характеру запросов. Информационные модели в информатике. Определение семантики данных для проблемной области. Нейросетевые информационные модели сложных инженерных систем. Онтологии в информатике. Отличительные особенности и требования к реализации. Основные элементы онтологий. Экземпляры (индивиды). Объекты. Классификация объектов. Понятия (классы). Таксономия в онтологиях. Атрибуты. Типы данных и хранение информации. Отношения. Классификация взаимосвязей между объектами в онтологиях. Специальные (предметно-ориентированные) онтологии. Общие онтологии. Глоссарий, тезаурус. Языки описания онтологий. OWL. Редакторы онтологий. Базы знаний. Особенности, правила, семантика. Применение. Требования к информации в базах знаний. Достоверность. Релевантность. Автоматическое доказательство. Доказательство заключения. Интроспекция. Машинное обучение. Дескрипционная логика. Программная реализация оптимизационных методов для решения соответствующих задач. Инструменты и языки программирования, применяемые для построения информационных моделей и онтологий. Создание онтологий (базы знаний) в программном комплексе Protégé. Формирование запросов к базе знаний в Protégé на основе с применением дескрипционной логики. Визуализация структуры и запросов полученной базы знаний в Protégé. Использование программного комплекса MySQL для создания информационных моделей в виде баз данных.

Аннотация дисциплины

## Наладка и испытания МП устройств РЗА соответствующих МЭК 61850 – Б1.В.ДВ.2.2

Цель дисциплины: изучение стандарта МЭК 61850 и архитектуры построения комплекса РЗА в соответствии со стандартом МЭК 61860

Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина по выбору вариативной части блока 1 основной образовательной программы п по направлению 13.04.02   Электроэнергетика и электротехника (профиль «Интеллектуальные системы защиты, автоматики и управления энергосистемами»). Количество зачётных единиц – 2.

Содержание разделов: Основы промышленных ЛВС и стандарта МЭК 6185. Общая информация о курсе «МЭК 61850». Состав курса, организационные мероприятия. Введение в стандарт МЭК 61850: Протоколы связи в электроэнергетике, модель OSI и распределение протоколов по различным уровням, физические каналы связи. Основные документы международной электротехнической комиссии и главы стандарта МЭК 61850. Состав и содержание стандарта МЭК 61850. Инфраструктура сети Ethernet. Применение протоколов резервирования при проектировании сетей Ethernet систем релейной защиты и автоматики цифровых подстанций. Оценка информационной загрузки сегментов сети Ethernet с обменом данными по протоколам GOOSE и Sampled Values. Способы управления информационными потоками данных в сетях Ethernet. Сервисы и протоколы передачи данных, описываемые стандартом. Абстрактные сервисы передачи данных. Протокол GOOSE. Протокол MMS. Протокол SV. Виды конфигурационных файлов МЭК 61850. Применение отчетов. Модель управления МЭК 61850. Виды файлов на языке SCL и подходы к конфигурированию устройств. Стандартизованные форматы файлов для обмена информацией (SSD, ICD, SCD, CID и др.). Примеры файлов и их содержания. Этапы процедуры конфигурирования устройств. Информационная модель устройства и язык SCL. Информационная модель устройства. Логические узлы и модель данных. Наборы данных. Кратко о языке конфигурирования SCL (System Configuration Language). Использование языка SCL для описания объектной модели устройств. Буферизируемые и небуферизируемые отчеты. Назначение, основные отличия от других механизмов передачи данных МЭК 61850. Структура и параметры управляющего блока передачей журналов событий. Модель управления (control model) согласно МЭК 61850 (direct control with normal security, select before operate (SBO) with normal security, direct control with enhanced security, SBO with enhanced security). Модель управления группами уставок и модель передачи файлов согласно МЭК 61850. Теоретические сведения о протоколе GOOSE. Наладка информационного обмена данными по протоколу GOOSE. Технические особенности передачи сообщений по протоколу GOOSE. Структура Ethernet кадра сообщения. Состав GOOSE сообщения. Работа в группах осуществляется по следующему сценарию: знакомство с настроечным программным обеспечением МП РЗА; знакомство с информационными моделями устройств согласно стандарту МЭК 61850; конфигурирование терминалов на отправку GOOSE-сообщений и на прием сообщений друг от друга; анализ трафика по сети с помощью ПО Wireshark, пояснение параметров сообщений на практическом примере. Использование протокола МЭК 61850-9-2. МЭК 61850-9-2 – спецификация Light Edition. Шина процесса согласно МЭК 61850. Структура кадра согласно МЭК 61850-9-2LE. Информационная модель согласно МЭК 61850-9-2LE. Синхронизация устройств сопряжения с шиной процесса по времени. Структура файлов SCL. Примеры. Обзор первичного и вторичного оборудования с поддержкой протокола МЭК 61850-9-2/9-2LE. Пример параметрирования устройств сопряжения с шиной процесса/эмуляторов и устройств РЗА с интерфейсом МЭК 61850-9-2LE. Практическое занятие по параметрированию устройств РЗА для работы на шине процесса. Вопросы проектирования РЗА с использованием МЭК 61850. Проектирование систем РЗА и АСУТП на основе протокола МЭК 61850. Пример проекта комплекса РЗА на основе стандарта МЭК 61850. Связь РЗА и АСУТП с использованием протокола МЭК 61850.

Аннотация дисциплины

## Автоматизированные системы управления технологическими процессами на подстанциях – Б1.В.ДВ.3.1

Цель дисциплины: изучение принципов организации локальных вычислительных сетей (ЛВС) и протоколов передачи данных электроэнергетических объектов.

Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина по выбору вариативной части блока 1 основной образовательной программы по направлению 13.04.02   Электроэнергетика и электротехника (профиль «Интеллектуальные системы защиты, автоматики и управления энергосистемами»). Количество зачётных единиц – 4.

Содержание разделов: В состав дисциплины входят семь разделов.

Назначение и цели создания АСУТП подстанций. Место АСУТП в интегрированной автоматизированной системе управления предприятием. Стадии создания АСУТП.

Объекты управления АСУТП подстанций. Основное оборудование подстанций. Инженерное оборудование. Системы видеонаблюдения, связи и контроля доступа.

Функции АСУТП подстанций. Требования к АСУТП подстанций. Информационные функции АСУТП. Управляющие функции АСУТП. Вспомогательные (сервисные) функции АСУТП.

Архитектура АСУТП подстанций. Структура ПТК АСУТП. Локальная вычислительная сеть АСУТП. Датчики и исполнительные механизмы. Программируемые логические контроллеры.

Взаимодействие АСУТП со смежными подсистемами: ПА, РЗА, АИИСКУЭ, инженерные подсистемы. Протоколы передачи данных в АСУТП.

Стандарт МЭК 61850. Построение систем автоматизации на подстанции в соответствии с требованиями стандартов МЭК 61850. Шина станции и шина процесса. Цифровая подстанция.

Вопросы безопасности АСУТП. Уязвимости ПТК АСУТП и способы обеспечения кибербезопасности. Асимметричное шифрование. Инфраструктура открытых ключей.

Аннотация дисциплины

## Применение баз знаний в электроэнергетике – Б1.В.ДВ.3.2

Цель дисциплины: изучение основных понятий и принципов создания информационных моделей и построения баз знаний, а также приобретение практических навыков в формализации знаний и информации в области релейной защиты и автоматики для дальнейшего применения полученных структур в вычислительных комплексах.

Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина по выбору вариативной части блока 1 основной образовательной программы по направлению 13.04.02   Электроэнергетика и электротехника (профиль «Интеллектуальные системы защиты, автоматики и управления энергосистемами»). Количество зачётных единиц – 4.

Содержание разделов: Информационные модели. Необходимость применения и решаемые задачи. Основные определения и термины. Онтологии. Базы знаний. Необходимость применения и решаемые задачи. Основные определения и термины. Информационные модели. Классификация: описательные и формальные информационные модели. Хроматические информационные модели. Типы информационных моделей по характеру запросов. Информационные модели в информатике. Определение семантики данных для проблемной области. Нейросетевые информационные модели сложных инженерных систем. Онтологии в информатике. Отличительные особенности и требования к реализации. Основные элементы онтологий. Экземпляры (индивиды). Объекты. Классификация объектов. Понятия (классы). Таксономия в онтологиях. Атрибуты. Типы данных и хранение информации. Отношения. Классификация взаимосвязей между объектами в онтологиях. Специальные (предметно-ориентированные) онтологии. Общие онтологии. Глоссарий, тезаурус. Языки описания онтологий. OWL. Редакторы онтологий. Базы знаний. Особенности, правила, семантика. Применение. Требования к информации в базах знаний. Достоверность. Релевантность. Автоматическое доказательство. Доказательство заключения. Интроспекция. Машинное обучение. Дескрипционная логика. Программная реализация оптимизационных методов для решения соответствующих задач. Инструменты и языки программирования, применяемые для построения информационных моделей и онтологий. Создание онтологий (базы знаний) в программном комплексе Protégé. Формирование запросов к базе знаний в Protégé на основе с применением дескрипционной логики. Визуализация структуры и запросов полученной базы знаний в Protégé. Использование программного комплекса MySQL для создания информационных моделей в виде баз данных.

Аннотация дисциплины

## Мультиагентные системы в электроэнергетике – Б1.В.ДВ.4.1

Цель дисциплины: изучение назначений, требований, принципов действия и построения алгоритмов функционирования мультиагентных систем

Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина по выбору вариативной части блока 1 основной образовательной программы по направлению 13.04.02   Электроэнергетика и электротехника (профиль «Интеллектуальные системы защиты, автоматики и управления энергосистемами»). Количество зачётных единиц – 6.

Содержание разделов: Интеллектуальные системы управления в электроэнергетике. Основные понятия и определения мультиагентных систем, свойства и особенности. Области применения мультиагентных систем. Взаимодействие агентов. Сервисы в мультиагентных системах. Сервис AMS. Сервис DF. Архитектура мультиагентных систем. Платформы и контейнеры МАС. Конечный автомат как основа модели поведения агента. Среда разработки JADE. Разработка интеллектуального агента в среде JADE. Описание коммуникации между агентами в среде JADE. Семантические агенты. Интеллектуальные агенты с поддержкой BDI-модели поведения. Язык FIPA, типы сообщений, передаваемые агентами.Коммуникационные протоколы FIPA. Разработка собственных коммуникационных протоколов агентов. Распознавание агентов. Язык XML. Использование XML для задания данных агента. Типы поведений в среде JADE. Составные поведения для создания сложных задач. Разработка составных поведений агентов в виде конечного автомата в среде JADE. Миграция агентов между узлами МАС. Концепция Sea of Data. Набор библиотек Jadex для создания интеллектуальных BDI-агентов. Стратегии поведения агентов: координация, дискуссия, динамическое создание коалиций и др. Механизмы оптимизации действий агента. Генетический алгоритм. Разработка генетического алгоритма для целей агента в JADE. Элементы теории игр в мультиагентных системах. Моделирование поведения мультиагентных системе в AnyLogic. Агентно-ориентированное программирование. Безопасность в мультиагентных системах. Система доверия между агентами. Методы исключениязлонамеренных агентов.

Аннотация дисциплины

## Цифровая обработка сигналов, синхронизированные векторные и гипервекторные измерения – Б1.В.ДВ.4.2

Цель дисциплины: изучение принципов действия и построения (технической реализации) систем цифровой обработки сигналов.

Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина по выбору вариативной части блока 1 основной образовательной программы по направлению 13.04.02   Электроэнергетика и электротехника (профиль «Интеллектуальные системы защиты, автоматики и управления энергосистемами»). Количество зачётных единиц – 5.

Содержание разделов:

Общие теоретические положения: Основные виды сигналов: аналоговые и дискретные. Связь между аналоговыми и дискретными сигналами, между дискретными и цифровыми сигналами.

Z-преобразование и преобразование Фурье. Прямое и обратное Z-преобразование и преобразование. Дискретное преобразование Фурье. Алгоритмы быстрого преобразования Фурье. Свойства дискретного преобразования Фурье. Многомерное дискретное преобразование Фурье. Дискретная свертка и ее вычисление.

Случайные последовательности и их характеристики

Дискретные системы. Дискретные и цифровые фильтры. Устройства цифровой обработки сигналов.

Передаточные функции. Различные формы реализации фильров. Критерии устойчивости. Частотные и временные характеристики. Основные свойства частотных характеристик.

Эффекты квантования в цифровых фильтрах. Оценки ошибок (шумов) квантования выходного сигнала в цифровых фильтрах.

Использование методов цифровой обработки сигналов: сихронизированные векторные измерения.