Приложение 3

Аннотации программ учебных дисциплин ООП

13.04.02 «Электроэнергетика и электротехника». Модуль «Электротехника»

«Электрические аппараты управления и распределения электроэнергии»

Аннотация дисциплины

«ФИЛОСОФИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК»

Б1.Б.1

Целью дисциплины является формирование представлений о современных философских проблемах технической реальности, о структуре технических наук, их особенностей и места в системе научного знания.

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина относится к базовой части блока дисциплин основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) магистерской программы «Электрические аппараты управления и распределения энергии» направления 13.04.02 «Электроэнергетика и электротехника». Количество зачетных единиц – 3

Содержание разделов

Наука как форма общественного сознания, как социальный институт, как элемент культуры, как  деятельность и производство знания.  Не-наука,  пара-наука, лже-наука. Система научного знания: естествознание, гуманитарные и технические науки. Взаимосвязь различных видов знания в системе современного технического образования.

Философия техники в системе философского знания. Специфика философского осмысления техники и технических наук. Объект, предмет, основные методы познания философии техники. Философские, собственные и социальные основания техникознания.

История формирования технических наук.  Специфика технических наук.  Становление и развитие технических наук. Понятие техники. Техника как форма существования материальных систем. Техническая среда. Техническая теория и техническая практика.  Основные концепции взаимоотношения науки и техники. Социальная сущность техники.

Историческая эволюция техникознания: Древность, Античность, Средневековье, эпоха Возрождения, Новое время. Технические знания в Средние века (V–ХIV вв.). Технические знания эпохи Возрождения (ХV–ХVI вв.). Современный этап научно-технической революции и его содержание.

Математизация технических наук. Формирование к середине ХХ в. фундаментальных разделов технических наук: теории цепей, теории двухполюсников и четырехполюсников, теория колебаний. Эволюция технические наук во второй половине ХХ в. История отечественной технической науки: основные этапы становления и развития.

Методология технического знания.

Техническая теория и техническая практика. Специфика инженерной деятельности и технического творчества. Инженерная деятельность: изобретательство, конструирование, организационно-производственная деятельность. Феномен системотехники. Социотехническое проектирование.

Образование комплексных научно-технических дисциплин.  Необходимость гуманитаризации  технического знания и  инженерного образования. Новые методологические идеи, и смена стиля мышления в техникознании.

Аннотация дисциплины

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»

Б1.Б.2

Целью дисциплины является приобретение коммуникативных навыков, необходимых для иноязычной деятельности по изучению и творческому осмыслению зарубежного опыта в профилирующей и смежных областях науки и техники, а также для делового профессионального общения.

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина относится к базовой части блока дисциплин основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) магистерской программы «Электрические аппараты управления и распределения энергии» направления 13.04.02 «Электроэнергетика и электротехника». Количество зачетных единиц – 3

Содержание разделов

Международные слова. Time. Синонимы. “Only”, “the only”. Модальные глаголы. Эквиваленты модальных глаголов. Пассивный залог.

“That” – функции. Эквиваленты к словосочетаниям. “Due to”, “owing to”, “thanks to”, “in order to”. Перевод предложений с заданными  словосочетаниями: “because”, “because of”. Типы придаточных предложений. Безличные и неопределенные личные предложения. Неполные придаточные предложения, “should”, “would”. Функции – “It”. Условные предложения  3х типов. “both … and”; “but for”, “either or”, Функции FOR. Многозначность слова. Идиомы и устойчив. – Устойчивые словосочетания словосочетания. Существительные в функции определения. Другие части речи в функции определения и придаточные определительные предложения союзные и бессоюзные. Эмфатические конструкции. Словосложение. Устная тема: My speciality (моя специальность).

Аннотация дисциплины

«ИНФОРМАЦИОННЫЕ И КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЭЛЕКТРОТЕХНИКЕ»

Б1.Б.3

Целью дисциплины является изучение современных методов анализа физических полей и освоение существующего специализированного программного обеспечения для анализа физических полей (электромагнитных, тепловых, упругих деформаций, гидрогазодинамических) электротехнических и энергетических объектов для последующего использования в научных исследованиях, проектировании и эксплуатации.

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина относится к базовой части блока дисциплин основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) магистерской программы «Электрические аппараты управления и распределения энергии» направления 13.04.02 «Электроэнергетика и электротехника». Количество зачетных единиц – 9

Содержание разделов

1. Основы моделирования физических полей в современных программных комплексах; подготовка геометрии и генерация расчетных сеток; просмотр результатов

Интерфейс современных программных комплексов анализа физических полей на примере COMSOL Multiphysics.

2. Электромагнетизм

Основные уравнения. Анализ электростатических полей. Анализ магнитостатических полей. Анализ квазистационарных электромагнитных полей.

3. Динамика и прочность

Основные уравнения. Анализа прочности. Динамический анализ.

4. Теплообмен

Основные уравнения. Стационарные и нестационарные задачи теплофизики с учетом теплопроводности, конвекции и излучения.

5. Динамика жидкостей и газов

Основные уравнения Стационарные и нестационарные задачи гидрогазодинамики.

6. Моделирование МЭМС устройств

Примеры МЭМС устройств и принцип их действия. Особенности моделирования МЭМС в COMSOL Multiphysics.

7. Междисциплинарный анализ

Методы выполнения сопряженных и расщепленных (последовательных) междисциплинарных расчетов. Методики расчета для решения широкого набора задач с взаимодействием явлений из нескольких областей физики.

8. Моделирование движения частиц в различных полях

Уравнений для моделирования траекторий движения частиц. Моделирование частиц в электромагнитных полях. Моделирование движения частиц в гидрогазодинамических полях.

9. Моделирование на базе пользовательских уравнений

Рассмотрение основных уравнений (Лапласа, Пуассона, Гельмгольца). Основные граничные условия и источники поля. Стационарный, нестационарный и частотный решатели.

10. Решение оптимизационных задач при анализе физических полей

Методы оптимизации. Решение оптимизационных задач с использование современных программных комплексов и параметрической модели.

Аннотация дисциплины

«ТЕХНОЛОГИЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА»

Б1.В.ОД.1

Целью дисциплины является изучение технологии изготовления электромагнитных устройств и электромеханических преобразователей.

Место дисциплины в структуре ОПОП

дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части дисциплин основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) по профилю «Электрические аппараты управления и распределения энергии» направления 13.04.02 «Электроэнергетика и электротехника». Количество зачетных единиц – 4.

Содержание разделов

1. Введение в технологию электромашиностроения.

Задачи технологии. Экономические основы технологии. Особенности технологии производства электрических аппаратов, электрических машин и трансформаторов. Общемашиностроительные и специальные технологические процессы и оборудование. Содержание технологического процесса. Определения составляющих технологического процесса (операция, переход, рабочий ход, установ, позиция, прием). Классификация видов и методов производства. Технологическая подготовка производства. Технологическая документация. Технологичность конструкции. Комплекс работ, выполняемых при разработке технологических процессов. Организация массового, серийного и единичного производства. Стандартизация, нормализация, унификация.

2. Электротехнические материалы.

Используемые электротехнические материалы и их характеристики. Магнитные материалы. Проводниковые материалы. Изоляционные материалы. Конструкционные материалы.

3. Общие вопросы технологии производства электрических машин.

Общие вопросы технологии производства электрических машин. Классификация типов производств. Литейное производство. Технологические требования к заготовкам. Способы получения отливок из черных и цветных металлов. Кузнечно-прессовое производство. Ковка, свободная ковка, поперечно-клиновая прокатка, получение заготовок этими способами. Горячая прессовка, прессовка из порошков и пластмасс. Технология прессовки из термореактивных и термопластичных пластмасс. Раскройно-заготовительное производство. Резка металла. Гибка заготовок. Сварочное производство. Классификация видов сварочного производства. Технология газовой сварки, электросварки.

4. Механическая обработка деталей.

Припуски и допуски. Базы, их классификация и выбор. Обобщение механической схемы обработки корпусов, статоров, подшипниковых щитов, валов и роторов.

5. Защитно-декоративные покрытия.

Назначение. Способы нанесения. Подготовка поверхности. Внутризаводские, транспортные и складские работы, как разновидность технологического процесса. Контроль качества продукции. ОТК.

Аннотация дисциплины

«ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ АППАРАТОВ»

Б1.В.ОД.2

Целью дисциплины является изучение современных методов проектирования и конструирования электромеханических аппаратов автоматики, сильноточных электрических аппаратов управления и защиты, системных аппаратов управления и аппаратов распределительных устройств, аппаратов высокого напряжения.

Место дисциплины в структуре ОПОП

дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части дисциплин основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) по профилю «Электрические аппараты управления и распределения энергии» направления 13.04.02 «Электроэнергетика и электротехника». Количество зачетных единиц – 10.

Содержание разделов

Основные подходы к проектированию электрических аппаратов. Особенности проектирования слаботочных и сильноточных аппаратов

Математические модели объектов проектирования

Задачи анализа и методы их решения в САПР

Синтез технических объектов

Система автоматизированного проектирования (САПР)

Оптимизация технических объектов

Информационное обеспечение этапов проектирования

Особенности проектирование сильноточных электрических аппаратов управления и защиты (ЭАУЗ)

Проектирование контакторов постоянного тока

Проектирование контакторов и пускателей переменного тока тока

Особенности проектирования автоматических выключателей

Особенности проектирования аппаратов высокого напряжения (АВН)

Проектирование дугогасительных устройств элегазовых выключателей

Особенности проектирование вакуумных дугогасительных камер (ВДК) выключателей

Аннотация дисциплины

«АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСКИХ РАБОТ»

Б1.В.ОД.3

Целью дисциплины является изучение основных конструктивных узлов электрических аппаратов и получение навыков применения систем автоматизированного проектирования для дальнейшего использования в проектно-конструкторской деятельности.

Место дисциплины в структуре ОПОП

дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части дисциплин основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) по профилю «Электрические аппараты управления и распределения энергии» направления 13.04.02 «Электроэнергетика и электротехника». Количество зачетных единиц – 4

Содержание разделов

1. Общие сведения о системе T-FLEX CAD

Основные понятия. Методика параметрического проектирования в САПР T-Flex. Основные элементы интерфейса. Способы вызова команд. Команды настройки интерфейса. Основные принципы работы с документами. Панели и окна системы. Общие принципы создания и редактирования элементов. Вспомогательные линии построения. Элементы изображения.

2. Построение параметрических чертежей

Построение прямых, окружностей, сплайнов, узлов, функций и эллипсов. Создание чертежа. Редактирование чертежа. Элементы оформления чертежа. Штриховки, размеры, оси, текст, надписи допуски формы и расположения поверхностей, шероховатости. Чертёж вала.

3. Трёхмерное параметрическое моделирование

Основные понятия 3D моделирования в T-FLEX CAD. Понятие рабочих плоскостей. Основные операции 3D моделирования. Вспомогательные команды моделирования. Отверстия, резьбы, массивы. Общая организация 3D моделирования. Создание трёхмерной модели.

4. Создание сборочных трёхмерных моделей

Методика проектирования сборок. Построение элементов сборочной модели. Основные виды проектирования сборочных моделей. Построение сборочной модели. Использование библиотек стандартных элементов. Структура сборочной модели. Изучение и использование стандартных элементов (винты, шайбы, гайки, болты.) в соответствии с нормативными документами

5.Подготовка конструкторской документации.

Составление отчётов/спецификаций. Изучение нормативных документов (ГОСТ, ЕСКД) Подготовка технический требований. Формирование и заполнение форматок. Подготовка конструкторской документации в соответствии с нормативными документами.

Аннотация дисциплины

«РАСЧЕТ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ МАГНИТНЫХ СИСТЕМ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ»

Б1.В.ОД.4

Целью дисциплины является изучение методов и средств для анализа, расчетов и проектирования магнитных систем электротехнических устройств для последующего использования в научных исследованиях, проектировании и эксплуатации.

Место дисциплины в структуре ОПОП

дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части дисциплин основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) по профилю «Электрические аппараты управления и распределения энергии» направления 13.04.02 «Электроэнергетика и электротехника». Количество зачетных единиц – 4

Содержание разделов

- Методы и программные средства для расчетов и оптимизационного проектирования магнитных систем

Методы пространственных и граничных интегральных уравнений для источников электромагнитного поля, метод конечных разностей, метод конечных элементов, комбинированные методы. Обзор программных средств для расчетов магнитных систем. Постановка задачи оптимизационного проектирования магнитных систем.

- Моделирование конструкций магнитных систем и электрофизических свойств материалов при расчетах электромагнитных полей

3. Макроскопические модели основных типов электромеханических преобразователей энергии, использующих электромагнитные поля

Основные допущения, эквивалентные схемы макроскопических моделей, расчет параметров эквивалентных схем с применением методов численного анализа электромагнитных полей в электромеханических преобразователях различного типа: электромагнитных, магнитоэлектрических, электродинамических, индукционных, магнитострикционных, пьезоэлектрических и магнитогидродинамических.

4. Магнитные системы приводов и функциональных элементов электрических аппаратов

Типовые конструкции магнитных систем приводов и функциональных элементов электрических аппаратов. Технические требования к магнитным системам. Анализ электромагнитных полей и оптимизация конструкций магнитных систем.

5. Магнитные системы удерживающих устройств

Типовые конструкции магнитных систем  удерживающих устройств: магнитные опоры, подшипники, захваты, грузоподъемные устройства. Технические требования к магнитным системам. Анализ электромагнитных полей и оптимизация конструкций магнитных систем.

6. Магнитные системы исполнительных механизмов средств автоматизации

Типовые конструкции магнитных систем  исполнительных механизмов средств автоматизации: электромагниты пропорционального действия, позиционеры, магнитные муфты. Технические требования к магнитным системам. Анализ электромагнитных полей и оптимизация конструкций магнитных систем.

7. Магнитные системы источников магнитного поля и накопителей энергии

Типовые конструкции. Технические требования к магнитным системам. Анализ электромагнитных полей и оптимизация конструкций магнитных систем.

8. Магнитные системы для исследований, испытаний и контроля материалов и изделий

Типовые конструкции магнитных систем. Технические требования к магнитным системам. Анализ электромагнитных полей и оптимизация конструкций магнитных систем.

Аннотация дисциплины

«НАДЕЖНОСТЬ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ»

Б1.В.ОД.5

Целью дисциплины является изучение теоретических вопросов расчета надежности в электромеханике и сложных электромеханических системах, а также методов обеспечения надежности электрических машин и электрических аппаратов при их изготовлении и эксплуатации.

Место дисциплины в структуре ОПОП

дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части дисциплин основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) по профилю «Электрические аппараты управления и распределения энергии» направления 13.04.02 «Электроэнергетика и электротехника». Количество зачетных единиц – 4.

Содержание разделов

1. Общие вопросы надежности электромеханических систем

Современная концепция надежности электрических машин и электромеханических систем. Возникновение проблемы и пути ее решения. Причины повышения требований к надежности технических изделий. Общие аспекты обеспечения и повышения надежности.

2. Показатели надежности. Распределение вероятностей для описания надежности

Основные понятия и термины. Показатели надежности невосстанавливаемых изделий. Периоды работы ("кривая жизни"). Построение гистограмм и кумулятивных кривых. Метод "слабых звеньев". Структурная надежность электромеханических систем. Анализ сложных систем. Проектирование систем с учетом надежности. Законы распределения отказов элементов и систем.

3. Надежность асинхронных машин. Надежность машин постоянного тока

Статистика отказов и анализ повреждаемости. Надежность обмоток. Основы расчета долговечности изоляции. Факторы, влияющие на долговечности изоляции. Модель "слабейшего звена". Законы распределения приложенного напряжения и диэлектрической прочности изоляции обмоток. Математические модели надежности обмоток. Расчет надежности. Надежность машин постоянного тока. Анализ объекта исследования. Статистика отказов и анализ повреждаемости. Надежность коллекторно-щеточного узла. Физика отказов. Критерии работоспособности и критерии отказов. Математические модели надежности обмоток. Расчет надежности коллекторно-щеточного узла с целым и дробным коэффициентом резервирования. Оценка долговечности обмоток.

4. Надежность синхронных машин

Анализ объекта исследования. Особенность получения статистических данных об отказах синхронных машин. "Кривая жизни". Повреждения основных узлов синхронных машин.

5. Надежность элементов электромеханических систем. Логические модели надежности электрических аппаратов

Надежность механических узлов. Надежность подшипниковых узлов. Законы распределения отказов. Физика отказов. Критерии работоспособности и критерии отказов. Вибрация. Расчет надежности подшипниковых узлов. Прочностная и усталостная надежность. Надежность элементов пускорегулирующей и электронной аппаратуры. Схемные решения обеспечения и повышения надежности электромеханических систем. Расчет надежности сложных электромеханических систем, включающих электрические машины, пускорегулирующую аппаратуру, электронные блоки и механические узлы.

6. Методы экспериментальной оценки надежности

Определительные испытания на надежность. Контрольные испытания на надежность.

7. Обеспечение надежности электрических машин при изготовлении и эксплуатации

Системы управления надежностью. Эксплуатационная надежность. Планирование эксперимента при решении задач надежности электромеханических систем. Отсеивающие эксперименты: метод «случайного баланса» и насыщенные планы.

Аннотация дисциплины

«ИССЛЕДОВАНИЕ И ИСПЫТАНИЕ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ»

Б1.В.ОД.6

Целью дисциплины является получение основных навыков для решения профессиональных задач при исследовании и испытании электротехнических изделий, их составляющих, изучение применяемых для этого систем контроля, аппаратуры и измерительного оборудования.

Место дисциплины в структуре ОПОП

дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части дисциплин основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) по профилю «Электрические аппараты управления и распределения энергии» направления 13.04.02 «Электроэнергетика и электротехника». Количество зачетных единиц – 3.

Содержание разделов

1. Введение

Содержание курса. Виды испытаний. Нормативная документация. Пути развития и совершенствования методов испытаний и исследований электрических аппаратов и их частей. Формирование задания на проведение испытаний, подбор измерительного оборудования. Представление результатов работы. Техника безопасности при проведении испытаний.

2. Испытания по определению электрических величин

Требования к измерительным приборам. Измерение сопротивления обмоток. Измерение электрической мощности. Измерение сопротивления изоляции обмоток. Испытания изоляции обмоток электрических машин на электрическую прочность. Методы определения коэффициента полезного действия. Определение степени искрения коллекторных машин.

3. Испытания по определению неэлектрических величин

Методы измерения температуры. Методы измерения частоты вращения.  Измерение скольжения машин переменного тока. Способы измерения угла нагрузки синхронных машин. Измерение механического момента на валу.  Измерение расхода охлаждающего газа. Измерение шумов и вибраций + испытания вибропрочность, виброустойчивость. Методы измерения шумов и вибраций электрических машин. Методы оценки вибрации. Особенности измерения шума трансформаторов. Магнитные свойства магнитомягких материалов. Магнитные свойства магнитотвердых материалов. Измерение магнитного потока, напряженности магнитного поля, магнитной индукции.

4. Виды нагрузки при испытаниях электрических машин и трансформаторов

Метод непосредственной нагрузки электрических машин и трансформаторов без отдачи энергии в сеть. Метод непосредственной нагрузки электрических машин и трансформаторов с отдачей энергии в сеть. Метод взаимной нагрузки электрических машин и трансформаторов:   машины постоянного тока, асинхронные машины, синхронные машины.  Испытания трансформаторов по методу взаимной нагрузки. Метод косвенной нагрузки электрических машин.

5. Испытание электрических аппаратов

Исследования работы отдельных элементов аппаратов. Кинематические схемы движения контактов. Контактные зазоры. Механические характеристики контактной системы. Динамика срабатывания аппаратов.

Коммутация, дуговые процессы в аппаратах, измерение длительности горения дуги. Исследование восстанавливающейся прочности и восстанавливающегося напряжения. Испытания на термическую стойкость и электродинамическую стойкость.

Аппаратура распределения и управления низковольтная, стандартизованные методы испытаний.

Аннотация дисциплины

«СИЛОВЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ АППАРАТЫ»

Б1.В.ДВ.1.1

Целью дисциплины является изучение методов математического описания силовых электронных устройств, методов анализа электрических процессов и способов управления электронными аппаратами с учетом особенностей функционирования силовых полупроводниковых элементов, на которых строятся силовые электронные устройства.

Место дисциплины в структуре ОПОП

дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части дисциплин основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) по профилю «Электрические аппараты управления и распределения энергии» направления 13.04.02 «Электроэнергетика и электротехника». Количество зачетных единиц – 4.

Содержание разделов

1. Способы математического описания силовых электронных устройств. Математическое моделирование

Одно- и многомерные системы. Линейные и нелинейные системы, линеаризация. Дифференциальные уравнения, переключающая функция. Двумерное описание трехфазной сети. Преобразование Лапласа. Импульсная модуляция. Разностные уравнения.

2. Методы анализа электрических процессов в силовых электронных устройствах

Методы анализа электрических процессов. Аналитическое решение дифференциальных уравнений. Метод припасовывания. Фазовые траектории и метод точечных преобразований. Метод основной составляющей. Устойчивость силовых электронных устройств.

3. Методы управления силовыми электронными устройствами

Общие принципы управления. Структура системы управления силовыми электронными устройствами. Линейные методы управления, условия их применения. Релейное управление. Управление на скользящих режимах. Управление с предсказанием. Управление с использованием методов искусственного интеллекта.

Аннотация дисциплины

«СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕММЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ»

Б1.В.ДВ.1.2

Целью дисциплины является изучение тенденций и направлений развития электромашиностроения, теории электрических машин и научных исследований в области электромеханики.

Место дисциплины в структуре ОПОП

дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части дисциплин основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) по профилю «Электрические аппараты управления и распределения энергии» направления 13.04.02 «Электроэнергетика и электротехника». Количество зачетных единиц – 4.

Содержание разделов

1. Проблемы и методы теории цепей и поля

Основные направления научных исследований, развития теории и методов расчета электромеханических преобразователей энергии (ЭМПЭ), алгоритмизации программных пакетов.

2. Методы оптимизации и САПР электрических машин

Современные задачи оптимизации и САПР. Машинная графика.

3. Проблемы интеграции и новых технологий

Модульные конструкции. Мехатронные модули.

4. Методы теории вероятностей и случайных процессов

5. Инновации в трансформаторах и их применении

Магнитно-полупроводниковые стабилизаторы напряжения, электрические управляемые реакторы для энергосистем, FACTStechnology.

6. Энергосберегающие асинхронные двигатели и электроприводы

Энергосберегающие асинхронные двигатели, модификация двигателей с повышенным КПД. 7. Постоянные магниты, сверхпроводимость и новые материалы в электромашиностроении

Основные тенденции использования постоянных магнитов в ЭМПЭ. Возможность создания машин без стального магнитопровода.

8. Совершенствование обмоток электрических машин

9. Вентильные электрические машины

Достоинства, недостатки и области применения вентильных двигателей различных типов, в том числе бездатчиковых.

10. Пути совершенствования коллекторных машин

Работы по совершенствованию коллекторных машин. Машина постоянного тока без коллектора. Моделирование коммутационных процессов.

11. Интеллектуальные электромашинные преобразователи

Создание интеллектуальных ЭМПЭ, эффект применения в них программируемых контроллеров на базе микропроцессоров, устройств нечеткой логики и нейронных цепей.

12. Микроэлектромеханические системы, нанотехнология, биологические двигатели

Микроэлектромеханические системы как направление развития мировой электромеханики. Теоретические и технологические проблемы. Области применения в свете развития нанотехнолгий. Биологические двигатели, искусственная мышца.

Аннотация дисциплины

«СИНТЕЗ МИКРОПРОЦЕССОРНЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ»

Б1.В.ДВ.2.1

Целью дисциплины является изучение технологии конструирования систем управления электрическими и электронными аппаратами для формирования компетентности в области электротехники и выполнения выпускной магистерской работы.

Место дисциплины в структуре ОПОП

дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части дисциплин основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) по профилю «Электрические аппараты управления и распределения энергии» направления 13.04.02 «Электроэнергетика и электротехника». Количество зачетных единиц – 4.

Содержание разделов

- Программируемые логические контроллеры (ПЛК). Общие сведения.

Общие сведения об ПЛК. ПЛК как микропроцессорное устройство управления технологическими процессами. Характеристики. Принцип работы. Режим реального времени. Рабочий цикл и время реакции. Контроль времени рабочего цикла. Системное и прикладное программное обеспечение. Дискретные и аналоговые входы-выходы. Сопряжение ПЛК с исполнительными механизмами (контакторами, пускателями, автоматическими выключателями и др.) и датчиками (температуры, перемещения и др.). Средства коммуникации ПЛК. Промышленные шины. Протоколы шин. Конфигурация ПЛК. Использование ПЛК в автоматизированной системе управления предприятием.

- Современные комплексы программирования ПЛК.

Сравнительный обзор современных комплексов программирования ПЛК. Порядок работы с проекторами. Этапы программирования. Текстовые редакторы. Графические редакторы. Средства отладки. Средства управления проектом. Пример работы в одном из распространенных комплексов программирования ПЛК. Конфигурирование ПЛК.

- Программирование ПЛК на языках стандарта МЭК. Компоненты организации программ.

Общие сведения о языках программирования ПЛК стандарта МЭК Их сравнительные характеристики и особенности. Причины широкого использования языков. Единые требования в подготовке специалистов.

- Данные и переменные в языках стандартах МЭК.

Данные в языках стандарта МЭК. Элементарные (базовые) типы данных. Целочисленные типы. Логический тип. Действительные типы. Интервал времени. Время суток и дата. Строки. Иерархия элементарных типов. Данные в языках стандарта МЭК. Пользовательские (составные) типы данных. Массивы. Структуры. Перечисления. Ограничение диапазона. Псевдонимы типов.

- Программный комплекс CoDeSys. Библиотечные компоненты и функции

Стандартные компоненты. Операторы и функции. Арифметические операторы. Операторы битового сдвига. Логические битовые операторы. Операторы выбора и ограничения. Операторы сравнения. Математические функции. Строковые функции.

Стандартные функциональные блоки. Расширенные библиотечные компоненты.

- Языки программирования ПЛК стандарта МЭК.

Общие сведения о языках. Примеры программирования

Аннотация дисциплины

«ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ»

Б1.В.ДВ.2.2

Целью дисциплины является формирование понимания задач педагогики и психологии в системе современного высшего образования и способов их решения, усвоение основ педагогической деятельности.

Место дисциплины в структуре ОПОП

дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части дисциплин основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) по профилю «Электрические аппараты управления и распределения энергии» направления 13.04.02 «Электроэнергетика и электротехника». Количество зачетных единиц – 4.

Содержание разделов

1. Введение в педагогику и психологию. Анализ тенденций развития современного образования

Задачи и методологические основы психологии как науки. Предмет и задачи педагогики.  Основные категории педагогики и психологии высшей школы. Образование как важнейший фактор общественного и  личностно-профессионального развития. Взаимосвязь культуры, образования и норм воспитания. Миссия образования. Современные тенденции развития высшего образования за рубежом и перспективы российской высшей школы. Высшая школа индустриально развитых стран после Второй мировой войны.

2. Психология познавательной деятельности

Ощущение и восприятие. Внимание, его виды и качества. Внимание в учебном процессе. Виды памяти и их особенности. Развитие памяти и внимания. Мышление. Виды мышления. Логические операции. Формы мышления. Мышление и речь. Интеллектуальный потенциал. Понятие и строение человеческой деятельности. Виды деятельности. Умения, навыки и привычки. Психологические особенности обучения студентов. Проблемы повышения успеваемости и снижения отсева студентов. Психолого-педагогические действия, направленные на повышение успеваемости студентов.

3. Личность в психологии и педагогике. Межличностные и межгрупповые отношения Методология и технология проектной деятельности. Коллективная и групповая учебная работа

Потребности и мотивы личности. Мотивация учения. Эмоционально-волевая сфера личности. Темперамент и его типы. Темперамент и характер.

Социализация личности, ее развитие	Понятие  о больших и малых группах и их роли в регуляции социального поведения студента. Личность в группе. Межличностные отношения и психологический климат в группе. Феномен группового давления. Создание эффективной команды. Руководство и лидерство в группе. Коллективная и групповая учебная работа.

4. Организационные формы и методы обучения в вузе

Сущность процесса обучения и его функции. Принципы обучения.  Понятие и сущность метода, приема и средств обучения. Формы обучения.  Развивающее обучение. Проблемное обучение.

Лекция как одна из форм организации обучения в современном вузе; типология лекций. Традиционная вузовская лекция: сущность, дидактические функции, особенности организации. Методическая разработка учебной лекции. Структура вузовской лекции. Активность студентов на лекции. Педагогические и психологические качества лектора и правила его поведения на лекции.

Семинарские и практические занятия, их особенности. Самостоятельная работа студентов, особенности использования в высшей школе. Вопросы содержания дисциплины, отводимые на самостоятельное изучение.

Аннотация дисциплины

«СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ СИЛОВЫМИ

ЭЛЕКТРОННЫМИ АППАРАТАМИ»

Б1.В.ДВ.3.1

Целью дисциплины является изучение алгоритмов управления силовыми электронными устройствами повышения качества электрической энергии и принципов реализации алгоритмов на компьютерных имитационных моделях силовых электронных аппаратов с импульсным управлением.

Место дисциплины в структуре ОПОП

дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части дисциплин основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) по профилю «Электрические аппараты управления и распределения энергии» направления 13.04.02 «Электроэнергетика и электротехника». Количество зачетных единиц – 4.

Содержание разделов

1. Четырехквадрантные преобразователи. Принципы регулирования тока и напряжения

Принципы работы транзисторных преобразователей напряжения и тока в режимах выпрямления и инвертирования. Широтно-импульсная модуляция (ШИМ). Векторная модуляция. Функциональные возможности и области применения.

2. Показатели качества электроэнергии. Двумерное математическое описание трехфазной цепи

Причины и последствия ухудшения показателей качества электроэнергии. Коэффициент мощности. Коэффициенты искажения и несимметрии. Синхронные координаты и теория мгновенной мощности.

3. Алгоритмы управления силовыми электронными устройствами повышения качества электроэнергии

Структуры алгоритмов управления регуляторами тока с релейным и ШИМ-управлением при реализации различных функций повышения качества электроэнергии (компенсация реактивной мощности, фильтрация гармоник, симметрирование токов). Способы синхронизации и системы фазовой автоподстройки частоты (ФАПЧ).

4. Статические компенсаторы реактивной мощности и устройства симметрирования токов в трехфазных сетях

Компьютерное моделирование и анализ силовых электронных устройств компенсации реактивной мощности и симметрирования токов в трех- и четырехпроводных системах с использованием различных алгоритмов управления.

5. Фильтрация гармоник посредством силовых электронных устройств

Компьютерное моделирование и анализ силовых активных и гибридных фильтров высших гармоник тока в трех- и четырехпроводных системах с использованием различных алгоритмов управления.

Аннотация дисциплины

«КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ АППАРАТОВ»

Б1.В.ДВ.3.2

Целью дисциплины является изучение методов и инструментов качества в современной трактовке, согласованной с документами серии ISO 9000 организации международной стандартизации.

Место дисциплины в структуре ОПОП

дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части дисциплин основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) по профилю «Электрические аппараты управления и распределения энергии» направления 13.04.02 «Электроэнергетика и электротехника». Количество зачетных единиц – 4.

Содержание разделов

1. Основы менеджмента качества

Управление качеством. Международная и национальная стандартизация. Развитие и формирование качества в спиральном процессе Джурана (петля качества). Цикл PDCA:план, производство, контроль, воздействие.

2. Простые инструменты качества

Семь простейших методов управления качеством на производстве. Причинно-следственная диаграмма Исикавы Каору, контрольные, гистограммы, диаграммы Парето, диаграммы разброса и критерий медиан на примерах дефектов катушек электрических аппаратов. токов мгновенного расцепления автоматических выключателей, выходного контроля качества автоматических выключателей, контакторов.

3. Стратификация

Принцип расслоения. Таблицы сопряженности признаков на примерах контроля качества катушек электрических аппаратов. Критерии Пирсона и Фишера. Использование программного пакета Excel.

4. Контрольные карты Шьюхарта

Виды контрольных карт. Разработка контрольных карт с контрольными и предупредительными границами на примере контроля производства реле напряжения. Эффективность контрольных карт. Средняя длина серии.

5. Выборочный контроль качества по альтернативному признаку

Диаграммы контроля выборки. Статистические модели выборки: биномиальное и гипергеометрическое распределение, распределение Пуассона,. Оперативные характеристики планов контроля. Апостериорные оценки: средний объем контроля, средний уровень выходного качества. Выбор планов контроля. Компьютерное обеспечение.

6. Выборочный контроль качества по измеримому признаку

Основные точки оперативной характеристики. Параметры плана и квантили вероятностей приемки. Связь параметров плана контроля по измеримому признаку с границами допуска и допустимыми долями брака.

7. Допуски и размерные цепи электрических аппаратов

Сплошной допусковый контроль: ложный брак и ложная годность. Методы обеспечения качества на стадии производства. Серийнопригодность. Геометрические и функциональные размерные цепи на примерах геркона, катушки электрического аппарата, размерной цепи электромагнитного клапана. Коэффициенты чувствительности (влияния) на примере R-C цепи задержки . Взаимозаменяемость: принцип наихудшего случая, вероятностный принцип. Селективная сборка и её применение при сборке ограничителей перенапряжений.

8. Индексы качества

Норма брака. Правило шесть сигм. Индекс воспроизводимости и индекс налаженности процесса. Индексы Тагути.

Аннотация дисциплины

«АППАРАТЫ ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ»

Б1.В.ДВ.4.1

Целью дисциплины является изучение физических основ процессов гашения дуги в электрических аппаратах высокого напряжения, и связанных с этим конструктивных особенностей аппаратов, области их применения, изучение назначения и  конструктивных особенностей оборудования, обеспечивающего контроль и измерение параметров сети высокого напряжения, защиту её в аномальных режимах.

Место дисциплины в структуре ОПОП

дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части дисциплин основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) по профилю «Электрические аппараты управления и распределения энергии» направления 13.04.02 «Электроэнергетика и электротехника». Количество зачетных единиц – 4.

Содержание разделов

1. Аппараты высокого напряжения

Классификация. Основные технические параметры. Автоматическое повторное включение, требования к аппаратам, реализующим этот режим.

2. Воздушные выключатели

Принцип действия. Основные газовые законы. Область использования. Механизм гашения дуги в дутьевой системе.  «Термодинамический» эффект и предельная отключающая способность. Неудаленные короткие замыкания. Назначение и роль шунтирующих сопротивлений и емкостей.

3. Элегазовые выключатели

Физикотехнические свойства элегаза. Особенности процессов гашения дуги вблизи перехода тока через нуль. «Электроотрицательный» газ. Типы дугогасительных устройств. Конструктивные особенности. Области использования.

4. Масляные выключатели

Принцип действия. Этапы процесса гашения дуги в дугогасительном устройстве  продольно-поперечного дутья. Критические токи. Предел отключающей способности. Конструктивные особенности. Область использования. Достоинства и недостатки. Перспективы развития.

5. Вакуумные выключатели

Физика возникновения и существования дуги в вакууме. «Диффузные»  и «сжатые» дуги. Явление «среза» тока и факторы, влияющие на его величину. Конструктивные особенности контактных систем и предельные токи отключения. Конструктивные особенности вакуумных дугогасительных камер. Перспективы развития.

6. Трансформаторы тока и напряжения

Назначение, принцип действия, характеристики. Погрешности и факторы, влияющие на них. Способы компенсации. Критерии выбора. Проблемы создания трансформаторов тока на сверх- и ультравысокое напряжения.   Емкостные делители напряжения. Критерии выбора. Конструктивные особенности. Проблемы создания трансформаторов напряжения на сверх- и ультравысокое напряжения.

7. Реакторы

Назначение. Области использования.. Токоограничивающие реакторы. Основные параметры. Электродинамические  силы. Конструктивные особенности. Достоинства и недостатки.

8 Разъединители, ограничители и короткозамыкатели

Назначение и области использования. Конструктивные особенности. Особенности применения отделителей и короткозамыкателей совместно.

9. Комплектные распределительные устройства

Назначение. Виды комплектных распределительных устройств открытые, закрытые и герметизированные. Конструктивные особенности. Достоинства и недостатки. Перспективы использования.

Аннотация дисциплины

«ШУМЫ И ВИБРАЦИИ»

Б1.В.ДВ.4.2

Целью дисциплины является изучение природы возникновения и распространения механических колебаний, источников вибрации и шума в трансформаторах и вращающихся электрических машинах, методов расчета вибрации и способов проектирования малошумных электрических машин.

Место дисциплины в структуре ОПОП дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части дисциплин основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) по профилю «Электрические аппараты управления и распределения энергии» направления 13.04.02 «Электроэнергетика и электротехника». Количество зачетных единиц – 4.

Содержание разделов

1. Общие сведения о механических колебаниях

Измерение и анализ механических колебаний. Параметры механических колебаний. Частотный анализ. Виброизмерительнвая аппаратура. Вибродиагностика.

2. Вибрации и шум трансформаторов

3. Расчет вибраций трансформаторов

4. Методы снижения вибраций и шума трансформаторов

5. Вибрации и шум вращающихся электрических машин

6. Динамика роторов электрических машин

7. Колебания статора электрической машины

8. Проектирование малошумных электрических машин

Проектирование электрических машин с заданными характеристиками по вибрации и шуму (ВШХ). Расчеты на стадии проектирования. Рекомендации по выбору основных параметров ЭМ, удовлетворяющих заданным требованиям по ВШХ. Специальные применения малошумных ЭМ. Станочные ЭМ. Привода космического назначения. Корабельные ЭМ. Вибродиагностика ЭМ.