Оглавление

Философия технических наук – Б1.Б.1	1

Иностранный язык – Б1.Б.2	2

Информационные и компьютерные технологии в электротехнике – Б1.Б.3	2

Автоматизация управления системами электроснабжения – Б1.В.ОД.1	3

Управление сервисно-эксплуатационной деятельностью в электрохозяйстве – Б1.В.ОД.2	4

Потребители электрической энергии – Б1.В.ОД.3	5

Экономика электропотребления в промышленности – Б1.В.ОД.4	6

Специальные вопросы электроснабжения – Б1.В.ОД.6	7

Проектирование электротехнических комплексов - Б1.В.ОД.6	8

Особенности электроснабжения ответственных потребителей – Б1.В.ДВ.1.1	9

Режимы систем электроснабжения – Б1.В.ДВ.1.2	10

Энергосиловое оборудование – Б1.В.ДВ.2.1	11

Организация измерений в электрохозяйстве – Б1.В.ДВ.2.2	12

Закономерности построения и эксплуатации технических систем – Б1.В.ДВ.3.1	13

Инновационный менеджмент – Б1.В.ДВ.3.2	15

Энергоменеджмент  и энергоэффективность – Б1.В.ДВ.3.2	15

Осветительные установки и их электроснабжение – Б1.В.ДВ.4.2	16

Математическое моделирование систем электроснабжения -  Б1.В.ДВ.4.2	17

Аннотация дисциплины

# Философия технических наук – Б1.Б.1

Цель дисциплины: формирование представлений о современных философских проблемах технической реальности, о структуре технических наук, их особенностей и места в системе научного знания.

Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина относится к базовой части блока дисциплин основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) по магистерской программе «Техническое и информационное обеспечение построения и функционирования источников питания, сетей и объектов электрического хозяйства потребителей» направления 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника. Количество зачетных единиц – 3.

Содержание разделов: Наука как форма общественного сознания, как социальный институт, как элемент культуры, как  деятельность и производство знания.  Не-наука,  пара-наука, лже-наука. Система научного знания: естествознание, гуманитарные и технические науки. Взаимосвязь различных видов знания в системе современного технического образования.

Философия техники в системе философского знания. Специфика философского осмысления техники и технических наук. Объект, предмет, основные методы познания философии техники. Философские, собственные и социальные основания техникознания.

История формирования технических наук.  Специфика технических наук.  Становление и развитие технических наук. Понятие техники. Техника как форма существования материальных систем. Техническая среда. Техническая теория и техническая практика.  Основные концепции взаимоотношения науки и техники. Социальная сущность техники.

Историческая эволюция техникознания: Древность, Античность, Средневековье, эпоха Возрождения, Новое время. Технические знания в Средние века (V–ХIV вв.). Технические знания эпохи Возрождения (ХV–ХVI вв.). Современный этап научно-технической революции и его содержание.

Математизация технических наук. Формирование к середине ХХ в. фундаментальных разделов технических наук: теории цепей, теории двухполюсников и четырехполюсников, теория колебаний. Эволюция технические наук во второй половине ХХ в. История отечественной технической науки: основные этапы становления и развития.

Методология технического знания.

Техническая теория и техническая практика. Специфика инженерной деятельности и технического творчества. Инженерная деятельность: изобретательство, конструирование, организационно-производственная деятельность. Феномен системотехники. Социотехническое проектирование.

Образование комплексных научно-технических дисциплин.  Необходимость гуманитаризации  технического знания и  инженерного образования. Новые методологические идеи, и смена стиля мышления в техникознании.

Аннотация дисциплины

# Иностранный язык – Б1.Б.2

Цель дисциплины: приобретение коммуникативных навыков, необходимых для иноязычной деятельности по изучению и творческому осмыслению зарубежного опыта в профилирующей и смежных областях науки и техники, а также для делового профессионального общения.

Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина относится к базовой части блока дисциплин основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) по направлению 13.04.02 «Электроэнергетика и электротехника» по магистерской программе «Техническое и информационное обеспечение построения и функционирования источников питания, сетей и объектов электрического хозяйства потребителей» направления 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника. Количество зачетных единиц – 3.

Содержание разделов: Международные слова. Time. Синонимы. “Only”, “the only”. Модальные глаголы. Эквиваленты модальных глаголов. Пассивный залог.

“That” – функции. Эквиваленты к словосочетаниям. “Due to”, “owing to”, “thanks to”, “in order to”. Перевод предложений с заданными  словосочетаниями: “because”, “because of”. Типы придаточных предложений. Безличные и неопределенные личные предложения. Неполные придаточные предложения, “should”, “would”. Функции – “It”. Условные предложения  3х типов. “both … and”; “but for”, “either or”, Функции FOR. Многозначность слова. Идиомы и устойчив. – Устойчивые словосочетания словосочетания. Существительные в функции определения. Другие части речи в функции определения и придаточные определительные предложения союзные и бессоюзные. Эмфатические конструкции. Словосложение. Устная тема: My speciality (моя специальность).

Аннотация дисциплины

# Информационные и компьютерные технологии в электротехнике – Б1.Б.3

Цель дисциплины: изучение принципов моделирования систем электроснабжения, обучение работе с программными средствами, информационными системами, измерительной техникой, используемой в электрохозяйстве.

Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина относится к базовой части блока дисциплин основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) по направлению 13.04.02 «Электроэнергетика и электротехника» по магистерской программе «Техническое и информационное обеспечение построения и функционирования источников питания, сетей и объектов электрического хозяйства потребителей» направления 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника. Количество зачетных единиц – 9.

Содержание разделов: Роль теории подобия и моделирования при изучении систем электроснабжения. Классификация видов подобия и моделирования. Моделирование элементов системы электроснабжения. Общая структура физических (электродинамических) моделей электроэнергетических систем. Способы реализации моделей нагрузки и проверки идентичности характеристик модели и оригинала. Использование теории графов в прикладном программном обеспечении для расчета режимов систем электроснабжения. Общая структура алгоритмов расчета установившихся режимов. Способы задания исходных данных. Формирование уравнений установившегося режима с учетом матрицы обобщенных параметров. Матрица узловых проводимостей. Методы решения уравнения состояния сети. Узловые уравнения. Расчеты переходных режимов. Прикладное программное обеспечение для расчета режимов систем электроснабжения. Прогнозирование параметров электропотребления и графиков нагрузки. Основные положения кластер-анализа и нейронных сетей. Применение методов кластер-анализа и нейронных сетей для моделирования и прогнозирования графиков нагрузки. Моделирование нетрадиционных источников энергии в системах электроснабжения. Системы АСКУЭ и АСТУЭ, их архитектура, возможности и реализация в промышленности. Показатели качества электроэнергии. Анализатор качества электрической энергии, схема подключения к трехфазной электрической сети. Измерение освещенности. Методика тепловизионного обследования электрооборудования. Требования, предъявляемые к приборам для тепловизионного обследования электрооборудования и состав необходимого приборного парка. Способы оценки состояния токоведущих частей при тепловизионном обследовании: превышение температуры, избыточная температура, коэффициент дефектности.

Аннотация дисциплины

# Автоматизация управления системами электроснабжения – Б1.В.ОД.1

Цель дисциплины:  изучение основ релейной защиты и автоматики (РЗиА) для последующего использования при проектировании и эксплуатации систем электроснабжения (СЭС) объектов.

Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина относится к вариативной части блока дисциплин основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) по программе «Техническое и информационное обеспечение построения и функционирования источников питания, сетей и объектов электрического хозяйства потребителей» направления 13.04.02 «Электроэнергетика и электротехника». Количество зачетных единиц – 9.

Содержание разделов: Максимальная токовая защита (МТЗ). Принцип действия МТЗ на постоянном оперативном токе. Выбор тока срабатывания и выдержки времени. МТЗ с пуском от реле напряжения. МТЗ на переменном оперативном токе. МТЗ на реле прямого действия. МТЗ с выдержкой времени, зависимой от третьей гармонической составляющей тока. МТЗ нулевой последовательности. Направленная токовая защита. Токовые отсечки. Принцип действия и схемы отсечки мгновенного действия на линиях с односторонним и двухсторонним питанием. Неселективные отсечки. Отсечки с выдержкой времени. Токовые отсечки нулевой последовательности. Три ступени токовой защиты от междуфазных коротких замыканий (КЗ). Защита от однофазных замыканий на землю в сетях с изолированной нейтралью. Продольная и поперечная дифференциальная защита. Виды повреждений и ненормальные режимы работы электродвигателей. Защиты электродвигателей напряжением выше 1 кВ: защиты от междуфазных КЗ, от однофазных замыканий на землю, от перегрузки, от понижения напряжения. Особенности защиты синхронных двигателей. Защита электродвигателей напряжением ниже 1 кВ. Повреждения и ненормальные режимы работы генераторов и требования  к защитам. Защиты генераторов напряжением выше 1 кВ от: междуфазных КЗ в обмоткам статора, между витками одной фазы, замыканий обмотки статора на корпус, от внешних КЗ и перегрузок, от повышения напряжения. Защита генераторов напряжением до 1 кВ. Повреждения и ненормальные режимы  работы трансформаторов, виды защит  и требования к ним. Защиты от сверхтоков при внешних КЗ, от перегрузок. Схемы этих защит, выбор параметров. Основные защиты: токовая отсечка и дифференциальная защита, токи небаланса, токи намагничивания трансформаторов. Схемы, выбор параметров токовой отсечки и дифференциальной защиты. Газовая защита. Особенности защиты  блоков. Защита от внешних КЗ и перегрузок, от повышения напряжения. Дифференциальная защита блока генератор-трансформатор. Необходимость и способы резервирования. Принципы выполнения устройств резервирования в случае отказа выключателей (УРОВ). Принципы выполнения УРОВ. Выбор уставок УРОВ. Защита конденсаторных установок: от многофазных КЗ, от перегрузки, от повышения напряжения. Особенности защиты трансформаторов электропечных установок и полупроводниковых преобразовательных агрегатов. Защита шин. Общие сведения, основные составляющие структурной схемы микропроцессорной защиты. Микропроцессорная система  и ее программное обеспечение. Примеры исполнения микропроцессорных защит: блок БМРЗ-04 научно-технического центра «Механотроника», терминал SPAC800, многофункциональное устройство релейной защиты трансформатора SPAD346C, комплектное устройство защиты асинхронного двигателя 6-10 кВ SPAC802-01, микропроцессорные терминалы SEPAM. Основные виды автоматики в системах промышленного электроснабжения. Автоматическое повторное включение (АПВ). Назначение и основные требования, предъявляемые к устройствам АПВ. Схемы устройства АПВ воздушных и кабельных линий. Характеристика схем и область их применения. Принципы ускорения действия защит при АПВ. Понятие об устройствах быстродействующих АПВ. Назначение и основные требования, предъявляемые к устройствам автоматического ввода резерва (АВР). Пусковые органы устройства АВР. Схемы устройства АВР воздушных и кабельных линий. Характеристика схем и область их применения. Принципы выполнения устройства АВР при наличии синхронной нагрузки. Схемы устройств АВР в электрических сетях напряжением до 1 кВ. Назначение и принципы выполнения устройств автоматической частотной разгрузки (АЧР) Характеристика схем АЧР и область их применения. Частотные АПВ. Согласование действия устройств АПВ, АВР, АЧР. Автоматический синхронизатор АС-М и автоматический регулятор возбуждения (АРВ) синхронных генераторов. АПВ трансформаторов, шин и электродвигателей: требования, предъявляемые к этим устройствам автоматики и схемы их. АВР трансформаторов, автоматические устройства управления режимами работы трансформаторов (автоматическое отключение и включение, автоматическое регулирование напряжения). АПВ и АВР электродвигателей. Назначение и принципы выполнения устройств автоматического регулирования мощности батарей конденсаторов (АРМБК). Устройства АРМБК по напряжению на шинах подстанции, по току, по направлению реактивной мощности, по времени суток. Характеристика схем АРМБК и область их применения. Микропроцессорная автоматика. Автоматизированные системы управления электрохозяйством предприятия. Автоматизированные системы коммерческого и технического учета электроэнергии.

Аннотация дисциплины

# Управление сервисно-эксплуатационной деятельностью в электрохозяйстве – Б1.В.ОД.2

Цель дисциплины: подготовка выпускников к управлению сервисно-эксплуатационной деятельностью в электрохозяйстве.

Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина относится к вариативной части блока дисциплин основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) по программе «Техническое и информационное обеспечение построения и функционирования источников питания, сетей и объектов электрического хозяйства потребителей» направления 13.04.02 «Электроэнергетика и электротехника». Количество зачетных единиц – 4.

Содержание разделов: Структура системы эксплуатации. Жизненный цикл оборудования. Эксплуатационная документация. Приемка КЛЭП после монтажа. Эксплуатация КЛЭП. Техническое обслуживание. Профилактические испытания. Приемка ВЛЭП после монтажа. Эксплуатация ВЛЭП. Техническое обслуживание. Профилактические испытания. Приемка трансформаторных подстанций после монтажа. Эксплуатация трансформаторных подстанций. Техническое обслуживание. Профилактические испытания. Приемка электрических машин после монтажа. Эксплуатация электрических машин. Техническое обслуживание. Профилактические испытания.

Аннотация дисциплины

# Потребители электрической энергии – Б1.В.ОД.3

Цель дисциплины:  изучение технологических, конструктивных и электротехнических особенностей основных приемников электроэнергии, их требования к электроснабжению и влияние на электрическую сеть.

Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла В.ОД2 основной образовательной программы подготовки магистров по программе «Техническое и информационное обеспечение построения и функционирования источников питания, сетей и объектов электрического хозяйства потребителей» направления 13.04.02 «Электроэнергетика и электротехника». Количество зачетных единиц – 6.

Содержание разделов: Задачи и цели изучения дисциплины. Основные определения. Графики нагрузки потребителей, особенности графиков нагрузки. 	Классификация основного технологического оборудования. Вспомогательное оборудование. Характеристика режимов работы основного и вспомогательного технологического оборудования, требования электрооборудования к электроснабжению. Классификация электродвигателей, использование электродвигателей в станочном парке. Классификация электротермических установок. Физические процессы, протекающие в электротермических установках при преобразовании электроэнергии в тепловую энергию. Особенности печей сопротивления, дуговых и индукционных печей, установок диэлектрического нагрева. Виды электросварки, принцип действия. Особенности дуговой и контактной сварки. Виды подъемно-транспортных электрических установок, их электроснабжение, построение траллейных сетей. Описание и принцип действия указанных электроприемников, их отличие от прочих. Преобразовательные установки, используемые для присоединения этих электроприемников к сети, их виды, сравнительная характеристика. Виды вспомогательных производств, типовые механизмы и электроустановки, применяемые для этих нужд. Требования к сети, влияние их на сеть. Понятие «вспомогательное электрооборудование», виды вспомогательного оборудования, его особенности. Основные показатели качества электроэнергии. Наиболее «опасные» с точки зрения качества электроэнергии электроприемники, способы снижения их негативного воздействия на электрическую сеть. Нормативные документы по устройству электрического освещения, способы выполнения требований нормативных документов при выполнении светотехнической и электрической частей проекта освещения. Источники света и светильники, рекомендации по их использованию. Назначение методов светотехнического расчета, исходные данные для его выполнения. Особенности точечного метода, его точность. Метод коэффициента использования осветительной установки как основной для проектирования освещения помещений. Понятие качества освещения, характеристики качества освещения – блесткость и коэффициент пульсаций. Качество освещения для непроизводственных помещений. Физические процессы, позволяющие обеспечить экономию электроэнергии в технологическом оборудовании. Организация технологического процесса, позволяющая минимизировать энергопотребление. Экономия электроэнергии в установках вентиляции, кондиционирования и прочем вспомогательном оборудовании. Экономия электроэнергии в осветительных установках.

Аннотация дисциплины

# Экономика электропотребления в промышленности – Б1.В.ОД.4

Цель дисциплины: изучение основных направлений организации эффективного использования электроэнергии в промышленности, экономических вопросов взаимодействия потребителей электроэнергии и субъектов электроэнергетики.

Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина относится к дисциплинам вариативной части блока дисциплин основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) по программе «Техническое и информационное обеспечение построения и функционирования источников питания, сетей и объектов электрического хозяйства потребителей» направления 13.04.02 «Электроэнергетика и электротехника». Количество зачетных единиц – 4.

Содержание разделов: Реформирование электроэнергетики. Федеральный закон «Об электроэнергетике». Субъекты электроэнергетики, виды их деятельности. Государственное и антимонопольное регулирование. Создание, развитие и современное состояние оптового рынка электроэнергии, нормативно-правовая база. Субъекты оптового рынка. Рынок мощности. Рынок системных услуг. Формирование равновесной цены на ОРЭ. Работа потребителя электроэнергии на оптовом рынке. Виды договоров. Создание, развитие и современное состояние розничных рынков электроэнергии, нормативно-правовая база. Субъекты розничного рынка. Гарантирующий поставщик и энергосбытовые организации. Ценовые категории. Недискриминационный доступ к услугам на рынке электроэнергии. Право потребителей на технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям. Техническая возможность, процедура технологического присоединения, плата за присоединение. Технические условия, договор на присоединение, мероприятия и плата. Акт технологического присоединения. Договор энергоснабжения: существенные условия, договорные объемы. Акт балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности. Понятие «потребитель электроэнергии» в законодательстве об электроэнергетике. Энергокомплекс и главный энергетик в структуре предприятия: обязанности и ответственность. Системное описание электрического хозяйства и технико-экономических параметров электропотребления объекта по критериям присоединения и оплаты за электроэнергию. Уровни системы электроснабжения и уровни управления электрическим хозяйством. Заявленная, максимальная, присоединенная и единовременная разрешенная мощность. Режимные дни. Потребители с блок-станциями. Потребители-регуляторы. Надежность электроснабжения и качество электроэнергии с правовой точки зрения. Ограничение режима потребления электроэнергии. Аварийная и технологическая бронь. Структура установленного и ремонтируемого электрооборудования, ее устойчивость. Ранговые и видовые распределения. Массовое и уникальное оборудование. Оптимизация структуры при проектировании и реконструкции объектов, эффективность управления ею. Экологические, стоимостные и структурные ограничения, накладываемые на выбор оборудования. Изменение системы ремонта и обслуживания на основе анализа структуры установленного и ремонтируемого оборудования. Нормативно-законодательная и методическая база в сфере ценообразования в отношении электрической энергии и услуг на рынке электроэнергии. Государственное регулирование тарифов: сфера регулирования, органы регулирования и контроля. Тарифные группы потребителей. Классификация тарифов, тарифное меню. Выбор оптимального тарифа. Методы формирования тарифа. Процедура формирования и утверждения тарифа. Тарифное дело. Статьи затрат тарифа, формирование необходимой валовой выручки. Амортизационные группы энергообрудования. Штатное расписание, коллективный договор. Система ППР и КР, инвестиционные программы реконструкции и модернизации электрооборудования. Основные принципы и нормативно-правовая база энергосбережения. Энергоаудит. Системы учёта энергоресурсов и их использование для мониторинга расхода энергоресурсов. Приборное обеспечение энергетических обследований. Энергетический паспорт объекта. Типовые энергосберегающие мероприятия в системах электроснабжения и электроустановках потребителей. Классификация энергосберегающих мероприятий и оценка их экономической эффективности. Современные методы технико-экономических расчетов. Простой срок окупаемости. Учет фактора времени при технико-экономических расчетах. Программы энергосбережения. Энергосервисный договор.

Аннотация дисциплины

# Специальные вопросы электроснабжения – Б1.В.ОД.6

Цель дисциплины: изучение основных эксплуатационных характеристик изоляции электроустановок; физики процессов атмосферных и коммутационных перенапряжений; методов защиты различного электрооборудования от внешних и внутренних перенапряжений, вопросы электрического освещения, требования к освещенности объектов

Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина относится к вариативной части блока дисциплин основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) по профилю наименование профиля направления номер и наименование направления. Количество зачетных единиц – 2.

Содержание разделов: Общая характеристика курса. Влияние характеристик изоляции на технико-экономические показатели электрооборудования. Основные сведения об электрофизических процессах в диэлектриках. Разряды в воздушных промежутках при переменном напряжении. Разряды в воздушных промежутках при грозовых и коммутационных импульсах, время разряда и вольт-секундная характеристика воздушных промежутков. Разряды в воздухе вдоль поверхности изоляторов. . Старение внутренней изоляции в ЭУ. Пробой жидких и твёрдых диэлектриков при кратковременных воздействиях напряжения. Кратковременная электрическая прочность внутренней изоляции. Регулирование электрических полей во внутренней изоляции. Контроль изоляции. Допустимые рабочие напряженности основных видов внутренней изоляции. Молния как источник грозовых перенапряжений. Параметры грозовых импульсов, характеристики грозовой деятельности. Молниеотводы. Молниезащита воздушных ЛЭП и подстанций. Общая характеристика внутренних перенапряжений. Перенапряжение как случайное событие. Квазистационарные перенапряжения. Перенапряжения при включении разомкнутой линии. Перенапряжения при отключении ненагруженных линий. Перенапряжения при однофазных замыканиях в системе с изолированной нейтралью. Перенапряжения при отключении ненагруженных трансформаторов. РВ и ОПН – универсальные средства ограничения перенапряжений. Устройство, принцип действия, параметры вентильных разрядников и ОПН. Сравнительные характеристики аппаратов отечественных и зарубежных производителей. Специфические средства ограничения перенапряжений при включениях ЛЭП и АПВ: управление моментом включения выключателя, шунтирующие реакторы с искровым присоединением. Резистор в нейтрали как средство подавления дуговых и феррорезонансных перенапряжений. Конструкции, материалы, схемы включения. Выбор номинала резистора. Термическая стойкость при однофазных замыканиях на землю. Токи в земле, их источники. Коррозионное действие токов в земле. Различия коррозионного действия постоянного и переменного тока на металлические подземные сооружения. Анодные и катодные зоны металлических подземных сооружений. Рельсовый транспорт как источник блуждающих токов. Законы утечки токов из рельсов на землю. Характеристики утечки. Меры ограничения блуждающих токов. Уменьшение сопротивления рельсов и увеличение переходного сопротивления рельсы – земля. Меры ограничения входа тока в подземные металлические сооружения. Изоляция подземных сооружений от земли. Увеличение продольного сопротивления подземных сооружений. Электрические методы защиты металлических подземных сооружений от коррозии блуждающими токами. Электрический дренаж: простой, поляризованный, усиленный. Катодная защита. Контроль и измерения на подземных сооружениях и рельсах.

Аннотация дисциплины

# Проектирование электротехнических комплексов - Б1.В.ОД.6

Цель дисциплины: овладение основами системного подхода при инвестиционном проектировании электрической части электротехнических комплексов – от электроустановок до техноценозов.

Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина относится к вариативной части блока дисциплин  основной образовательной программы (ОПОП) по программе «Техническое и информационное обеспечение построения и функционирования источников питания, сетей и объектов электрического хозяйства потребителей» направления 13.04.02 «Электроэнергетика и электротехника».  Количество зачетных единиц – 4.

Содержание разделов: Индустриализация и постиндустриализация. Интеллектуальное производство. Инвестиционное проектирование и задачи современного проектировщика. Виды систем. Понятие технической системы. Композиция и декомпозиция. Характеристики и параметры технических систем. Метод системного подхода. Системный анализ и системный синтез. Операции при системном анализе и синтезе технических систем. Применение метода системного анализа при проектировании электротехнических комплексов. Конструкторская документация. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР). Задача построения техноценоза. Прогнозное проектирование. Электрика, электротехнический комплекс (ЭТК) и его составляющие. Электротехнические устройства (ЭТУ) и установки, комплектные высоковольтные и низковольтные устройства. Классификация низковольтных комплектных устройств (НКУ). Условия производства и функционирования, основные показатели НКУ. Цели и основные задачи проектирования электротехнических комплексов. Структура современного проектирования объектов электрики. Иерархия решения проектных задач. Стадии и этапы проектирования. Системный анализ проектной ситуации. Обобщенный алгоритм системного проектирования. Принципы композиции и декомпозиции при проектировании ЭТК. Автоматизированные программы проектирования. Тендер и бейсик-проект. Технико-коммерческое предложение. Составление бизнес-плана. Задачи электриков-проектировщиков. Технико-экономическое обоснование принимаемых решений. Структура выполнения рабочей документации. Размещение оборудования системы электроснабжения в производственных зданиях, типовые зоны. Размещение и компоновка цеховых трансформаторных и преобразовательных подстанций. Конструктивное исполнение главных понизительных подстанций. Основные источники тепла в ЭТУ, методы расчета тепловых режимов. Уравнение теплового баланса и его решение. Классы изоляции, износ и срок службы оборудования ЭТУ. Понятие электромагнитной совместимости (ЭМС). Регламент по ЭМС. Основные определения, физические причины и классификация электромагнитных помех (ЭМП). Конструкторские мероприятия по защите и подавлению ЭМП. Защитное и рабочее заземление в электротехнических установках.

Аннотация дисциплины

# Особенности электроснабжения ответственных потребителей – Б1.В.ДВ.1.1

Цель дисциплины: изучение особенностей электроснабжения ответственных потребителей при различных системах заземления и источниках питания.

Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина относится к вариативной части по выбору блока дисциплин основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) по программе «Техническое и информационное обеспечение построения и функционирования источников питания, сетей и объектов электрического хозяйства потребителей» направления 13.04.02 «Электроэнергетика и электротехника». Количество зачетных единиц – 3.

Содержание разделов: Понятие категории бесперебойности электроснабжения. Классификация электроприемников по категориям бесперебойности электроснабжения. Понятие «ответственные потребители». Основные причины нарушения электроснабжения потребителей. Понятие «источники бесперебойного питания». Виды источников бесперебойного питания. Нормальный, автономный режимы работы и режим питания «байпас». Динамические ИБП. Статические ИБП резервного типа. Статические ИБП линейно-интерактивного типа. Статические ИБП топологии двойного преобразования. Классификация режимов работы статических ИБП различных типов. Особенности функционирования источников бесперебойного питания при внешнем коротком замыкании или перегрузке. Гибридные ИБП. Выбор системы заземления нейтрали при питании ответственных потребителей. Система заземления TN, её модификации, схемы, преимущества и недостатки. Система заземления IT, её модификации, схемы, преимущества и недостатки. Система заземления TT, схемы, преимущества и недостатки. Возможность применения различных систем заземления в соответствие с ПУЭ. Основные положения защиты от поражения электрическим током. Защитные меры при косвенном прикосновении с применением и без применения автоматического отключения питания. Анализ требований к времени отключения токов повреждения в сетях 0,4 кВ в соответствии с новой нормативной базой. Сопоставление ПУЭ 6-го и 7-го издания с точки зрения обеспечения защиты от поражения электрическим током путем автоматического отключения питания. Методика расчета токов КЗ в сетях с системой заземления TN при питании через понижающий трансформатор. Методика проверки эффективности работы защиты при косвенном прикосновении в сетях TN при питании  через понижающий трансформатор. Методика расчета токов КЗ в сетях с системой заземления TN при питании от ИБП статического типа в инверторном режиме. Методика расчета токов КЗ в сетях с системой заземления TN при питании от ИБП статического типа в режиме работы от сети. Методика проверки эффективности защиты при косвенном прикосновении в сетях TN при питании от ИБП статического типа. Понятия – время токоограничения и ограниченная длина. Методика расчёта токов короткого замыкания в сетях IT с нераспределенной и распределенной нейтралью при питании через понижающий трансформатор. Методика проверки эффективности работы защиты при косвенном прикосновении при питании через понижающий трансформатор в сети IT. Методики расчёта токов короткого замыкания в сетях IT с нераспределенной и распределенной нейтралью при питании от ИБП статического типа в инверторном режиме и режиме работы от сети. Методика проверки эффективности работы защиты при косвенном прикосновении при питании от ИБП статического типа. Дополнительные мероприятия по обеспечению защиты при косвенном прикосновении при электроснабжении от источников бесперебойного питания. Рекомендации по проектированию систем электроснабжения с источниками бесперебойного питания статического типа. Элементы теории вероятностей. Событие. Вероятность события. Частота события. Вероятность достоверного события. Вспомогательные понятия. Случайная величина. Основные  теоремы (теоремы сложения вероятностей, умножения вероятностей). Случайные величины и законы их распределения. Основные понятия и характеристики надёжности. Система, элемент, объект. Отказ, нарушение работоспособности, критерии отказа. Свойства отказа (безотказность, долговечность, ремонтопригодность, устойчивоспособность, режимная управляемость, живучесть, безопасность), Восстанавливаемые и невосстанавливаемые объекты. Причины и характер отказов объектов (аппаратная, эксплуатационная). Средства обеспечения надёжности (резервирование – структурное, функциональное, временное, информационное). Ремонт. Показатели надёжности (единичные, комплексные). Законы распределения случайных величин в законах надёжности электроснабжения (биноминальное, Пуассона, показательное). Функция надёжности. Показательный закон надёжности. Нормальный закон распределения. Гамма-распределение. Распределение Вейбулла. Методы расчета показателей надёжности систем электроснабжения.

Аннотация дисциплины

# Режимы систем электроснабжения – Б1.В.ДВ.1.2

Целью освоения является изучение состояния современной проектной и эксплуатационной практики выбора режима нейтрали систем электроснабжения, перспективности и целесообразности режима резистивного заземления.

Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина относится к вариативной части по выбору блока дисциплин основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) по программе «Техническое и информационное обеспечение построения и функционирования источников питания, сетей и объектов электрического хозяйства потребителей» направления 13.04.02 «Электроэнергетика и электротехника». Количество зачетных единиц – 3.

Содержание разделов: Анализ состояния современной проектной и эксплуатационной практики выбора режима нейтрали. Режимы нейтрали сетей средних классов напряжения: анализ достоинств и недостатков. Характеристики широко применяемых устройств заземления и релейной защиты от замыканий на землю. Параметры схем замещения для различных режимов нейтрали систем электроснабжения. Параметры схем замещения распределительных сетей с изолированной, компенсированной, комбинированной и резистивно заземленной нейтралью. Компенсация емкостных токов замыкания на землю. Современные устройства компенсации емкостных токов замыкания на землю. Плунжерные ДГР и ДГР с подмагничиванием. Необходимость применения устройств АНК и АНКЗ. 4. Переходные режимы сетей при однополюсных замыканиях. Возникновение дуговых перенапряжений. Три теории горения заземляющей дуги. Анализ закономерностей перехода от режима перемежающегося горения дуги к устойчивому замыканию во внутренней изоляции. Алгоритмы и схемы автоматических устройств управления для улучшения протекания переходных процессов в сетях с резистивным заземлением нейтрали. Особенности развития режима замыкания  на землю в сети с резистивным заземлением нейтрали. Принципы организации управления режимом резистивного заземления нейтрали. Алгоритмы и схемы автоматических устройств управления резистором в сетях с компенсированной и комбинированной нейтралью. Основные принципы организации управления резистором в компенсированных сетях. Управление защитным резистором для ограничения дуговых перенапряжений. Импульсное управление нерегулируемым защитным резистором.

Аннотация дисциплины

# Энергосиловое оборудование – Б1.В.ДВ.2.1

Цель дисциплины состоит в изучении конструкций, принципов работы и основных характеристик энергосилового оборудования и использования энергоресурсов.

Место дисциплины в структуре ОПОП:  дисциплина относится к вариативной части по выбору блока дисциплин основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) по профилю «Техническое и информационное обеспечение построения и функционирования источников питания, сетей и объектов электрического хозяйства потребителей» направления 13.04.02 «Электроэнергетика и электротехника». Количество зачетных единиц – 4.

Содержание разделов: Общие сведения о теплообменниках. Виды и классификация теплообменных аппаратов. Основные теплоносители. Процессы теплообмена: теплопроводность, конвекция и излучение. Процесс теплопередачи, определение коэффициента теплопередачи, методы расчета теплообменных аппаратов, учет влияния загрязнения поверхностей нагрева. Определение температурного напора и направления движения теплоносителей. Конструкции теплообменных аппаратов поверхностного типа. Виды топлива, основные сведения. Элементарный состав твердого и жидкого топлива; зольность и влажность, выход летучих веществ. Газообразное топливо. Теплота сгорания (калорийность) топлива. Процессы горения топлива. Гомогенное и гетерогенное горение. Элементы расчета процесса горения, температура сгорания. Способы сжигания твердого топлива: топки и горелочные устройства. Пылевидное сжигание твердого топлива; сжигание в кипящем слое. Горелочные устройства для сжигания жидких топлив. Горелочные устройства для сжигания газообразных топлив.  Общие сведения. Назначение и классификация котлоагрегатов. Основные виды котельных агрегатов: энергетические, котлы-утилизаторы, котлы производственных котельных. Основные элементы котельного агрегата: испарительные поверхности котла; пароперегреватели; регуляторы перегрева пара (пароохладители); водяные экономайзеры; воздухоподогреватели; тяго-дутьевые устройства котла. Мероприятия по уменьшению вредных выбросов в атмосферу. Тепловой баланс котельного агрегата, виды потерь тепла, коэффициент полезного действия. Виды и классификация нагнетателей. Применение нагнетательных машин. Рабочие параметры нагнетательных машин: производительность, напор, мощность на валу, коэффициент полезного действия. Совместная работа нагнетателей и трубопроводной системы. Основы теории центробежных машин, уравнение Эйлера. Виды рабочих лопаток, влияние угла  β2 на напор центробежной машины. Многоступенчатые и многопоточные центробежные машины. Подобие центробежных машин. Центробежные вентиляторы, конструктивные виды и характеристики. Общие сведения. Дроссельное регулирование при n = сonst, потери мощности. Регулирование изменением частоты вращения вала нагнетателя при n = var. Регулирование направляющим аппаратом на входе в рабочее колесо. Регулирование методом обрезки рабочих колес. Регулирование методом перепуска из нагнетательного трубопровода во всасывающий. Сводные графики полей характеристик нагнетателей. Параллельное и последовательное соединение нагнетателей.

Основы теории подобия центробежных машин. Необходимые условия определения подобия. Производство подобных центробежных машин. Гидравлический расчет трубопроводной сети, определение напора и подачи насоса и вентилятора, выбор типа и количества насосов и вентиляторов на основании технико-экономических расчетов и заданного графика подач. Определение мощности приводного двигателя насоса и вентилятора на основании параметров: подачи и напора (давления) по режимной точке работы «нагнетатель-сеть». Общие сведения и параметры центробежных компрессоров. Принцип работы, процессы сжатия: изотермический, политропный и изоэнтропный. Конструкции центробежных компрессоров и способы регулирования подачи. Поршневые насосы, устройство и принцип действия. Характеристики и регулирование подачи. Поршневые компрессоры:  устройство и процессы работы. Мощность и КПД компрессора. Характеристики и регулирование подачи: изменением частоты вращения вала, изменением объема мертвого пространства, дросселированием на всасывание, отжиманием пластин всасывающего клапана. Многоступенчатые компрессоры. Конструктивные типы поршневых компрессоров. Общие сведения о системах водоснабжения. Расчет водопроводов: определение потерь напора, устройство водопроводов, современные материалы, арматура. Общие сведения о системах водоотведения (канализации). Устройство водоотводящих линий, гидравлический расчет самотека водоотводящих линий. Материалы труб и линий. Общие сведения об очистных сооружениях, состав и степень загрязнения сточных вод. Общие сведения о системах теплоснабжения. Параметры теплоносителей. Основные схемы источников тепла в системах теплоснабжения. Теплоснабжение от ТЭЦ и районных отопительных котельных, ЦТП и водоводяные подогреватели. Основы строительной теплотехники. Тепловой баланс производственных помещений.

Аннотация дисциплины

# Организация измерений в электрохозяйстве – Б1.В.ДВ.2.2

Цель дисциплины: изучение особенностей организации различных измерений, необходимых для нормального функционирования объектов электрохозяйства.

Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина относится к вариативной части по выбору блока дисциплин основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) по программе «Техническое и информационное обеспечение построения и функционирования источников питания, сетей и объектов электрического хозяйства потребителей» направления 13.04.02 «Электроэнергетика и электротехника». Количество зачетных единиц – 4.

Содержание разделов:  Основные метрологические понятия. Виды измерений – прямой и косвенный. Методы измерений. Погрешности по способу выражения, по характеру появления. Класс точности приборов. Обработка и представление результатов измерений. Измерение электрических величин – токов и напряжений промышленной частоты,  сопротивлений, активной и реактивной мощности, частоты, угла сдвига фаз. Учет электроэнергии индукционными, электронными и микропроцессорными счетчиками. Сравнительные характеристики этих счетчиков, их метрологические показатели. Системы АСКУЭ и АСТУЭ, их архитектура, возможности и реализация в промышленности. Показатели качества электроэнергии. Перечень, нормирование. Минимальное и рекомендуемое время наблюдения. Анализатор качества электрической энергии, схема подключения к трехфазной электрической сети. Порядок работы с анализатором ПКЭ. Виновники ухудшения качества электроэнергии. Измерение освещенности. Требование к прибору. Подготовка к измерениям: операции,  которые необходимо произвести (на месте измерений и с прибором) перед началом измерений. Необходимые условия для измерения освещенности от искусственного освещения. Коэффициент естественной освещенности. Минимальная, средняя и цилиндрическая освещенности. Методика тепловизионного обследования электрооборудования. Нормативы. Требования, предъявляемые к приборам для тепловизионного обследования электрооборудования и состав необходимого приборного парка. Способы оценки состояния токоведущих частей при тепловизионном обследовании: превышение температуры, избыточная температура, коэффициент дефектности. Особенности тепловизионного обследования при различных погодных условиях. Методика измерение сопротивления изоляции. Нормативы. Требования, предъявляемые к приборам измерения сопротивления изоляции и состав необходимого приборного парка. Требования безопасности при проведении работ, порядок работы с прибором. Оформление результатов измерений. Методика измерение сопротивления петли «фаза-нуль». Нормативы. Требования, предъявляемые к приборам измерения сопротивления петли «фаза-нуль» и состав необходимого приборного парка. Требования безопасности при проведении работ, порядок работы с прибором. Оформление результатов измерений. Методика измерение сопротивления заземления. Нормативы. Требования, предъявляемые к приборам измерения сопротивления заземления и состав необходимого приборного парка. Требования безопасности при проведении работ, порядок работы с прибором. Оформление результатов измерений. Методика проверки и испытания тепловых, электромагнитных и электронных расцепителей автоматического выключателя. Методика проверки и испытания устройства защитного отключения. Нормативы. Требования, предъявляемые к приборам проверки и испытания автоматических выключателей и устройств защитного отключения. Состав необходимого приборного парка. Требования безопасности при проведении работ, порядок работы с приборами. Оформление результатов.

Аннотация дисциплины

# Закономерности построения и эксплуатации технических систем – Б1.В.ДВ.3.1

Цель дисциплины: изучение основных теоретических закономерностей формирования и функционирования электрического хозяйства потребителей для решения практических задач инвестиционного проектирования, эксплуатации и ремонта, организации учета расхода энергоресурсов и системы энергосбережения.

Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина относится к вариативной части по выбору блока дисциплин основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) по программе подготовки «Техническое и информационное обеспечение построения и функционирования источников питания, сетей и объектов электрического хозяйства потребителей» направления 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника. Количество зачетных единиц – 4.

Содержание разделов: Электричество: его значение для человеческой цивилизации и становление электротехнических наук. Основные направления развития электрификации и ее качественные параметры. План ГОЭЛРО. Реформирование электроэнергетики. Становление электроэнергетики и электротехники как научных направлений и отраслей экономики. Электроснабжение, электрооборудование, электроремонт (электрика) как область знаний и область инженерной деятельности. 	Фундаментальные и таксономические подразделения технической реальности и науки о ней. Классификационная последовательность систем. Единичное изделие как особь и как представитель вида. Понятие «вид» и его использование. Экосистема и техноценоз. Различие между изделием и техноценозом. Вариофикация, ассортица, диверсификация. Проблемы выделения ценозов в биологии, технике (технетике), информатике, экономике. Ранговое распределение по параметру. Частотная форма видового распределения. Моделирование видового Н-распределения простыми числами. Ноева и саранчевая касты, пойнтер-точка. Безгранично делимые распределения и их математические особенности. Отличие ценологического Н-закона от законов и распределений Парето–Хольцмарка–Виллиса–Лотки–Бредфорда–Ципфа–Мандельброта. Нормальное и негауссовое Н-распределение. Устойчивость структуры установленного и ремонтируемого электрооборудования. Количественные ограничения, накладываемые Н-распределением на принимаемые экономические, технические и организационные решения. Оценки видового состава и многообразия. Динамика Н-распределения. Статическая и динамическая устойчивость как основа прогнозирования стратегического развития. Информация как одно из фундаментальных понятий. Схема изменения информации в процессе эволюции материального мира. Документ как закрепленная информация. Системы технической документации. Информценозы. Практика применения ципфовых распределений в различных науках. Общность структуры ценозов различной природы. Отбор: энергетический, естественный, информационный. Классическая форма закона естественного отбора. Электротехнические примеры действия отбора с отличиями, вытекающими из отделения документа. Экологическая ниша. Модель конкурентной борьбы. Закон информационного отбора. Параллели эволюции. Общность и специфика тихогенеза, номогенеза, техногенеза. Вымирание как причина воздействия внутренних и внешних факторов. Творческий характер техноэволюции. Критерии прогрессивной эволюции: улучшение использования энергии, повышение эффективности изготовления, появление реакции на сигнал, уменьшения зависимости от среды. Схема эволюции техники и технологии и узловые точки управления научно-техническим прогрессом. Кибернетическое представление информационного отбора схемой эволюции техники и технологии. Проведение НИОКР для создания системы документов, на основе которых изготавливается изделие (технология, материал) и осуществляются контрольно-сдаточные испытания. Конструирование как узловая точка, документально обеспечивающая выпуск продукции. Проектирование (изготовление проектно-сметной документации) как узловая точка, обеспечивающая капитальное строительство, модернизацию, техническое перевооружение предприятий, городов, других техноценозов. Прогнозное проектирование – оценка цикла. Существующие и перспективные реализации обратных связей, ускоряющих оценку решений. Инвестиционное проектирование. Управление структурой ценозов. Практическое использование законов и закономерностей техноэволюции в практике проектирования и эксплуатации систем электроснабжения и электрооборудования. Решение проблем унификации и разнообразия. Примеры использования количественных ограничений. Характеристический показатель видового и рангового распределения. Границы воздействия на характеристический показатель. Эффективность управления структурой установленного и ремонтируемого оборудования. Использование устойчивости структуры параметров электропотребления для прогноза. Ранжирование удельных и общих расходов электроэнергии, получасовых максимумов нагрузки. Исследование характеристических показателей по различным производствам и во времени.  Научные картины мира: классическая, вероятно-статистическая, ценологическая (технетическая). Постулаты картин мира, их сравнение. Математический аппарат. Объекты исследования, преимущественная область действия в науке и практике. Изменение критериев надежности и эффективности систем электроснабжения. Парадоксы практически счетного множества и теоретические проблемы определения электрических нагрузок. Нерешенные и решенные проблемы электроснабжения. Оценка надежности электрооборудования на основе ценологических критериев. Проблемы режимов, компенсации, качества электроэнергии на зажимах электроприемников, договорных отношений с субъектами электроэнергетики, электросбережения при оценке их количественными ограничениями Н-распределений.

Аннотация дисциплины

# Инновационный менеджмент – Б1.В.ДВ.3.2

Цель дисциплины: освоение основ инновационного менеджмента (ИМ) при решении управленческих задач в электротехнических и электроэнергетических организациях для обеспечения качества работ и производимой продукции, эффективности и конкурентоспособности производств.

Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина относится к вариативной части по выбору блока дисциплин основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) по программе подготовки «Техническое и информационное обеспечение построения и функционирования источников питания, сетей и объектов электрического хозяйства потребителей» направления 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника. Количество зачетных единиц – 4.

Содержание разделов: Основные понятия и определения ИМ. Инновации как источник развития экономики. Сферы деятельности ИМ. Экономические циклы, типология инноваций, требования к ИнМену. Мотивация и жизненный цикл инноваций. Классификация инноваций. Организация инновационной деятельности. Инновационная политика государства и хозяйствующих субъектов. Новые организационные формы ИМ. Характеристика «базовых инноваций» в управленческой сфере. Системный подход к инновационной деятельности на этапах жизненного блока. Проектирование и управление инновационным бизнесом. Участники инновационного проекта. Маркетинговый и инжиниринговый подходы в ИМ. Многовариантное планирование и моделирование в задачах ИМ (задачи пробного маркетинга и оценки эффективности инновационных проектов). Понятие о робастном проектировании (РП) с использованием многофакторных планов. Стратегия менеджмента инноваций, его риски и методы их оценки, включая метод анализа иерархии (МАИ). Многокритериальная оценка объектов управления и построение интегральных показателей (ИП) в задачах ИМ. ФПК как интегральный экономический показатель для оценки качества, эффективности и конкурентоспособности продукции. Инновационная деятельность, интегрирующая инженерные подходы с решением организационно-управленческих проблем. Системы управления материальными потоками и складским хозяйством с использованием принципов JIT, системы KANBAN и информационных MRP-систем. Понятие о математическом моделировании и информационном обеспечении инновационной деятельности. Оценка эффективности инноваций. Программное обеспечение таких задач ИМ. Кадровая и социальная политика в ИМ. Управление научным коллективом в ИМ. Инновационные подходы в задачах профотбора и аттестации персонала.

Аннотация дисциплины

# Энергоменеджмент  и энергоэффективность – Б1.В.ДВ.3.2

Цель дисциплины: изучение основ энергетического менеджмента, управления энерго- и ресурсосбережением.

Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина относится к вариативной части по выбору блока дисциплин основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) по программе подготовки «Техническое и информационное обеспечение построения и функционирования источников питания, сетей и объектов электрического хозяйства потребителей» направления 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника. Количество зачетных единиц – 3.

Содержание разделов: Системы менеджмента качества: системы стандартов ISO, основные подходы к реализации. Стандарт ISO 50001 по системам энергоменеджмента. Понятие «энергетический менеджмент». Оценка ситуации, матрица энергетического менеджмента. 3 стадии стратегического подхода: достижение контроля, инвестирование, поддержание контроля. Учет корпоративной культуры при организации энергоменеджмента. Разработка энергетической политики. Функции энергоменеджера, его включение в организационную структуру предприятия. Основные группы персонала, вовлеченного в энергоменеджмент. Ключевой персонал и его роль в повышении энергоэффективности. Мотивация различных групп персонала. Информационное обеспечение групп персонала. Энергетические индикаторы. Целевой энергетический мониторинг. Предварительный энергетический аудит. Создание энергоучетных центров. Информационные системы, сбор и анализ данных. Энергетические балансы: понятие, виды, формы представления. Условное топливо. Классификация потерь энергии. Нормативные технологические потери электроэнергии в электрических сетях: нормативно-методическая база расчета, применения и утверждения. Нормирование и лимитирование электропотребления. Виды норм, их получение и использование. Организация управления электрохозяйством по удельным и общим расходам электроэнергии. Энергетический менеджмент. Целевой энергетический мониторинг. Необходимость прогноза показателей электропотребления на различные временные интервалы. Виды и основные методы прогнозирования. Коммерческий и технический (внутризаводской) учет электроэнергии. Рациональное размещение счетчиков технического учета. Автоматизированные системы учета. Определение объема энергосбережения для действующей технологии по критериям Н-распределения. Установка и контроль целевых показателей. Составление отчетов. Организационные мероприятия по снижению расходов энергии. Изменение организации системы ремонта и обслуживания в современных условиях. Анализ структуры парка установленного и ремонтируемого электрооборудования. Система массового обслуживания. Эффективность управления эксплуатацией и ремонтом электрооборудования.

Аннотация дисциплины

# Осветительные установки и их электроснабжение – Б1.В.ДВ.4.2

Цель дисциплины:  изучение современных подходов к проектированию и эксплуатации осветительных установок различного назначения.

Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина относится к вариативной части по выбору блока дисциплин основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) по программе подготовки «Техническое и информационное обеспечение построения и функционирования источников питания, сетей и объектов электрического хозяйства потребителей» направления 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника. Количество зачетных единиц – 3.

Содержание разделов: Светотехнические величины. Световая отдача, световой к.п.д., световые свойства тел, состав осветительных установок. Люминофоры люминесцентных ламп, компактные люминесцентные лампы, лампы серии Т6 или Т16, светодиодные источники света, безэлектродные лампы, сравнительная характеристика, возможные перспективы совершенствования. Электронные пуско-регулирующие устройства, их сравнение с электромагнитными ПРА. ПРА для ламп тлеющего разряда, электронные ПРА для ртутных, натриевых и металлогалогенных ламп высокого давления, диммирование разрядных ламп, устройства управления светодиодными источниками света. Критерии оценки энергоэффективности осветительной установки. Потенциал экономии электроэнергии при использовании более эффективных источников света. Возможности экономии электроэнергии за счет применения различных способов регулирования искусственного освещения. Требования к равномерности освещенности, способы снижения блесткости светильников, ограничение пульсаций светового потока, требования к цветопередаче, способы улучшения цветопередачи, перспективные способы и средства освещения с точки зрения качества освещения. Требования к ИЭП, структура силовой части и способы регулирования выходных параметров. Определение качества регулируемого ИЭП для питания источников света по измерениям электрических параметров на его входах и выходах. Структура интеллектуального источника питания для энергосберегающего освещения. Обзор бесплатных светотехнических программ в России для внутреннего и наружного освещения. DIALUX 4.10; Faellite 6.0; Light-in-Night Road 5.0 – их возможности, область применения. Основные положения правильной эксплуатации осветительных установок: приемка в эксплуатацию, чистка светильников и смена ламп. Контроль освещенности рабочих мест и качества напряжения осветительной сети. Организация хранения и утилизации ртутьсодержащих ламп.

Аннотация дисциплины

# Математическое моделирование систем электроснабжения -  Б1.В.ДВ.4.2

Цель дисциплины: изучение теоретических основ и практических приемов математического моделирования систем электроснабжения.

Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина относится к вариативной части по выбору блока дисциплин основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) по программе подготовки «Техническое и информационное обеспечение построения и функционирования источников питания, сетей и объектов электрического хозяйства потребителей» направления 13.04.02 «Электроэнергетика и электротехника». Количество зачетных единиц -  5.

Содержание разделов: Роль теории подобия и моделирования при изучении систем электроснабжения. Краткий исторический обзор развития методов подобия и моделирования. Классификация видов подобия и моделирования. Основы теории подобия. Теоремы подобия. Способы определения критериев подобия и формирования критериальных уравнений.  Моделирование элементов системы электроснабжения. Общая структура физических (электродинамических) моделей электроэнергетических систем. Способы реализации моделей нагрузки и проверки идентичности характеристик модели и оригинала. Общие сведения. Структурные и сигнальные графы, вершины, ребра и дуги графа. Связь между структурным графом и матрицей. I и II матрицы инциденций. I и II законы Кирхгофа в матричной форме. Использование теории графов в прикладном программном обеспечении для расчета режимов систем электроснабжения. Общая структура алгоритмов расчета установившихся режимов. Способы задания исходных данных. Формирование уравнений установившегося режима с учетом матрицы обобщенных параметров. Матрица узловых проводимостей. Методы решения уравнения состояния сети. Узловые уравнения. Расчеты переходных режимов. Прикладное программное обеспечение для расчета режимов систем электроснабжения. Параметры электропотребления объектов. Индивидуальные и групповые графики нагрузки, их характеристики. Использование устойчивости структуры для прогноза. Прогнозирование параметров электропотребления и графиков нагрузки. Основные положения кластер-анализа и нейронных сетей. Применение методов кластер-анализа и нейронных сетей для моделирования и прогнозирования графиков нагрузки. Моделирование нетрадиционных источников энергии в системах электроснабжения. Безгранично делимые распределения и их математические особенности. Ранговое и видовое распределения. Ранговое распределение по параметру. Частотная форма видового распределения. Моделирование видового Н-распределения простыми числами. Примеры использования количественных ограничений, накладываемых на системы электроснабжения. Границы воздействия на структуру системы электроснабжения.