ПРИЛОЖЕНИЕ 3.

АННОТАЦИИ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН

Аннотация дисциплины

Иностранный язык – Б1.Б.1

Цель дисциплины: изучение грамматического строя иностранного языка и лексики общетехнической направленности.

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: Дисциплина относится к базовой части блока 1 дисциплин  по направлению подготовки бакалавров 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника. Количество зачётных единиц - 8.

Содержание разделов: 1 семестр. Причастие: формы и функции. Причастие в функции определения. Причастие в функции обстоятельства и обстоятельный (зависимый) причастный оборот. Независимый причастный оборот в начале предложения. Независимый причастный оборот в конце предложения. Герундий: формы и функции. Сложный герундиальный оборот. Сложный герундиальный оборот в функции подлежащего. Инфинитив: формы и функции. Субъектный инфинитивный оборот с глаголами в пассиве, как признак оборота. Субъектный инфинитивный оборот с глаголами исключения. Субъектный инфинитивный оборот с глаголами. Объектный инфинитивный оборот. Объектный инфинитивный оборот с глаголами. Объектный инфинитивный оборот с глаголами ощущения (to see, to feel, to notice, to hear etc.). Устные темы: About Myself. Native Town. Russia. 2 семестр. Придаточные предложения, определение: глагольные формы, оканчивающиеся на –ed, стоящие подряд. Условные придаточные предложения 1, 2. 3 типов и с инверсией. Местоимения в неопределенно-личных предложениях. Местоимение it. Неполные обстоятельственные предложения времени и условия. Бессоюзное подчинение придаточных определительных предложений. Страдательный (пассивный) залог и его особенности. Глагольные формы, оканчивающиеся на –ed, стоящие подряд. Устные темы: My Institute and my future profession. Great Britain. The USA.

Аннотация дисциплины

История - Б1.Б.2

Цель дисциплины: изучение закономерностей и особенностей  исторического прошлого человечества на основе систематизированных знаний об  истории России, ее места и роли в мировом  историческом процессе.

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: Дисциплина относится к базовой части блока 1 по направлению подготовки бакалавров 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника. Количество зачётных единиц - 4.

Содержание разделов: История как наука. Традиции отечественной историографии. Древняя и Удельная Русь (IX— первая половина XIII вв.). Московское государство второй половины XV-XVII веках: между Европой и Азией. Российская империя XVIII в. и европейские ориентиры. Российская империя XIX в.: проблемы модернизации и сохранение национальной идентичности. Закат Российской империи и рождение новой России: российское общество в период революций и воин  (90-е гг. XIX в. - 1920 г.). Советский период отечественной истории (1921-1991 г.г). Современная Россия и мировое сообщество.

Аннотация дисциплины

Философия - Б1.Б.3

Цель дисциплины:  Целью изучения философии является выработка философского мировоззрения, способности к методологическому анализу социокультурных и научных проблем.

Место дисциплины в структуре ОПОП: базовая дисциплина блока 1 по направлению подготовки бакалавров 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника. Количество зачётных единиц - 4.

Содержание разделов:

Предмет философии. Философия, мировоззрение, культура. Структура философского знания

История философии. Философия Древнего Востока. Античная философия. Философия средних веков. Философия и религия. Вера и знание. Философия Нового времени. Ф.Бэкон и Р.Декарт. Т.Гоббс, Д.Локк, Б.Спиноза, Г.Лейбниц. Классическая немецкая философия. Теория познания и этика И.Канта. Иррационализм в философии. Философия жизни. Шопенгауэр и Ницше. Марксистская философия и современность. Философия К.Маркса: диалектический и исторический материализм, проблема отчуждения. Отечественная философия. Славянофилы и западники. Русский космизм. В.Соловьев. Н.Бердяев.

Основные направления и школы современной философии. Неопозитивизм. Прагматизм. Экзистенциализм. Герменевтика. Постмодернизм. Неомарксизм и постмарксизм.

Онтология, гносеология, проблема сознания. Учение о бытии. Монистические и плюралистические концепции бытия, самоорганизация бытия. Понятия материального и идеального. Пространство, время. Движение и развитие, диалектика. Детерминизм и индетерминизм. Динамические и статистические закономерности. Научные, философские и религиозные картины мира. Научное и ненаучное знание. Критерии научности. Структура научного познания, его методы и формы. Рост научного знания. Научные революции и смены типов рациональности. Наука и техника. Сознание и познание. Сознание, самосознание и личность. Познание, творчество, практика. Вера и знание. Понимание и объяснение. Рациональное и иррациональное в познавательной деятельности. Проблема истины. Действительность, мышление, логика и язык.

Социальная философия, философская антропология, этика, футурология и глобалистика. Человек, общество, культура. Человек и природа. Общество и его структура. Гражданское общество и государство. Формационная и цивилизационная концепции общественного развития. Философия культуры. Человек в системе социальных связей. Человек и исторические процесс; личность и массы, свобода и необходимость Смысл человеческого бытия. Насилие и ненасилие. Свобода и ответственность. Мораль, справедливость, право. Нравственные ценности. Представления о совершенном человеке в различных культурах. Эстетические ценности и их роль в человеческой жизни. Религиозные ценности и свобода личности. Будущее человечества. Глобальные проблемы современности. Взаимодействие цивилизаций и сценарии будущего.

Аннотация дисциплины

«Высшая математика» – Б1.Б.4

Целью дисциплины: воспитание достаточно высокой математической культуры,  привитие  навыков  современных  видов  математического  мышления, использование  математических  методов  и  основ  математического  моделирования  в практической деятельности, изучение постановок задач и основных аналитических методов их решения, анализ свойств получаемых решений.

Место дисциплины в структуре ООП: базовая дисциплина блока 1 по направлению подготовки бакалавров 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника. Количество зачётных единиц - 26.

Содержание разделов: Матрицы и определители. Обратная матрица. Собственные векторы и собственные значения матрицы. Системы линейных уравнений. Метод Гаусса. Правило Крамера. Линейные пространства. Базис, размерность. Линейный оператор, его матрица. Векторы. Скалярное произведение векторов. Векторное произведение. Смешанное произведение. Уравнение плоскости. Уравнение прямой в пространстве. Кривые второго порядка. Поверхности второго порядка. Множества и операции над ними. Понятие функции. Элементарные функции и их графики. Предел функции в точке. Простейшие приемы вычисления. Бесконечно малые функции и их свойства. Асимптотические разложения. Вычисление пределов. Асимптоты графика функции. Точки разрыва. Дифференцирование функций. Касательная и нормаль к кривой. Дифференцирование сложной функции. Производные высших порядков. Дифференциал. Формула Тейлора. Исследование функций с помощью производных высших порядков. Исследование функций с помощью производной первого порядка и построение эскиза графика. Исследование кривых, заданных параметрическими уравнениями и уравнениями в полярных координатах. Простейшие приёмы интегрирования. Интегрирование по частям. Замена переменной в неопределённом интеграле. Определённый интеграл. Замена переменных. Интегрирование по частям. Интегрирование рациональных функций. Интегрирование тригонометрических выражений. Интегрирование иррациональностей. Вычисление площадей плоских фигур. Вычисление длин дуг. Несобственные интегралы с бесконечными пределами. Несобственные интегралы от неограниченных функций. Комплексные числа. Формы записи. Действия с комплексными числами. Двойной интеграл в декартовых и в полярных координатах. Тройной интеграл в декартовых, цилиндрических и в сферических координатах. Приложения кратных интегралов. Поверхностные интегралы первого рода. Поток векторного поля через незамкнутую и замкнутую поверхность (по определению и по формуле Остроградского). Работа  силового  поля.  Циркуляция векторного поля вдоль замкнутого контура. Теорема Стокса. Специальные виды полей (соленоидальное и потенциальное поля). Условие независимости криволинейного интеграла от пути интегрирования.  Числовые ряды. Необходимое условие сходимости. Сумма ряда.  Сходимость рядов с положительными членами. Признаки сравнения. Признаки Даламбера, Коши, интегральный. Знакопеременные числовые ряды. Теорема Лейбница, оценка  остатка ряда. Степенной ряд. Область сходимости степенного ряда. Интегрирование и дифференцирование степенного ряда. Ряд Тейлора и его приложения. Тригонометрический ряд Фурье. Дифференциальные уравнения первого порядка: с разделяющимися переменными, однородные, линейные, в полных дифференциалах, уравнения Бернулли. Задача Коши. Дифференциальные уравнения высших порядков.

Линейные дифференциальные уравнения с постоянными коэффициентами. Метод Лагранжа вариации произвольных постоянных. Нормальные системы линейных уравнений. Точки покоя. Устойчивость по первому приближению.

Квазилинейные уравнения в частных производных первого порядка. Классификация линейных уравнений в частных производных второго порядка.  Решение колебаний бесконечной струны, полубесконечной струны  с краевыми  условиями первого и второго рода. Краевые задачи второго рода для нахождения колебаний ограниченной струны. Метод разделения переменных, задача Штурма–Лиувилля, свойства собственных значений и собственных функций. Краевые задачи второго и третьего рода для нахождения колебаний ограниченной струны. Решение краевых задач для уравнения теплопроводности методом разделения переменных. Решение краевых задач в круге, кольце для уравнения Лапласа методом разделения переменных. Решение краевых задач в прямоугольнике для уравнения Лапласа методом разделения переменных. Решение задачи Дирихле в круге для уравнения  Пуассона методом разделения переменных. Решение задачи Дирихле в прямоугольнике для уравнения  Пуассона методом разделения переменных.

Аннотация дисциплины

Физика - Б1.Б.5

Цель дисциплины: изучение основных физических законов, теорий, методов классической и современной физики. Получение фундаментального образования, способствующего дальнейшему развитию личности.

Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина относится к базовой части блока 1 дисциплин  по направлению подготовки бакалавров 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника. Количество зачетных единиц  - 14.

Содержание разделов:

Физические основы механики. Кинематика. Динамика материальной точки и твердого тела. Законы изменения и сохранения импульса, механической энергии, момента импульса. Механический принцип относительности.

Основы специальной теории относительности

Основы молекулярной физики. Термодинамические параметры состояния системы. Идеальный газ. Изопроцессы идеальных газов. Политропный процесс. Первое начало термодинамики. Классическая теория теплоемкостей идеальных газов и её ограниченность. Круговые процессы, тепловые машины. Второе начало термодинамики. Закон Максвелла для распределения молекул по скоростям и кинетическим энергиям. Длина свободного пробега. Явления диффузии, внутреннего трения и теплопроводности.

Электростатика. Электрический заряд. Закон Кулона. Напряженность и потенциал электростатического поля. Принцип суперпозиции полей. Теорема Остроградского-Гаусса для расчета напряженности поля. Электростатическое поле в диэлектрике. Теорема Остроградского-Гаусса для электростатического поля в диэлектрике. Условия на границе раздела двух диэлектрических сред. Проводники в электростатическом поле. Электрическая емкость. Энергия заряженного проводника, конденсатора.

Постоянный электрический ток. Сила и плотность тока. Закон Ома для плотности тока. Обобщенный закон Ома. Разность потенциалов, ЭДС, напряжение. Границы применимости закона Ома.

Магнитное поле постоянного тока. Магнитное поле. Вектор индукции. Сила Лоренца. Закон Ампера. Контур с током в магнитном поле. Магнитное поле тока. Закон Био-Савара-Лапласа. Действие магнитного поля на проводник и контур с током. Явление электромагнитной индукции. Закон (правило) Ленца. Закон Фарадея-Максвелла. Явления самоиндукции и взаимной индукции. Индуктивность и взаимная индуктивность. Энергия магнитного поля системы проводников с токами. Объемная плотность энергии магнитного поля. Намагниченность. Макротоки и микротоки. Закон полного тока для магнитного поля в веществе. Напряженность магнитного поля. Элементарная теория диа- и парамагнетиков. Ферромагнетики. Условия на границе раздела двух сред. Ток смещения. Система уравнений Максвелла в интегральной и дифференциальной формах. Относительный характер электрической и магнитной составляющих электромагнитного поля.

Колебания. Гармонические колебания, дифференциальное уравнение и энергия этих колебаний. Пружинный маятник. Затухающие электромагнитные и механические колебания. Дифференциальное уравнение вынужденных колебаний и его решение. Резонанс токов и                             напряжений.

Волны в упругой среде. Электромагнитные волны. Волны. Уравнение бегущей волны в упругой среде. Волновое уравнение. Стоячие волны и их свойства. Электромагнитные волны и их свойства. Энергия электромагнитных волн. Вектор Умова-Пойнтинга.

Волновая оптика. Интерференция света. Когерентность  света. Типовые интерференционные задачи. Примеры применения интерференции света. Дифракция света. Методы решения дифракционных задач. Приближения Френеля и Фраунгофера. Типовые дифракционные задачи. Поляризация света. Естественный, поляризованный и частично поляризованный свет. Описание и получение поляризованного света. Дисперсия света. Фазовая и групповая скорости света. Поглощение света.

Элементы квантовой и атомной физики. Тепловое излучение тел и его характеристики. Черное тело. Законы теплового излучения черного тела. Внешний фотоэффект. Фотоны. Давление света. Единство корпускулярных и волновых свойств света. Внутренний фотоэффект. Элементы физики лазеров. Постулаты Бора.

Аннотация дисциплины

Химия - Б1.Б.6

Цель дисциплины: изучение общих законов и принципов химии для последующего использования  в специальных дисциплинах и спецкурсах, для принятия  обоснованных решений в профессиональной деятельности.

Место дисциплины в структуре ОПОП: относится к базовой части блока 1 дисциплин  по направлению подготовки бакалавров 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника. Количество зачетных единиц – 5.

Содержание разделов:

Предмет химии. Основные понятия и законы химии; Основные положения квантово-механической модели строения атома. Принципы формирования электронной структуры атомов. Периодическая система элементов и периодический закон. Периодическое изменение свойств элементов и их соединений; Химическая связь. Структура и свойства органических и неорганических молекул. Структура и свойства комплексных соединений. Химия вещества в конденсированном  состоянии;  Общие закономерности химических процессов. Энергетика и кинетика процессов. Равновесное состояние процессов;  Дисперсные системы. Растворы.  Свойства растворов неэлектролитов и электролитов. Равновесия в растворах электролитов;  Закономерности протекания электрохимических процессов.  Гальванические элементы. Электролиз и его применение;  Химическая и электрохимическая  коррозия. Защита металлов от коррозии.

Аннотация дисциплины

Экология – Б1.Б.7

Цель дисциплины: изучение основных принципов сохранения качества окружающей среды.

Место дисциплины в структуре ОПОП: относится к базовой части блока 1 дисциплин  по направлению подготовки бакалавров 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника. Количество зачетных единиц – 3.

Содержание разделов: Основные понятия экологии. Биосфера. Структура биосферы, ее функциональная целостность. Развитие экологии в историческом плане. Современные подходы к классификации экологических наук. Эволюция органического мира. Принципы, механизмы и закономерности эволюции живых существ. Биологические методы исследования эволюционных процессов. Взаимодействие живых организмов с окружающей средой. Экосистемы и биосфера. Живое и биокосное вещество, их взаимопроникновение и перерождение в круговоротах вещества и энергии. Почва как биокосное тело. Динамическое состояние, факторы устойчивости экосистем. Функциональная целостность биосферы. Биосфера и космические циклы. Необратимые изменения экосистем как следствие расхода ресурсов. Экосистемы. Понятие об экосистемах, их состав. Зависимость от среды обитания. Сбалансированность экосистемы. Поток вещества и энергии. Пищевые цепи и сети. Трофическая пирамида. Эффект дублирования. Сукцессия. Биопродуктивность. Разнообразие экосистем, их основные типы. Климатические зоны и биомы. Процессы биохимических превращений вещества и энергии в биосфере, энергетизм  жизненных функций. Источники энергии для автотрофных и гетеротрофных клеток: фотосинтез, дыхание, хемосинтез. Автотрофные и гетеротрофные организмы. Трофические цепи и сети. Консументы, продуценты, редуценты, их место в круговороте веществ и энергии.

Химия жизни. Элементарный состав живого вещества. Основные типы биополимеров: белки, липиды, углеводы, нуклеиновые кислоты. Молекулы и их ансамбли, клетки, ткани и органы, популяции, сообщества, экосистемы, биосфера. Размеры, время жизни, характерные связи, специфические для каждого из уровней биологической организации. Значение воды для живых организмов. Значение углеводов для живых организмов. Биохимическое значение жиров (липидов) для человека. Химическое строение молекул. Значение жиров в питании для сохранения здоровья человека. Физиологические нормы питания. Белки (протеины). Структура нуклеиновых кислот и принцип матричного синтеза как основа наследственных свойств живых систем. Молекулярные ансамбли, их кооперативное поведение. Особенности химических реакций в живых системах. Законы термодинамики и биологические системы. Принципы ферментативного катализа. Белки: ферменты и живые машины. Биосинтез белков. Генетический код.

Разнообразие жизни на Земле. Макросистематика живых организмов. Основные типы клеток: эукариотная - бактериальная, и прокариотные - растительная и животная. Механизмы осуществления основных функций, динамическое состояние растительной и животной клетки. Многообразие биологических видов - основа организации и устойчивости биосферы. Принципы систематики и таксономии. Методы установления биологического родства. Фундаментальные признаки биологической организации, определяющие разделение природы на царства. Типологические особенности представителей различных царств.

Прокариоты: бактерии, сине-зеленые. Вирусы как особая форма организации материи. Эукариоты: простейшие, грибы, растения (водоросли, мхи, споровые, голосеменные, покрытосеменные); животные (губки, кишечнополостные, черви: плоские, круглые, кольчатые, членистоногие; моллюски, иглокожие, хордовые). Организационно-правовые основы экологии. Экологическая экспертиза. Экологический аудит. Экологическая сертификация. Международное сотрудничество и международный опыт в решении экологических проблем.

Аннотация дисциплины

Теоретические основы электротехники – Б.Б.8

Цель  дисциплины: - формирование теоретической базы знаний для овладения специальными дисциплинами, чтения электротехнической литературы и квалифицированного взаимодействия со специалистами на языке электротехники.

Место  дисциплины в структуре  ОПОП: Дисциплина относится к базовой части блока 1 дисциплин  по направлению подготовки бакалавров 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника. Количество зачетных единиц – 20.

Содержание разделов: Дисциплина Теоретические основы электротехники (ТОЭ). Основные понятия и законы теории электрических цепей. Линейные электрические цепи постоянного тока. Линейные электрические цепи синусоидального тока. Линейные электрические цепи несинусоидального тока. Трехфазные цепи. Высшие гармоники и симметричные составляющие ЭДС, токов и напряжений трехфазных цепей.  Переходные процессы в линейных цепях. Четырехполюсники и электрические фильтры. Установившиеся режимы в цепях с распределенными параметрам. Переходные процессы в цепях с распределенными параметрами. Установившиеся режимы в нелинейных электрических и магнитных цепях. Переходные процессы в нелинейных цепях. Основы теории электромагнитного поля. Электростатическое поле. Стационарные электрические  и магнитные поля. Переменное электромагнитное поле.

Аннотация дисциплины

Электрические машины -  Б1.Б.9

Цель дисциплины: является изучение конструкций, физических принципов работы, технологии изготовления, методов расчёта и проектирования, характеристик, основ использования, эксплуатации и испытания электрических машин общепромышленного применения.

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина относится к базовой части блока 1 дисциплин  по направлению подготовки бакалавров 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника. Количество зачетных единиц – 10.

Содержание разделов: Введение. Основные физические законы. Физические законы, лежащие в основе работы электрических машин. Трансформаторы. Параллельная работа трансформаторов. Электромеханическое преобразование энергии. Обмотки машин переменного тока, ЭДС в обмотке, обмоточный коэффициент. Составляющие магнитного поля и индуктивные сопротивления обмоток. Потери и КПД. Асинхронные машины. Конструкции и принцип действия. Асинхронные машины. Конструкции и принцип действия. Параметры и их приведение. Основные уравнения, векторная диаграмма  и схемы замещения асинхронных двигателей. Пуск и регулирование АД. Синхронные машины. Конструкции и принцип действия. Уравнения и параметры синхронных машин. Параметры синхронной машины в установившемся режиме. Уравнения и векторные диаграммы синхронных машин. Электромагнитный момент и угловая характеристика. Машины постоянного тока. Конструкции и принцип действия. Принцип действия и конструкции двигателя и генератора. ЭДС в обмотке якоря. Схемы и способы возбуждения машин постоянного тока. Двигатель постоянного тока. Электромагнитный момент двигателя постоянного тока. Актуальные проблемы электромеханики. Актуальные проблемы электромеханики и тенденции развития электрических машин.

Аннотация дисциплины

Безопасность жизнедеятельности – Б1.Б.10

Цель дисциплины: изучение основных принципов обеспечения безопасности на производстве и в быту.

Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина относится к базовой части блока 1 дисциплин  по направлению подготовки бакалавров 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника. Количество зачетных единиц – 4.

Содержание разделов:

Общие сведения об ионизирующих излучениях и их характеристики.

Строение и свойства атомов. Основные термины. Биологическое действие ионизирующего излучения. Активность, закон радиоактивного распада. Дозиметрические величины. Категории облучаемых лиц. Основные дозовые пределы. Ограничения природного облучения. Требования к строительным материалам, жилых и общественных зданий. Ограничение облучения населения в условиях радиационной аварии.

Космическое излучение. Радон и вентиляция помещений. Атомные реакторы. Рентгенодиагностика. Высоковольтные электровакуумные приборы. Технологические установки с использованием ионизирующих излучений. Радионуклиды минерального сырья (топливо, удобрения, строительные материалы). Ограничение концентраций радионуклидов в воздухе. Расчет предельно допустимых выбросов.

Зависимость спада уровня радиации для ядерных аварий и взрыва. Его уточнение по результатам измерений. Определение дозы внешнего гамма-излучения. Определение допустимого времени пребывания людей на зараженной местности. Определение времени входа в зараженную зону при заданной продолжительности работы. Определение допустимого времени  пересечения  радиоактивного спада.

Ионизационные камеры. Конденсаторные дозиметры. Счетчики Гейгера-Мюллера. Сцинтилляционные, термолюминесцентные и полупроводниковые дозиметры. Фотодозиметры. Характеристика радиозащитных материалов. Толщина половинного ослабления. Свинцовый эквивалент. Определение толщины защитных экранов. Разделение твердых и жидких радиоактивных отходов, перевозка и хранение.

Назначение и типы систем вентиляции. Требования к системам отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Вредные вещества, выделяющиеся в помещениях. Их фильтрация. Выбросы от автотранспорта. Борьба с ними	Типы систем вентиляции Расчет количества приточного воздуха для систем вентиляции. Основные элементы  систем вентиляции. Их характеристики. Типы вентиляторов. Выбор вентиляторов. Выбор калориферов и воздуховодов для систем вентиляции.

Классификация систем кондиционирования. Схемы и принцип работы СКВ промышленного здания. Устройство местных кондиционеров их функции и технические характеристики. Сплит-системы и оконные кондиционеры. Центральные кондиционеры. Мульти-сплит системы. Системы чиллер-фанкойл.

Влажный воздух. Его основные характеристики. Связь между ними.

Н-d диаграмма влажного воздуха. Её назначение Изображение процессов обработки воздуха. Изображение процессов обработки воздуха в смесительных аппаратах в Н-d диаграмме. Построение процесса обработки воздуха в центральных СКВ в летний и зимний периоды. Определение затрат тепла и воды на обработку воздуха.

Типы и основные характеристики холодильных установок. Парокомпрессионные холодильные установки. Схема, цикл, принцип работы. Рабочие тела и хладоносители. Тепловые насосы. Назначение. Применение в СКВ.

Способы экономии тепла в системах вентиляции и кондиционирования. Использование тепла вентиляционных выбросов и отработанного пара.

Аннотация дисциплины

Конструкционное материаловедение  – Б1.Б.11

Цель дисциплины: изучение основных  конструкционных материалов для последующего использования полученных знаний в практической деятельности. Формирование системы знаний о физических процессах, происходящих в конструкционных материалах в условиях эксплуатации.

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина относится к базовой части блока 1 дисциплин  по направлению подготовки бакалавров 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника. Количество зачетных единиц – 3.

Содержание разделов:

Кристаллическое строение металлов. Анизотропия. Полиморфизм. Механизм и основные этапы кристаллизации. Дефекты кристаллической решетки.

Диаграммы состояния. Методы построения диаграмм состояния.  Общие принципы  построения диаграммы «железо-цементит». Структурные составляющие  сплавов железа с углеродом, их свойства. Критические точки. Структурные превращения в доэвтектоидных и  заэвтектоидных сталях.

Углеродистые и легированные стали. Чугуны. Состав и маркировка углеродистых сталей. Примеси и их влияние на свойства стали.

Основы термической обработки. Диффузионное и бездиффузионное превращения аустенита. Изотермическое превращение аустенита. Возврат и рекристаллизация. Отжиг первого рода (рекристаллизационный, диффузионный).  Цветные металлы и сплавы на их основе. Сплавы на основе меди (бронзы и латуни). Состав, свойства и маркировка сплавов. Сплавы на основе алюминия (деформируемые неупрочняемые, деформируемые упрочняемые, литейные). Маркировка сплавов. Термическая обработка деформируемых упрочняемых сплавов.

Аннотация дисциплины

Электротехническое материаловедение  – Б1.Б.12

Цель дисциплины: изучение основ электротехнического материаловедения для последующего использования полученных знаний в практической деятельности. Формирование системы знаний о физических процессах, происходящих в  электротехнических материалах в условиях эксплуатации.

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина относится к базовой части блока 1 дисциплин  по направлению подготовки бакалавров 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника. Количество зачетных единиц – 4.

Содержание разделов:

Классификация, области применения электротехнических материалов. Основные параметры электротехнических материалов. Общие представления об электропроводности диэлектриков. Электропроводность твердых, газообразных и жидких диэлектриков.

Поляризация в электротехнических материалах.. Диэлектрическая проницаемость. Виды поляризации.

Потери в электротехнических материалах. Расчет полных и удельных диэлектрических потерь на переменном напряжении. Виды диэлектрических потерь.

Пробой в твердых, жидких и газообразных диэлектриках. Пробивное напряжение и электрическая прочность. Определение электрической прочности. Виды пробоя в диэлектриках.

Диэлектрические материалы, используемые в электроэнергетике и электротехнике

Механические, термические и физико-химические свойства диэлектриков. Газообразные диэлектрики. Электроизоляционные жидкости. Полимеры, пластмассы, пленки. Неорганические диэлектрики. Свойства и применение лаков и компаундов. Активные диэлектрики, свойства, материалы

Магнитные материалы. Магнитные свойства вещества. Классификация веществ по магнитным свойствам. Намагничивание магнитных материалов (кривая намагничивания).

Проводниковые и полупроводниковые материалы.

Общие сведения о полупроводниках. Собственные и примесные полупроводники. Зависимость от температуры основных параметров полупроводников. Основные эффекты в полупроводниках.

Аннотация дисциплины

Экономика - Б1.Б.13

Цель дисциплины: получение научных и эмпирических  знаний о возможностях эффективного использования ресурсов в условиях современной рыночной экономики.

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина относится к базовой части блока 1 дисциплин  по направлению подготовки бакалавров 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника». Количество зачетных единиц  - 4.

Содержание разделов:

Базовые экономические понятия. Спрос и предложение. Точка равновесия. Государственное регулирование. Эластичность спроса и предложения.  Теория потребительского поведения. Рынок и рыночные отношения. Производство и издержки. Прибыль как экономический результат деятельности. Производственная функция. Поведение фирмы. Максимизация прибыли. Рынок факторов производства. Экономическая оценка инвестиций. Ресурсы предприятия и их использование. Основные макроэкономические показатели. Макроэкономическая                              нестабильность.

Аннотация дисциплины

Физическая культура - Б1.Б.14

Цель дисциплины: Целью  физического  воспитания  студентов является  формирование физической культуры  личности и способности направленного использования разнообразных  средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей  жизни и профессиональной деятельности.

Место дисциплины в структуре ОПОП:  Дисциплина  относится к базовой части блока 1 дисциплин  по направлению подготовки бакалавров 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника. Количество зачетных единиц – 2.

Содержание разделов:

1. понимание  социальной  роли физической  культуры  в развитии  личности и подготовке ее к профессиональной деятельности;

2. знание научно – биологических  и практических основ физической культуры и здорового образа жизни;

3. формирование  мотивационно – ценностного  отношения к физической  культуре,  установки на здоровый образ жизни, физическое   самосовершенствование и самовоспитание, потребности в регулярных  занятиях физическими упражнениями и спортом;

4. овладение системой практических  умений и навыков, обеспечивающих сохранение  и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование психофизических  способностей, качеств и свойств  личности, самоопределение в физической культуре.

5. обеспечение общей и профессионально – прикладной  физической  подготовленности, определяющей психофизическую готовность  студента   к будущей  профессии;

6. приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной деятельности для достижения жизненных и профессиональных целей.

Аннотация дисциплины

Теоретическая механика - Б1.В.ОД.1

Цель дисциплины: изучение общих законов движения и равновесия механических систем тел, а также овладение основными алгоритмами исследования равновесия и движения.

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина относится к вариативной части блока 1 дисциплин  по направлению подготовки бакалавров 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника. Количество зачетных единиц  - 4.

Содержание разделов:

1. Статика: Предмет теоретической механики, ее основные разделы. Модели тел. Аксиомы статики. Связи и их реакции. Понятие эквивалентности систем сил. Теорема об эквивалентности  произвольной системы сил двум силам. Момент силы относительно точки и оси. Главный вектор и главный момент системы сил. Теорема об эквивалентности двух систем сил. Условия равновесия произвольной системы сил. Условия равновесия плоской системы сил. Пара сил, момент пары сил. Теорема об эквивалентности и о сложении двух пар сил. Теорема об эквивалентности произвольной системы сил силе и паре сил (теорема Пуансо). Классификация систем сил. Теорема Вариньона. Система параллельных сил. Центр параллельных сил. Центр тяжести.

2. Кинематика: Три способа задания движения точки. Скорость и ускорение точки. Угловая скорость тела. Распределение скоростей точек тела в произвольном движении. Теорема о независимости угловой скорости тела от выбора полюса. Угловое ускорение тела. Распределение ускорений точек тела в произвольном движении. Теорема о проекциях скоростей двух точек тела. Угловая скорость и угловое ускорение тела, скорость и ускорение точек тела, совершающего поступательное движение, вращение  вокруг неподвижной оси, плоскопараллельное движение.

3. Динамика: Законы Ньютона. Дифференциальное уравнение движения материальной точки. Первая и вторая задача динамики точки. Дифференциальное уравнение движения материальной точки в неинерциальной системе координат. Условия, при которых  системы координат являются инерциальными. Центр масс системы материальных точек. Момент инерции системы материальных точек относительно оси. Моменты инерции однородных тел: стержня, диска, кольца. Теорема Гюйгенса-Штейнера. Классификация связей. Возможные, виртуальные, действительные скорости и перемещения. Работа, мощность силы. Определение идеальных связей. Примеры идеальных связей. Общее уравнение динамики (Принцип Даламбера-Лагранжа). Принцип виртуальных перемещений (Принцип Лагранжа). Виртуальные скорости. Принцип Журдена. Кинетическая энергия системы материальных точек. Теорема Кёнига. Кинетическая энергия твёрдого тела при его простейших движениях. Обобщённые координаты, обобщённые скорости, связь изохронных вариаций обобщённых координат с виртуальными перемещениями. Число степеней свободы системы материальных точек. Обобщённые силы. Условия равновесия в обобщённых координатах. Уравнения Лагранжа второго рода. Структура уравнений Лагранжа второго рода. Потенциальные силы. Свойства потенциальных сил. Потенциальная энергия. Полная механическая энергия. Обобщенные потенциальные силы. Функция Лагранжа. Уравнения Лагранжа второго рода для систем с потенциальными силами. Обобщённый интеграл              Якоби.

Аннотация дисциплины

Инженерная графика - Б1.В.ОД.2

Цель дисциплины: изучение способов получения определенных графических моделей пространства, основанных на ортогональном проецировании и умении решать на этих моделях задачи, связанные пространственными формами и отношениями. Приобретение знаний и навыков, необходимых для выполнения и чтения технических чертежей, составления конструкторской и технической документации.

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина относится к вариативной части блока 1 дисциплин  по направлению подготовки бакалавров 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника. Количество зачетных единиц – 10.

Содержание разделов: Стандарты Единой Системы Конструкторской Документации (ЕСКД). Построение касательной к окружности. Построение сопряжений прямых и окружностей. Построение циркульных и лекальных кривых. Предмет и задачи инженерной графики. Требования к техническим изображениям. Геометрическая модель. Абсолютная и объектная системы координат. Метод проецирования. Инвариантные свойства метода ортогонального проецирования. Прямая. Плоскость. Положение прямых и плоскостей в Евклидовом пространстве и их изображения на чертеже. Система ортогональных проекций. Стандартные изображения - основные виды, дополнительные виды. Комплексный чертеж. Методы преобразования чертежа. Кинематический способ образования поверхностей. Поверхности вращения:  цилиндрическая, коническая, сферическая и торовая поверхности и их задание на чертеже. Очерковые линии. Точки и линии на поверхностях. Пересечение поверхностей вращения с плоскостями. Параметрическое описание элементарных базовых элементов форм. Понятие измерительной размерной базы. Размеры формы и положения объектов. Построение стандартных прямоугольных аксонометрических изображений (изометрия, диметрия). Общий алгоритм построения линии пересечения поверхностей. Частные случаи построения линии пересечения поверхностей. Теорема Монжа. Сечения и разрезы как категории изображений. Правила построения. Классификация разрезов и сечений. Правила обозначения. Условности и упрощения при построении разрезов.Способы нанесения размеров. Правила нанесения размеров на чертеже. Резьба. Образование резьбы, классификация резьб, основные параметры. Изображение и обозначение резьбы на чертеже. Понятие чертежа и эскиза детали, содержание чертежа детали. Порядок выполнения эскиза детали. Технологические элементы на поверхности детали, особенности их изображений на чертеже. Классификация соединений деталей в конструкции. Расчет и выбор параметров стандартных резьбовых соединений, построение изображений, составление условных обозначений. Изображение и обозначение на чертежах неразъемных соединений. Виды  и стадии разработки конструкторских документов. Особенности содержания конструкторских документов: чертеж общего вида, теоретический чертеж, сборочный чертеж, схема, спецификация. Требования стандартов.

Аннотация дисциплины

Информатика  - Б1.В.ОД.3

Цель дисциплины: состоит в изучении теоретических, методологических и практических основ, обеспечивающих применение компьютеров для реализации  инженерных задач.

Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина относится к вариативной части блока 1 дисциплин  по направлению подготовки бакалавров 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника. Количество зачетных единиц – 7.

Содержание разделов:

Функциональная структура ЭВМ. Назначение отдельных блоков. Понятие алгоритма. Язык блок-схем для записи алгоритмов. Базовые структуры алгоритмов: следование, ветвление, цикл. Метод разработки алгоритмов  «сверху-вниз».

Структура Паскаль-программы. Основные типы данных языка Паскаль. Операторы: присваивания, ввода-вывода, if, операторы цикла.

Понятие файла, процедуры, используемые при работе с файлами.

Разработка подпрограмм. Функции и процедуры. Понятие передачи данных по имени и по значению. Способы передачи через параметры данных различной структуры. Понятие объектно-ориентированного программирования.

Аннотация дисциплины

Сопротивление материалов - Б1.В.ОД.4

Цель дисциплины – формирование у студентов инженерных подходов к решению комплексных задач расчетов на прочность, обучение студентов выбору конструкционных материалов и расчетных схем основных типов конструкций, получение студентами необходимых сведений по расчету элементов конструкций и деталей машин на прочность, жесткость и                     устойчивость.

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина относится к вариативной части блока 1 дисциплин  по направлению подготовки бакалавров 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника. Количество зачетных единиц – 5.

Содержание разделов: Внутренние силы и метод сечений. Основные виды деформаций стержней. Понятие о напряжениях и деформациях. Вопросы прочности и надежности. Расчет на прочность по допускаемым напряжениям. Коэффициенты запаса. Расчеты на прочность и жесткость при растяжении (сжатии). Геометрические характеристики сечений. Кручение. Расчет пружин. Расчеты на прочность и жесткость при изгибе. Рациональные поперечные сечения. Определение перемещений по формуле Максвелла-Мора. Сложные виды деформаций стержней. Условия применения принципа суперпозиции. Косой изгиб. Внецентренное растяжение (сжатие). Расчет валов. Расчеты на усталость. Проектный расчет валов редукторов. Расчеты на устойчивость сжатых стержней. Особенности практических расчетов на устойчивость. Условие устойчивости. Рациональные типы поперечных сечений сжатых стержней.

Задачей дисциплины является изучение методов прочностных расчетов элементов конструкций, развитие навыков инженерного подхода к решению комплексных задач проектирования и расчета конструкций. Правильный расчет – путь к пониманию работы конструкции и к экономии материалов наиболее безопасным путем.

Аннотация дисциплины

Электроника - Б1.В.ОД.5

Цель дисциплины: ознакомление с современной элементной базой устройств промышленной электроники, используемых, как в схемах информационной, так силовой электроники. Изучение основных схем аналоговой, импульсной и цифровой электроники на базе интегральных схем и микропроцессорной техники.

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина относится к вариативной части блока 1 дисциплин  по направлению подготовки бакалавров 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника. Количество зачетных единиц  - 4.

Содержание разделов: Место информационной  электроники в современной технике.

Полупроводниковые приборы:  Устройство, принцип работы, характеристики и параметры основных типов полупроводниковых приборов: диоды, стабилитроны, фотодиоды, оптроны, транзисторы биполярные, составные, полевые (с управляемым p-n переходом, с встроенным каналом, с индуцируемым каналом), IGBT транзисторы, тиристоры, симисторы. Ключевой режим работы транзисторов.

Операционные усилители и основные схемы на ОУ.

Операционный усилитель (ОУ): основные свойства. передаточная характеристика.

Основные положения теории обратных связей.

Усилитель неинвертирующий и инвертирующий, суммирующий усилитель, интегрирующий усилитель, мультивибратор, ждущий мультивибратор,  компаратор.

Элементы и схемы цифровой техники.

Логические элементы: И, ИЛИ, НЕ, И-НЕ, ИЛИ-НЕ  - таблицы состояний.

Асинхронный  и синхронный RS триггер, T-триггер, D-триггер, JK триггер: принцип работы, таблица состояний. Дешифраторы, шифраторы, мультиплексоры, счётчики импульсов, ЦАП, АЦП, Регистры: последовательные и параллельные, сумматор и полусумматор, цифровой компаратор. Программируемые логические интегральные схемы (АЛУ), принцип работы микропроцессора.

Аннотация дисциплины

Основы конструирования машин - Б1.В.ОД.6

Цель дисциплины – формирование у студентов инженерных подходов к решению комплексных задач проектирования оптимальных конструкций электротехнического оборудования.

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина относится к вариативной части блока 1 дисциплин  по направлению подготовки бакалавров 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника. Количество зачетных единиц  - 4.

Содержание разделов: Зубчатые цилиндрические передачи. Червячные передачи. Устройство, назначение, особенности передач, применяемые материалы. Проектный и проверочный расчеты зубчатых и червячных передач. Допуски и посадки. Обозначение допусков и посадок в технической документации. Выбор посадок. Отклонения формы и расположения. Шероховатость поверхностей. Валы и оси. Конструкция. Расчет и конструирование валов. Подшипники скольжения и качения. Назначение, устройство, выбор подшипников. Планетарные и волновые передачи. Конструкция, принцип работы, особенности волновых передач, их разновидности. Муфты. Назначение и классификация муфт. Конструкции жестких, упругих, компенсирующих и предохранительных муфт. Расчет элементов муфт. Расчет резьбовых соединений. Сварные, клеевые и паяные соединения. Типы и схемы расчета различных вариантов сварных соединений. Соединение пайкой и склеиванием. Прессовые соединения. Использование прессовых соединений в конструкциях. Оценка величины натяга, необходимого для передачи нагрузки. Шпоночные и шлицевые соединения. Применение, подбор и расчет шпоночных и шлицевых    соединений.

Аннотация дисциплины

Метрология  - Б1.В.ОД.7

Цель освоения дисциплины - изучение метрологии и электроизмерительной техники для последующего применения в практической деятельности.

Место дисциплины в структуре ОПОП:

Дисциплина относится к вариативной части блока 1 дисциплин  по направлению подготовки бакалавров 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника. Количество зачетных единиц  - 5.

Содержание разделов:

Общие понятия метрологии. Термины и определения. Погрешности измерений. Общая характеристика аналоговых электроизмерительных устройств. Общая характеристика цифровых электроизмерительных устройств. Измерение токов и напряжений. Измерение параметров цепей постоянного и переменного тока. Измерение мощности и энергии. Исследование формы сигналов. Измерение частоты и угла сдвига фаз.

Аннотация дисциплины

Электрические и электронные аппараты - Б1.В.ОД.8

Цель дисциплины: изучение многообразия электрических и электронных аппаратов, их функций, процессов и явлений, связанных с их работой, формирование профессиональных компетенций в области электроаппаратостроения.

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина относится к вариативной части блока 1 дисциплин  по направлению подготовки бакалавров 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника. Количество зачетных единиц  - 9.

Содержание разделов:

1. Электрический аппарат как средство управления режимами работы, защиты и регулирования параметров системы

2. Электромеханические аппараты систем распределения электрической энергии при низком напряжении

3. Электромеханические аппараты управления

4. Тепловые процессы в электрических аппаратах

5. Электрические контакты

6. Электродинамическая стойкость электрических аппаратов

7.Электрическая дуга и процесс коммутации

8.Электромагниты

9.Аппараты высокого напряжения

10. Классификация и области применения электронных аппаратов. Виды и характеристики электронных ключей

11. Расчет потерь в статических и динамических режимах работы электронных ключей

12. Системы управления электронных аппаратов. Использование пассивных компонентов в электронных аппаратах

13. Статические коммутационные аппараты и регуляторы постоянного тока

14. Статические коммутационные аппараты и регуляторы переменного тока

Аннотация дисциплины

Теория автоматического управления - Б1.В.ОД.9

Цель дисциплины: формирование у студентов прочной теоретической базы по современным методам исследования систем управления, которая позволит им успешно решать  теоретические и практические задачи в их профессиональной деятельности, связанной с получением математического описания, моделированием, анализом, проектированием, испытаниями и эксплуатацией современных систем управления.

Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина относится к вариативной части блока 1 дисциплин по направлению подготовки бакалавров 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника. Количество зачетных единиц  - 4.

Содержание разделов: Общие понятия управления. Классификация САУ и принципы построения. Термины и определения. Математическое описание линейных САУ: дифференциальные уравнения, передаточные функции, частотные и временные характеристики, структурные схемы, в пространстве состояний. Устойчивость САУ, определение устойчивости по критериям: Гурвица, Михайлова, Найквиста, логарифмическому. Качество САУ, показатели, методы повышения качества. Качество САУ, показатели, методы повышения качества. Дискретные САУ, классификация, виды квантования. Математическое описание импульсных систем. Устойчивость импульсных систем. Качество импульсных систем, методы повышения качества. Анализ нелинейных систем. Описание многомерных линейных динамических систем.

Аннотация дисциплины

Электротехнология – Б1.В.ОД.10

Цель дисциплины: изучение физических принципов (механизмов) преобразования электрической энергии в тепловую, основных принципов проектирования и применения электротехнологических установок (ЭТУ) для последующего использования в проектировании их электротехнического оборудования.

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина относится к вариативной части блока 1 дисциплин  по направлению подготовки бакалавров 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника. Количество зачетных единиц  - 3.

Содержание разделов: Общие сведения об электротехнологических процессах в промышленном производстве. Преобразование электрической энергии в электротехнологических установках (ЭТУ). Классификация ЭТУ по принципу действия. Теплопередача в ЭТУ. Передача теплоты теплопроводностью в твердых и жидких веществах. Закон Фурье. Тепловой поток через плоскую и цилиндрическую стенку, одно – и многослойную. Конвективный теплообмен, естественный и принудительный. Уравнение Ньютона. Понятие о теории  подобия, критерии подобия. Теплообмен излучением, излучение абсолютно черного тела. Основной закон теплового излучения, постоянная Больцмана. Излучение реальных тел, степень черноты. Установки резистивного нагрева. Превращение электрической энергии в тепловую, нагрев прямой и косвенный. Электрические печи сопротивления (ЭПС), основные элементы конструкции. Виды циклов нагрева в ЭПС. Печи периодического и непрерывного действия. Тепловой расчет печи периодического действия. Уравнение теплового баланса. Мощность потребная, установленная и тепловых потерь. Особенности теплового расчета печи непрерывного действия. Электрический расчет ЭПС. Идеальная и удельная поверхностная мощность нагревателя. Конструкция нагревательных элементов ЭПС. Электроснабжение и электрооборудование ЭПС. Регулирование температуры в ЭПС, датчики температуры. Схемы электрические печей сопротивления – силовые и управления. ЭПС как потребители электроэнергии.  Материалы в электропечестроении – футеровочные, конструкционные и для нагревательных элементов. Установки индукционного нагрева, физические основы. Эффекты электромагнитного поля. Классификация индукционных установок, области применения. Индукционные плавильные печи – тигельные и канальные. Принцип действия, основные элементы конструкции, назначение. Электроснабжение и электрооборудование индукционных установок, электрический и тепловой КПД, коэффициент мощности. Выбор частоты питающего напряжения. Индукционные установки как потребители электроэнергии. Общие сведения о дуговом разряде. Вольтамперные характеристики дуги постоянного и переменного тока. Устойчивость дуги. Способы регулирования мощности дуги. Особенности горения дуги переменного тока. Классификация и области применения дуговых установок. Дуговые сталеплавильные печи (ДСП), руднотермические печи (РТП), дуговые вакуумные печи (ВДП). Области применения ДСП, РТП и ВДП, особенности конструкции. Электроснабжение и электрооборудование дуговых установок, дуговые печи как потребители электроэнергии. Печи электрошлакового переплава (ЭШП), механизм преобразования  электрической энергии в тепловую. Особенности конструкции печей ЭШП, их назначение, особенности технологического процесса. Электроснабжение и электрооборудование печей ЭШП. Электронно-лучевые установки (ЭЛУ) и лазерные технологические установки: классификация, принцип действия, области применения.

Аннотация дисциплины

Общая энергетика - Б1.В.ОД.11

Цель дисциплины: формирование знаний о видах природных источников энергии и способах преобразования их в электрическую и тепловую энергию.

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина вариативной части учебного плана по направлению подготовки бакалавров 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника. Количество зачетных единиц - 3.

Содержание разделов: Общие сведения. Органическое топливо: состав и характеристики. Неорганические топлива. Ядерное топливо. Возобновляемые источники энергии: тепло недр Земли, Морей, солнечная энергия, энергия движения воздуха, гидроэнергетические ресурсы. Внутренняя энергия, I и II законы термодинамики. Энтальния и энтропия. Основные термодинамические процессы; реальные газы, вода и водяной пар. Круговые процессы, цикл Карно. Теплопроводность. Конвективный теплообмен: общие положения, теория подобия; теплоотдача при естественной конвекции, теплоотдача при вынужденной конвекции, теплоотдача при кипении и конденсации. Лучистый теплообмен: основные законы, влияние экранов, излучение и поглощение в газах, «парниковый эффект». Теплопередача (сложный теплообмен). Общие сведения и типы электростанций. Паротурбинные электрические станции (КЭС и ТЭЦ). Способы повышения КПД паротурбинных станций. Цикл газотурбинной установки; схема парогазовой установки. Атомные электрические станции (АЭС), общие положения, циклы АЭС и их эффективность. Гидроэлектрические  станции: общие положения, типы ГЭС (русловые, деривационные, гидроаккумулирующие, приливные, малые ГЭС). Энергия речного водотока и участка, уравнение Бернулли, мощность участка. Теоретические, технические и экономические гидроэнергетические ресурсы. Напоры гидроэнергетических станций. Гидротурбины ГЭС; энергия и мощность ГЭС. Ветроэнергетика и солнечная энергетика. Общие сведения о ветроэнергетических установках. Перспективы развития ветроэнергетики в мире и России. Энергия воздушного потока и мощность ВЭУ. Иншорные и офшорные ветропарки; ветроэнергетика в системах электроснабжения. Солнечная энергетика, общие положения.  Преобразование солнечной энергии в другие виды энергии – теплоту и электричество. Солнечные коллекторы и солнечные фотоэлектрические установки (СФЭУ). КПД солнечных установок. Котельные установки ТЭС: общие положения, основные виды котельных агрегатов: энергетические котельные агрегаты, котлы производственных котельных, водогрейные котлы отопительных котельных. Основные элементы котельного агрегата: испарительные поверхности, пароперегреватели, водяные экономайзеры, воздухоподогреватели и тягодутьевые устройства. Тепловой баланс котла и КПД, расход топлива. Паровые турбины ТЭС: общие сведения, преобразование энергии в соплах и на рабочих лопатках. Внутренние и внешние потери в турбине, КПД. Конденсационные установки паровых турбин. Классификация систем теплоснабжения. Системы источников теплоты, энергетическая эффективность теплофикации. Районные и промышленные отопительные котельные. Схемы теплоснабжения от водогрейной и паровой котельной. Основное оборудование паровых и водогрейных котельных, центральные тепловые пункты (ЦТП).

Аннотация дисциплины

Электрический привод - Б1.В.ОД.12

Цель освоения дисциплины - овладение выпускниками умением определять место эффективного применения электропривода в электротехническом объекте или технологии, выбирать оптимальную структуру электропривода и его составляющие, проводить эскизное проектирование электропривода и/или его основных элементов с учетом требований безопасности, энергоэффективности, экологии, эргономики, экономики.

Место дисциплины в структуре ОПОП:

Дисциплина относится к вариативной части учебного плана по направлению подготовки бакалавров 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника».

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 6 зачетных единиц.

Содержание разделов:

Электропривод − назначение, определение, структура, состав, применение электропривода в современных технологиях. Общие требования к электроприводу Базовая модель. Уравнения механического движения. Установившийся режим (статика). Приведение параметров координат. Механические характеристики электродвигателя и нагрузки. Статическая устойчивость. Регулирование координат электропривода. Показатели регулирования.

Типы электроприводов постоянного тока. Схемы включения. Основные уравнения. Статические характеристики. Энергетические режимы. Способы регулирования координат в разомкнутых и замкнутых структурах и их показатели. Допустимая нагрузка. Технические реализации замкнутых структур регулирования (примеры).

Простые модели асинхронного электропривода Типы. Уравнения. Характеристики. Энергетические режимы. Номинальные данные. Допустимая нагрузка. Способы регулирование координат. Условия регулирования. Каскадные схемы. Привод с машинами двойного питания.

Типы синхронных приводов. Основные уравнения. Характеристики. Синхронный двигатель как компенсатор реактивной мощности. Вентильно–индукторный привод. Шаговый электропривод (принцип действия). Применение электроприводов с синхронными двигателями.

Современные управляемые выпрямители, преобразователи напряжения, преобразователи частоты -  принципы построения, схемы.

Динамика электропривода без учета индуктивности обмоток двигателя при питании от сети. Уравнения, характеристики переходных процессов.  Динамика электропривода без учета индуктивности обмоток двигателя в системе управляемый преобразователь–двигатель. Примеры. Уравнения и характеристики переходных процессов. Динамические режимы электропривода с учетом индуктивности обмоток двигателя. Примеры. Уравнения, характеристики переходных процессов.

Анализ динамики сложных систем электропривода. Система подчиненного регулирования с последовательной коррекцией.

Показатели энергетической эффективности. Потери мощности и энергии в установившихся и динамических режимах. Основные методы и средства энергосбережения в электроприводе и средствами электропривода.

Модуль № 1 Электропривод и автоматика

Аннотация дисциплины

Компьютерное моделирование электроприводов – Б1.В.ОД.1.1

Цель освоения дисциплины состоит в формировании у студентов необходимых знаний и умений по применению современного математического обеспечения, позволяющего моделировать различные структуры электроприводов и анализировать процессы, протекающие в них.

Место дисциплины в структуре ОПОП:

Дисциплина относится к дисциплинам модуля №1 «Электропривод и автоматика» учебного  плана по направлению подготовки бакалавров 13.03.02 «Электроэнергетика и                         электротехника».

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы.

Содержание разделов:

Знакомство с математической средой MATLAB в части моделирования электромеханических систем. Моделирование простейших электромеханических систем в среде MATLAB и получение графиков переходных процессов при различных режимах работы.

Среда MATLAB и обращение к пакету Simulink окна, справочники, библиотеки. Стандартные блоки Simulink, состав стандартных библиотек Simulink. Применение Simulink при разработке электромеханических систем

Построение и исследование моделей разных степеней сложности. Возможности Simulink в плане представления и анализа результатов моделирования. Возможность создания собственных подсистем и библиотек.

Возможности Simulink в плане оформления моделей (их информативности, читаемости и т.п.), а также графических результатов моделирования.

Построение в среде MATLAB логарифмических амплитудно-частотных, фозо-частотных характеристик, годографов и т.д.

Знакомство с некоторыми элементами библиотек моделей силовых элементов и электрических машин в среде Simulink.

Аннотация дисциплины

Микропроцессорная техника в электроприводе – Б1.В.ОД.1.2

Целью дисциплины является знание основных понятий и структуры микропроцессорной техники, вариантов математического обеспечения микропроцессоров для последующего использования их в конструировании электроприводов. Знакомство с математическим обеспечением, позволяющим моделировать различные структуры электроприводов и анализировать процессы, протекающие в них.

Место дисциплины в структуре ОПОП:

Дисциплина относится к дисциплинам модуля №1 «Электропривод и автоматика» учебного плана по направлению подготовки бакалавров 13.03.02 «Электроэнергетика и                                 электротехника».

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 4 зачетные единицы.

Содержание разделов:

Основные понятия микропроцессорной техники. Структура микропроцессорной системы. Основные типы архитектур ЦП. Архитектура центрального процессора на примере Intel 8085. Форматы команд и способы адресации на примере микропроцессора Intel 8085. Арифметические команды. Беззнаковая и знаковая арифметика. Арифметика многобайтовых чисел. Программная реализация цифровых регуляторов. Команды передачи управления и работы с подпрограммами и стеком. Логические команды. Битовая арифметика. Программная реализация логических контроллеров и дискретных управляющих автоматов. Система прерываний процессора на примере Intel 8085. Краткая характеристика языка Ассемблер для процессора Intel 8085. Структурирование программ  и модульное программирование. Макросредства. Оптимизация системы команд процессора под конкретную область применения. 8-разрядные микроконтроллеры Intel 8051 – современный промышленный стандарт. Система команд микроконтроллеров 8051. Cпособы адресации и команды. 16-разрядные микроконтроллеры для встроенных систем управления Intel MCS-196/296.

Аннотация дисциплины

Моделирование в технике – Б1.В.ОД.1.3

Цель освоения дисциплины  - овладение выпускниками методами целенаправленного выбора математического описания технических объектов, необходимого при их исследовании и разработке, а также оптимальных способов экспериментального определения количественных характеристик выбранного описания.

Место дисциплины в структуре ОПОП:

Дисциплина относится к дисциплинам модуля №1 «Электропривод и автоматика» учебного плана по направлению подготовки бакалавров 13.03.02 «Электроэнергетика и                                 электротехника».

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 зачетные единицы.

Содержание разделов:

Определение моделирования. Моделирование в задачах разработки, исследования, наладки и эксплуатации технического объекта. Классификации моделей по способу описания объекта, по стохастичности, способу разработки и т.п.

Подобие разнородных по физическим свойствам технических объектов. Условия подобия. Экспериментальная модель объекта. Функции цели и факторы. Анализ размерностей при постановке задачи экспериментального исследования.

Основные понятия надежности технического объекта. Экспоненциальная модель надежности и допущения при ее использовании. Экспериментальная оценка параметров экспоненциальной модели. Надежность сложных систем.

Случайные факторы в эксперименте и в описании технического объекта. Нормальный закон распределения и допущения при его использовании. Условия применения нормального закона. Статистические критерии и их применение при идентификации параметров объекта и при сравнении различных объектов.

Однофакторный регрессионный анализ. Исходная модель. Процедура оценки ее параметров и их статистический анализ. Применение однофакторного регрессионного анализа в комплексе модель-макет.

Принципы построения ортогональных планов. Ортогональные планы первого порядка. Ортогональный план второго порядка.

- Аннотация дисциплины

- Логические системы управления электроприводов – Б1.В.ОД.1.4

Цель освоения дисциплины состоит в изучении необходимых для решения задач автоматизации электроприводов основ логических систем управления, построенных по законам классической логики на дискретных элементах, а также на основе нетрадиционной логики (фаззи-логики).

Место дисциплины в структуре ОПОП:

Дисциплина относится к дисциплинам модуля №1 «Электропривод и автоматика» учебного плана по направлению подготовки бакалавров 13.03.02 «Электроэнергетика и                                 электротехника».

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 8 зачетных единиц.

Содержание разделов:

Общая характеристика систем управления электроприводов (СУЭП). Понятие и классификация СУЭП. Верхний и нижний уровни управления в электроприводах. Элементная база и алгоритмы СУЭП. Понятие о непрерывных системах управления. Логическая форма алгоритмов в терминологии двухуровневой чёткой классической логики и многоуровневой нечёткой логики (фаззи-логики). Логические системы управления (ЛСУ) электроприводов.

Релейно-контакторные системы управления (РКСУ) электроприводов. Понятие РКСУ, их роль в автоматизации электроприводов. Функциональный состав и типовые узлы РКСУ. Форма описания, анализ и примеры выполнения РКСУ. Метод типовых узлов в построении РКСУ электроприводов.

Построение логических систем управления. Типовые режимы работы электроприводов технологических установок. Конечный автомат как математическая модель ЛСУ. Описание ЛСУ в форме таблиц переходов и выходов, циклограмм и структурных формул. Синтез ЛСУ методом циклограмм. Примеры выполнения синтеза ЛСУ.

Реализация логических систем управления. Алгоритмы и схемные решения ЛСУ с использованием программируемой логической матрицы, аппаратного контроллера и программируемого логического контроллера. Примеры фаззи-управления в электроприводах.

Аннотация дисциплины

Проектирование электротехнических устройств – Б1.В.ОД.1.5

Целью освоения дисциплины является формирование у студентов необходимых знаний и умений по проектированию низковольтных электротехнических устройств, что позволит им успешно решать теоретические и практические задачи в их профессиональной деятельности.

Место дисциплины в структуре ОПОП:

Дисциплина относится к дисциплинам модуля №1 «Электропривод и автоматика» учебного плана по направлению подготовки бакалавров 13.03.02 «Электроэнергетика и                                 электротехника».

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 зачетные единицы.

Содержание разделов:

Назначение, потребительские функции ЭТУ. Примеры ЭТУ. Описание ЭТУ, как технического объекта. Система параметров, показатели качества. Структурное, функциональное и конструктивное описания ЭТУ. Современные тенденции при конструировании ЭТУ.

Внешние климатические факторы. Конструктивные меры защиты элементов и конструкций ЭТУ от влияния внешних климатических факторов.

Внешние механические воздействия. Параметры конструкций по восприимчивости механических воздействий, типовые меры учета механических воздействий. Классификация исполнения ЭТУ по степени защиты от влияния внешних факторов.

Источники тепловыделений в ЭТУ. Передача тепла в ЭТУ. Тепловые параметры элементов и материалов ЭТУ. Примеры расчета теплового режима элементов в ЭТУ, меры по обеспечению нормального теплового режима.

Физическая картина возникновения и распространения помех в ЭТУ. Источники помех. Помехозащищенность и помехоустойчивость. Эквивалентные схемы анализа помех в ЭТУ. Конструктивные приемы обеспечения помехозащищенности ЭТУ.

Расчет силовых механических факторов, действующих на ЭТУ, прочность и жесткость элементов ЭТУ. Учет вибрационных нагрузок. Классификация конструкций ЭТУ, конструктивные ряды. Унифицированные конструкции, новые конструктивные технологии.

Техническое задание на конструирование ЭТУ, техническое описание и руководство по эксплуатации ЭТУ. Технические условия.

Аннотация дисциплины

Элементы систем автоматики – Б1.В.ОД.1.6

Цель освоения дисциплины - овладение знанием элементной базы систем автоматики, рабочих характеристик элементов, областей их применения и работы в составе оборудования.

Место дисциплины в структуре ОПОП:

Дисциплина относится к дисциплинам модуля №1 «Электропривод и автоматика» учебного плана по направлению подготовки бакалавров 13.03.02 «Электроэнергетика и                                 электротехника».

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 7 зачетных единиц.

Содержание разделов:

Задачи автоматизации производства. Влияние элементной базы на развитие автоматизированного электропривода. Понятие и классификация элементов автоматизированного электропривода. Основные координаты и характеристики элементов.

Генератор постоянного тока. Статические и динамические характеристики. Синхронный генератор. Гальванические элементы.

Тиристорный мостовой реверсивный преобразователь. Статические и динамические характеристики. Тиристорный регулятор напряжения переменного тока. Преобразователи частоты. Стойка, как элемент инвертора. Преобразователь частоты со звеном постоянного тока. Широтно-импульсная модуляция напряжения в преобразователе частоты. Способы ШИМ. Многоуровневые инверторы, высоковольтные преобразователи. Инвертор тока. Преобразователи частоты с непосредственной связью.

Характеристики тахогенераторов постоянного и переменного тока. Датчики угла. Импульсный датчик положения. Кодовый датчик положения. Датчики тока, напряжения. Датчики температуры.

Операционный усилитель. Базовая схема включения. Фильтрация сигнала. Преобразование сигналов датчиков непрерывных величин к формату АЦП контроллеров. АЦП и ЦАП. Области применения.

Семейства логических элементов. Характеристики по быстродействию и нагрузочной способности. Согласование сигналов логических элементов с разным напряжением питания. Типовые логические элементы и их функции. Универсальная нумерация логических микросхем. Программируемые логические матрицы.

Аннотация дисциплины

Регулирование координат электропривода – Б1.В.ОД.1.7

Цель освоения дисциплины - овладение методами целенаправленного выбора и расчета различных структур электропривода, применяемых для регулирования координат рабочих машин и механизмов, наиболее полно соответствующих требованиям технологии, что позволит успешно решать теоретические и практические задачи в профессиональной деятельности                  бакалавра.

Место дисциплины в структуре ОПОП:

Дисциплина относится к дисциплинам модуля №1 «Электропривод и автоматика» учебного плана по направлению подготовки бакалавров 13.03.02 «Электроэнергетика и                                 электротехника».

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 6 зачетных единиц.

Содержание разделов:

Системы Г-Д, ТП-Д, ПЧ-АД, их схемы, математическое описание и линеаризованные структурные схемы. Обобщенная система управляемый преобразователь - двигатель.

Инженерные оценки точности и качества регулирования координат как основа синтеза контуров регулирования. Последовательная коррекция с подчиненным регулированием координат, стандартные настройки динамики регулируемого электропривода.

Система источник тока - двигатель (ИТ-Д). Регулирование момента в системе УП-Д по отклонению и возмущению. Свойства электропривода при настройке контура регулирования момента (тока) на технический оптимум. Частотное регулирование момента асинхронного электропривода.

Параметрические способы регулирования скорости электроприводов. Регулирование скорости в системе УП-Д по отклонению и возмущению. Свойства электропривода при настройке контура регулирования скорости на технический и симметричный оптимум. Понятие двухзонного регулирования скорости. Частотное регулирование скорости асинхронного электропривода. Каскадные схемы регулирования скорости асинхронного электропривода.

Точная остановка электропривода. Автоматическое регулирование положения в системе УП-Д. Ошибки позиционирования по управлению и возмущению. Следящий электропривод. Добротность следящего электропривода по скорости и ускорению.

Энергетические показатели регулируемого электропривода. Способы регулирования потребляемой мощности в системах ТП-Д, ПЧ-АД и РН-АД. Экономичность и качество энергопотребления электроприводами.

Аннотация дисциплины

Энергосбережение средствами электропривода в современных технологиях – Б1.В.ОД.1.8

Целью дисциплины является овладение методами целенаправленного выбора структуры электропривода применительно к конкретному техническому объекту или технологии.

Место дисциплины в структуре ОПОП:

Дисциплина относится к дисциплинам модуля №1 «Электропривод и автоматика» учебного плана по направлению подготовки бакалавров 13.03.02 «Электроэнергетика и                                 электротехника».

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 зачетные единицы.

Содержание разделов:

Классификация электроприводов.

Классификация нагнетателей: вентиляторы, кондиционеры, компрессоры, воздуходувки, дымососы. Области применении. Типы вентиляторов и насосов. Физические принципы работы нагнетателей.

Центробежные, осевые и поршневые нагнетатели. Режимы работы. Диапазоны параметров (мощностей, скоростей и давлений). Характеристики нагрузки. Технические требования к электроприводу нагнетателей.

Структуры и фрагменты принципиальных схем нагнетателей. Технологии и объекты, в которых используются нагнетатели. Структуры электроприводов нагнетателей. Принципы выбора структуры электропривода, оптимально удовлетворяющего требованиям технологии, безопасности, экологии и мониторинга. Принципиальные схемы основных узлов электропривода. Оценка основных параметров элементов электропривода

Энерго- и ресурсосбережение средствами электропривода нагнетателей. Социально-экономические и экологические обоснования проблемы энерго- и ресурсосбере-жения. Физические основы энерго- и ресурсосбережения. Модели энергосберегающих объектов и их анализ. Технические средства энерго- и ресурсосбережения

Классификация подъемно-транспортных механизмов: непрерывное и циклическое действие, число координат движения, характер нагрузки. Области применения (краны, лебедки, транспортеры, лифты подвесные дороги и др.). Физические принципы работы подъемно-транспортных механизмов. Модели подъемно-транспортных электроприводов. Режимы работы. Диапазоны параметров (мощностей, скоростей и давлений). Характеристики нагрузки. Технические требования к электроприводу нагнетателей.

Структуры электроприводов подъемно-транспортных механизмов. Принципы выбора структуры электропривода, оптимально удовлетворяющего требованиям технологии, безопасности, экологии и мониторинга. Принципиальные схемы основных узлов электропривода подъемно-транспортных механизмов. Оценка основных параметров элементов электропривода.

Понятие номинальной, цикловой и комплексной энергоэффективности. Нормативные требования по энергоэффективности и безопасности элементов электропривода. Физические основы повышения энергоэффективности. Структурные и схемные решения для повышения энергоэффективности и безопасности подъемно-транспортного оборудования.

Аннотация дисциплины

Монтаж, наладка и эксплуатация электроприводов – Б1.В.ОД.1.9

Целью освоения дисциплины является изучение студентами основных приемов организации и проведения монтажа, наладки и эксплуатации электроустановок потребителей, а также выполнения требований безопасности при проведении этих работ.

Место дисциплины в структуре ОПОП:

Дисциплина относится к дисциплинам модуля №1 «Электропривод и автоматика» учебного плана по направлению подготовки бакалавров 13.03.02 «Электроэнергетика и                                 электротехника».

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 зачетные единицы.

Содержание разделов:

Нормативные документы в монтажном производстве: ПУЭ, ПЭЭП, ПТБ, СНиП. Ведомственные инструкции по монтажу электрооборудования. Классификация электрооборудования по степени защиты от воздействия окружающей среды. Организация и управление электромонтажным производством. Инженерная подготовка электромонтажного производства, планирование электромонтажных работ. Организационные мероприятия по охране труда и технике безопасности при электромонтажных работах. Организация наладочных работ.  Многоэтапная технология наладки электроустановок. Программы и нормы испытаний для различных видов электрооборудования. Технические средства, аппаратура и приборы для наладочных работ. Измерение электрических величин. Общая методика наладки электроприводов. Наладка комплектных электроприводов постоянного и переменного тока. Особенности наладки силовых преобразователей. Меры безопасности при пусконаладочных работах. Организация приемки и сдачи электроустановок в эксплуатацию. Организационные и технические положения по эксплуатации электрохозяйства предприятий. Управление эксплуатацией электроустановок на предприятии. Система планово-предупредительных ремонтов. Техническое обслуживание электроприводов. Оформление документации по техническому обслуживанию электроприводов.

Аннотация дисциплины

Инженерный эксперимент – Б1.В.ОД.1.10

Целью освоения дисциплины является изучение студентами основных приемов организации и проведения экспериментального исследования электротехнического изделия или технологии. подготовки, планирования, обработки результатов эксперимента и формулировки выводов.

Место дисциплины в структуре ОПОП:

Дисциплина относится к дисциплинам модуля №1 «Электропривод и автоматика» учебного плана по направлению подготовки бакалавров 13.03.02 «Электроэнергетика и                                 электротехника».

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 зачетные единицы.

Содержание разделов:

Характеристика исследовательской деятельности. Этапы постановки исследовательской задачи. Объект; субъекты, их цели и ресурсы; формулировка задач; функция цели и факторы; формат ожидаемого результата. Роль эксперимента при анализе и синтезе объекта и при построении его моделей. Пример постановки задачи анализа и синтеза технологического объекта.

Применение методов теории подобия при анализе физических объектов и синтезе их моделей. Применение анализа размерностей для сокращения числа факторов в многофакторных задачах. Пример постановки задачи инженерного эксперимента и ее представления в безразмерных комплексах.

Планирование и подготовка экспериментов для построения модели технического объекта. Классификация моделей, типы планов, преобразования переменных. Требования к испытательному оборудованию, средствам измерений и их выбор. Разработка экспериментальной установки и организация ее эксплуатации. Подготовка форм регистрации экспериментальных данных и алгоритмов их обработки.

Проведение экспериментов. Регистрация результатов. Формулировка предварительных результатов экспериментального исследования. Статистический анализ модели. Проверка адекватности модели, оценка ее точностных характеристик и предсказательных свойств.

Оформление отчета об экспериментальном исследовании. Публичное обсуждение результатов исследования и их защита.

Модуль № 2 Электротехнологические установки и системы

Аннотация дисциплины

Компьютерная и микропроцессорная техника в электротехнологии - Б1.В.ОД.1.1

Цель дисциплины: изучение физических и математических основ микропроцессорной техники и принципов построения микропроцессорных систем для последующего использования в управлении электромеханическими системами.

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина относится к модулю № 2 «Электротехнологические установки и системы» учебного плана по направлению подготовки бакалавров 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника. Количество зачетных единиц  - 4.

Содержание разделов: Понятие о компьютерных и микропроцессорных средствах как о совокупности аппаратных и программных решений. Особенности электромеханических систем как объектов проектирования и управления. Компьютерные и микропроцессорные средства расчета, моделирования, автоматизации проектирования и управления в электромеханике, обучения персонала. Специализированные и универсальные средства микропроцессорной техники. Математические и схемотехнические основы микропроцессорной техники. Представление информации в виде цифрового двоичного кода. Простейшие логические операции, логические элементы. Построение логических схем на основе таблиц истинности. Логические элементы с памятью. Счетчики, таймеры, дешифраторы. Арифметические, логические и сдвиговые операции над двоичными числами, примеры их схемотехнической реализации. Операции над двоичными числами со знаком и без знака. Элементная база микропроцессорных систем. Основы микроэлектронных технологий. Схемотехника и технология интегральных микросхем. ТТЛ-логика, МОП-логика, их сравнительная характеристика. Схемы с жесткой, задаваемой и программно задаваемой логикой. Технико-экономическое обоснование совершенствования элементной базы компьютерных и микропроцессорных средств. Микропроцессоры – основа современной автоматики, систем управления и обработки данных. Определение микропроцессора. Основные подходы к классификации микропроцессоров. Однокристальные микро-ЭВМ (однокристальные контроллеры), цифровые сигнальные процессоры. Обобщенная структурная схема микропроцессора. Обрабатывающее устройство и устройство управления, взаимодействие между ними. Организация процесса обработки информации в микропроцессоре. Признаки результата операции. Понятие об архитектуре микропроцессора. Программно-доступные элементы структуры. Выборка, дешифрация и выполнение команд микропроцессором.  Основные режимы обмена информацией окружения с микропроцессором: программно-управляемый, по прерыванию, режим прямого доступа к памяти. Общее представление о системе команд микропроцессора. Архитектура микропроцессорной системы. Микропроцессорные системы с принстонской и гарвардской архитектурой. RISC-архитектура. Адресное пространство микропроцессорной системы, распределение адресов между устройствами. Дешифрация адреса устройства. Организация обмена информацией в микропроцессорной системе. Контроллеры устройств. Организация памяти микропроцессорных систем. Оперативные и постоянные запоминающие устройства микропроцессорных систем. Энергонезависимая память. Разработка программного обеспечения микропроцессорных систем. Типовые алгоритмические структуры. Языки программирования. Программная реализация типовых алгоритмических процедур.

Аннотация дисциплины

Микропроцессорные средства управления электротехнологическими установками – Б1.В.ОД.1.2

Цель дисциплины: изучение принципов построения микропроцессорных систем управления электротехнологическими установками (ЭТУ) для последующего использования в проектировании и эксплуатации автоматизированных ЭТУ.

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина относится к модулю № 2 «Электротехнологические установки и системы» учебного плана по направлению подготовки бакалавров 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника. Количество зачетных единиц  - 3.

Содержание разделов: Устройства ввода/вывода и связи с объектом в микропроцессорных системах. Понятие о вычислительных сетях, характеристики каналов и интерфейсов. Обслуживание клавиатуры и светодиодного индикатора. Устройства связи с объектом. Устройства сбора и выдачи аналоговых и дискретных сигналов. Аналого-цифровое преобразование сигналов. Принцип действия и характеристики аналого-цифровых преобразователей различных типов. Погрешность аналого-цифрового преобразования. Цифроаналоговое преобразование. Учет знака при преобразовании. Общие принципы построения микропроцессорных систем управления. Структура систем автоматического управления с микропроцессорами и ЭВМ. Задачи управления, решаемые с использованием микропроцессорных систем. Понятие о визуализации технологического процесса. SCADA-системы. Информационные и управляющие системы. Режимы работы управляющей ЭВМ в системах управления (режимы советчика оператора, супервизорный, прямого цифрового управления). Иерархическая структура микропроцессорных систем управления. Централизованные и распределенные системы. Выбор микропроцессорных средств управления по вычислительным возможностям и эксплуатационным характеристикам. Специализированные микропроцессорные средства управления: микропроцессорные регуляторы, программируемые контроллеры, встраиваемые однокристальные микро-ЭВМ для построения объектно-ориентированных комплексов. Их архитектура, функциональные возможности и применение. Выбор микропроцессорных средств управления по вычислительным возможностям и эксплуатационным характеристикам. Представление об ARM-контроллерах, цифровых сигнальных процессорах (DSP). Алгоритмы управления ЭТУ и программирование микропроцессорных средств управления. Обобщенный алгоритм управления. Примеры алгоритмов управления ЭТУ. Логические автоматы. Программное обеспечение микропроцессорных систем управления. Программирование микропроцессорных средств управления в мнемокодах и в специализированных объектно-ориентированных средах (лестничные и логические схемы).

Аннотация дисциплины

Электротехнологические установки резистивного нагрева – Б1.В.ОД.1.3

Цель дисциплины: изучение физических основ резистивного нагрева (электронагрева сопротивления), конструкций, методик расчета, способов рациональной эксплуатации электротехнологических установок резистивного нагрева (электрических печей сопротивления) различного назначения для последующего использования в проектировании и эксплуатации электротехнологического оборудования.

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина относится к модулю № 2 «Электротехнологические установки и системы» учебного плана по направлению подготовки бакалавров 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника. Количество зачетных единиц  - 4.

Содержание разделов: Определение резистивного нагрева (электронагрева сопротивления). Применение резистивного нагрева в промышленности, сельском и коммунальном хозяйстве и в быту. Классификация электрических печей сопротивления (ЭПС). Печи прямого и косвенного нагрева, периодического и непрерывного действия, нагревательные и плавильные, низко-, средне- и высокотемпературные, с воздушной средой, с контролируемой атмосферой и вакуумные. Специфика работы конструкционных материалов в электротехнологических установках. Огнеупорные, теплоизоляционные материалы, жаростойкие и жаропрочные конструкционные стали, используемые в ЭПС. Материалы для нагревательных элементов ЭПС. Теплопередача в ЭПС. Теплопередача теплопроводностью. Конвективная теплопередача. Теплопередача излучением. Конструкции среднетемпературных ЭПС периодического и непрерывного действия. Особенности конструкций низотемпературных и высокотемпературных печей. Виды контролируемых атмосфер, печи с контролируемой атмосферой и установки для приготовления контролируемых атмосфер. Правила эксплуатации установок с контролируемыми атмосферами. Вакуумные печи. Принцип действия и конструкции установок инфракрасного нагрева. Плавильные печи, жидкостные ванны, установки для нагрева жидкостей и печи с псевдокипящим слоем. Установки прямого (электроконтактного) нагрева. Тепловой расчет ЭПС периодического и непрерывного действия. Особенности расчета ЭПС с преимущественно конвективной теплопередачей, в т.ч. низкотемпературных ЭПС. Особенности расчета вакуумных печей. Расчет нагревательных элементов ЭПС. Определение удельной поверхностной мощности идеального и реального нагревателей. Определение геометрических размеров нагревателя. Размещение нагревателей в рабочем пространстве печи. Оценка срока службы нагревателей из различных материалов. Энергосбережение в ЭПС. Пути повышения производительности, увеличения КПД, снижения расхода электроэнергии. Рекуперация тепла, механизация и автоматизация печей. ЭПС как потребитель электроэнергии. Организация групповой работы ЭПС с точки зрения выравнивания кривой суммарной потребляемой мощности. Влияние регуляторов температуры ЭПС на питающую сеть. Перспективы совершенствования и применения ЭПС.

Аннотация дисциплины

Электротехнологические установки индукционного и диэлектрического нагрева – Б1.В.ОД.1.4

Цель дисциплины: изучение физических основ индукционного и диэлектрического нагрева; конструкций, методик расчета, способов рациональной эксплуатации индукционных электротехнологических установок различных видов и назначения для последующего использования в проектировании и эксплуатации индукционного электротехнологического                           оборудования.

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина относится к модулю № 2 «Электротехнологические установки и системы» учебного плана по направлению подготовки бакалавров 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника. Количество зачетных единиц  - 7.

Содержание разделов: Классификация, области применения и технико-экономические характеристики установок индукционного и диэлектрического нагрева. Технологические преимущества индукционного и диэлектрического нагрева. Энергетическая эффективность установок индукционного и диэлектрического нагрева. Электромагнитное поле, магнитный поток, индукция. Эффекты электромагнитного поля при индукционном нагреве. Глубина проникновения электромагнитной волны. Выделение мощности в нагреваемом изделии. Электрические процессы в системе “индуктор-загрузка”. Энергетические характеристики системы “индуктор-загрузка”. Методы расчета электрических параметров индукционной установки. Индукционные плавильные тигельные и канальные печи и миксеры. Принцип действия, основные элементы, технические характеристики. Конструктивное исполнение элементов печей: индуктора, магнитопровода, футеровки, токоподвода, механизмов. Вакуумные печи периодического и полунепрерывного действия. Инженерные методики расчета плавильных печей. Схемы электропитания и планировки размещения оборудования плавильных печей. Индукционные установки для нагрева металлов под обработку давлением, поверхностную закалку, сварку и пайку. Установки для низкотемпературного нагрева ферромагнитной стали. Технологические требования к установкам. Выбор основных параметров: частоты, удельной поверхностной мощности, геометрических размеров индуктора и др. Конструктивное исполнение основных элементов установок: индукторов, футеровок, механизмов и др. Электрооборудование средней и высокой частоты (источники питания, конденсаторы, трансформаторы, контакторы, кабели, измерительные приборы). Особенности расчета индукторов нагревательных установок. Электрические схемы питания на средней и высокой частотах. Экономическая эффективность по сравнению с другими видами нагрева. Технологические процессы и требования к установкам. Выбор основных технических параметров: частоты, удельной мощности, геометрических размеров. Стартовый разогрев обрабатываемого продукта. Конструкции индукторов, кристаллизаторов, рабочих камер, механизмов и других элементов. Технологические процессы сушки, нагрева и сварки пластмасс, склеивания и др. Выбор основных параметров: частоты, удельной объемной мощности, размеров рабочего конденсатора и др. Конструкции установок, рабочих конденсаторов, резонаторов. Применение сверхвысоких частот для диэлектрического нагрева. Принцип действия и конструкция магнетрона. Влияние высокочастотного и СВЧ электромагнитного поля на организм человека. Меры защиты от воздействия высоких и сверхвысоких частот. Установка высокочастотного или СВЧ нагрева как источник электромагнитных помех. Снижение уровня помех.

Аннотация дисциплины

Моделирование в технике – Б1.В.ОД.1.5

Цель дисциплины: изучение основных принципов математического и физического моделирования, организации и обработки результатов экспериментальных исследований применительно к электротехнологическим процессам и установкам.

Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина модуля № 2 «Электротехнологические установки и системы» учебного по направлению подготовки бакалавриата 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника. Количество зачетных единиц – 6.

Содержание разделов: Основные понятия моделирования. Понятия модели и объекта. Задачи, решаемые с использованием моделирования (познание мира, объекта, явлений и процессов, протекающих в объекте; прогнозирование явлений; задачи автоматического управления; обучение). Виды моделирования: физическое, аналоговое, знаковое (включая математическое), интуитивное. Понятия функции цели, параметров варьирования, фиксированных параметров и случайных величин. Математическое моделирование. Понятие математической модели. Классификация математических моделей. Основные характеристики математических моделей. Математическое описание явлений и объектов. Методы математического моделирования. Метод конечных разностей. Разностная аппроксимация дифференциальных операторов. Применение метода конечных разностей к решению задач теплопередачи. Понятие разностной схемы. Явная и неявная разностные схемы. Влияние дискретизации расчетной области на точность. Выбор дискретизации. Оценка точности по правилу Рунге. Математическое моделирование нелинейных процессов. Итерационные методы. Применение методов математического моделирования к исследованию электромагнитных и тепловых процессов в электротехнологических установках. Представление о методе конечных элементов. Проверка адекватности моделей. Физическое моделирование. Натурное моделирование. Понятие эксперимента. Классификация экспериментов. Обработка результатов эксперимента. Планирование эксперимента. Цель планирования. Регрессионный анализ. Ортогональные планы эксперимента. Полный факторный эксперимент (ПФЭ) и дробный факторный эксперимент (ДФЭ). Ортогональное центральное композиционное планирование. Построение регрессионных моделей по результатам факторного эксперимента. Статистическая проверка адекватности регрессионных моделей. Оценка значимости коэффициентов уравнения регрессии. Доверительная область отклика. Физические модели. Экспериментальная идентификация объекта управления. Основы теории подобия. Виды подобия (геометрическое, физическое, математическое). Теоремы подобия. Критерии подобия. Анализ размерностей как средство сокращения числа факторов. Построение обобщенных моделей по уравнениям процесса. Применение теории подобия к задачам электротехнологии.

Инженерный эксперимент. Постановка исследовательской задачи. Объект исследования. Заинтересованные стороны и их цели. Ресурсы. Функция цели. Категории факторов экспериментального исследования: варьируемые, условия, случайные. Образ предполагаемого результата экспериментального исследования. Классификация исследований по стадии жизненного цикла объекта,  характеру объекта,  типу исследуемых показателей объекта, по цели исследования,  характеру оценки исследуемых показателей, способу взаимодействия исследователя с объектом. Исследования, испытания, контроль. Виды испытаний. Испытательное оборудование для испытаний на безопасность, энергоэффективность, климатических, функциональных, испытаний на электромагнитную совместимость (устойчивость и эмиссию). Средства измерений электрических и неэлектрических (механических, тепловых и других) величин. Статистический подход к обработке результатов эксперимента. Понятие выборки, генеральной совокупности. Гистограмма, полигон частот, полигон накопленных частот. Понятие распределения случайной величины. Количественные характеристики распределения. Многомерные случайные величины, корреляция. Проверка гипотез о характере распределения случайной величины. Статистические критерии согласия Пирсона, Колмогорова-Смирнова. Выявление грубых ошибок (промахов). Задача о поверке измерительных приборов (критерий Фишера). Оценка результатов технологического эксперимента (критерии Уилкоксона, Стьюдента). Модели надежности. Надежность резервированных и нерезервированных систем. Построение моделей надежности по результатам эксперимента. Стохастические (случайные) процессы. Методы Монте-Карло. Численное моделирование случайной природы нестационарных режимов электротехнологических процессов, в частности, в дуговых сталеплавильных печах и электронно-лучевых установках.

Аннотация дисциплины

Основы инженерного проектирования – Б1.В.ОД.1.6

Цель дисциплины: формирование у студентов необходимых знаний и умений по проектированию низковольтных электротехнических устройств, что позволит им успешно решать теоретические и практические задачи в их профессиональной деятельности.

Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина модуля № 2 «Электротехнологические установки и системы» учебного плана по направлению подготовки бакалавриата 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника. Количество зачетных единиц – 5.

Содержание разделов: Основные понятия и принципы инженерного проектирования. Определения: потребности, деятельность, проектирование. Инженерная деятельность. Технический объект (ТО). Электротехнические объекты: определение. Описательные признаки ТО, степень их детализации, классификация ТО, потребительская функция ТО. Признаки технического объекта: функции, структуры, конструкции, параметры. Функции главные, основные, вспомогательные, ненужные. Примеры. Сравнение технических объектов. Определение показателей качества (ПК). Нормализация ПК, характеристики (свойства) ПК. Критерии предпочтения, критерий Парето. Нехудшие решения: определение, критерий безусловного предпочтения, целевая функция. Интегральные ПК, весовые коэффициенты ПК. Логика процесса проектирования. Этапы процесса проектирования, их характеристика (описание). Системный анализ проектной ситуации (СА). Цель СА, техническое задание (ТЗ). Анализ вариантов, процесс принятия (выбора) решения. Использование параметрических моделей для целей проектирования. Определение параметрического моделирования, связь между показателями качества технического объекта и его внутренними параметрами. Виды таких связей. Критерии предпочтения: критерий приемлемости, безусловный критерий предпочтения, условный критерий предпочтения. Воздействия внешней среды, их влияние на конструкцию электротехнических объектов на примере низковольтных комплектных устройств (НКУ). Типовые условия и ограничения. Внешние климатические факторы. Определение. Влияние этапов жизненного цикла на специфику связей НКУ с окружающей средой и на состав исходных данных на проектирование. Необходимость учета влияния окружающей среды. Климатическая зона, определение, характеристики. Понятия макро-, мезо-, микроклиматических районов, определяющие факторы. Примеры. Классификация и нормирование совокупности факторов внешней среды, конструктивных исполнений и ограничений для НКУ. Условия эксплуатации по механическим воздействиям. Классификация мест размещения и исполнения НКУ. Группы условий эксплуатации. Защитные характеристики оболочек НКУ (защита от соприкосновения с токоведущими или движущимися частями, защита внутренних элементов от проникновения воды и влаги). Обозначение степени защиты (IP). Тепловыделение в НКУ и тепловые режимы. Источники тепла в НКУ. Механизм теплопередачи (отвода тепла). Условия теплопередачи и их влияние на интенсивность отвода тепла. Виды охлаждения. Конструкция устройств отвода тепла. Радиаторы воздушного и жидкостного охлаждения. Электромагнитная совместимость в НКУ. Определение электромагнитной помехи (ЭМП). Источники ЭМП. Классификация ЭМП – индуктивные (излучаемые) и кондуктивные. Электромагнитная совместимость электроустановок. Понятие восприимчивости. Помехоустойчивость и помехозащищенность ТО. Механизм распространения ЭМП. Меры по снижению уровня емкостных и индуктивных помех в НКУ. Виды и конструкции заземления. Устранение помех от электромагнитных и электромеханических устройств, полупроводниковых                           преобразователей.

Аннотация дисциплины

Электроснабжение и электрооборудование электротехнологических установок – Б3.В.ОД.1.7

Цель дисциплины: изучение  электрооборудования и организации систем электроснабжения электротехнологических установок как потребителей электроэнергии, конструкций и схем включения низковольтных и высоковольтных коммутационных аппаратов, релейной защиты и блокировок в схемах электропитания ЭТУ.

Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина модуля № 2 «Электротехнологические установки и системы» учебного плана по направлению подготовки бакалавриата 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника. Количество зачетных единиц – 4.

Содержание разделов: Общие вопросы электроснабжения. Приемники и потребители электрической энергии. Особенности электрических нагрузок  электротехнологических установок и их графики. Основные показатели качества электроэнергии. Взаимоотношения производителей и потребителей электроэнергии. Виды электрооборудования, используемого в системах электроснабжения электротехнологических установок.  Трансформаторные и преобразовательные подстанции. Конструктивные особенности печных подстанций. Электрические схемы подстанций и распределительных устройств. Конструкция подстанций и распределительных устройств. Особенности печных трансформаторов. Переключатели ступеней напряжения трансформаторов. Устройства компенсации реактивной мощности. Реакторы, симметрирующие устройства. Короткие сети электрических печей. Фильтрокомпенсирующие устройства. Измерительные трансформаторы тока и напряжения. Схемы включения. Высоковольтное электрооборудование. Низковольтное коммутационное  электрооборудование. Релейная защита. Особенности электротехнологических установок как потребителей электроэнергии. Классификация электротехнологических установок как потребителей электроэнергии: электрические печи сопротивления; индукционные плавильные и нагревательные установки; установки диэлектрического нагрева; руднотермические и дуговые печи; электронно-лучевые, плазменные и электрошлаковые печи. Установки электрической сварки. Установки электрохимической и электрофизической обработки материалов. Влияние на питающую сеть  электротехнологических установок. Методы расчета гармонического состава напряжения сети и нагрузки. Требования к системам электроснабжения электротехнологических установок. Использование технологических установок как регуляторов нагрузки подстанций. Системы электроснабжения печей сопротивления. Системы электроснабжения индукционных установок. Системы электроснабжения дуговых и электрошлаковых установок

Аннотация дисциплины

Электротехнологические установки дугового нагрева и специальных видов нагрева – Б1.В.ОД.1.8

Цель дисциплины: изучение физических основ дуговых и лучевых видов нагрева, конструкций, методик расчета и областей промышленного применения дуговых, руднотермических, электрошлаковых, электронно-лучевых печей, а также специальных электронно-лучевых и лазерных технологических установок.

Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина модуля № 2 «Электротехнологические установки и системы» учебного плана по направлению подготовки бакалавриата 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника. Количество зачетных единиц – 4.

Содержание разделов: Физические основы дугового нагрева. Процессы ионизации и эмиссии. Дуговой разряд и его характеристики. Схема замещения системы “источник питания – дуга”. Дуга постоянного тока. Дуга переменного тока. Статические и динамические вольтамперные характеристики дуги. Способы регулирования тока в дуговых установках. Дуговые сталеплавильные печи. Конструкции дуговых печей. Печи постоянного и переменного тока. Электрические, энергетические и рабочие характеристики. Конструкции коротких сетей, их схемы. Механизмы перемещения электродов, поворота и наклона печи. Электрические схемы печей. Схемы управления, защиты и сигнализации. Руднотермические печи. Назначение и конструкции руднотермических печей (РТП). Технологические процессы в РТП. Электрические, энергетические и рабочие характеристики. Конструкции коротких сетей и их схемы. Электрические схемы печей. Схемы управления, защиты и сигнализации. Специальные виды электронагрева. Вакуумные дуговые печи (ВДП). Назначение и конструкция ВДП. Источники питания ВДП. Установки плазменного нагрева. Области применения. Дуговые и струйные плазмотроны – конструкции, режимы работы, электрические схемы.  Плавильные плазменные печи. Плазменные установки для сварки, напыления, наплавки и термообработки.  Плазменные технологические процессы. Ионно-плазменные установки – назначение, конструкция, технологические процессы, электрические схемы, методы расчета рабочей камеры. Установки электрошлакового переплава – назначение, конструкция, принцип работы, технологические процессы, электрические характеристики и режимы работы, электрические схемы, методика расчета.

Электронно-лучевой нагрев. Взаимодействие электронного и фотонного потока с поверхностью обработки. Коэффициенты поглощения и отражения. Тепловые процессы на поверхности изделия при воздействии точечного источника тепловой энергии.  Особенности лучевой сварки, резки и термообработки. Электронно-лучевые технологические установки – назначение, конструкция, принцип работы, электрические характеристики, электрические схемы, особенности источников питания. Лазерные технологические установки – назначение, конструкции, принцип работы. Режимы работы. Технологические процессы: термообработка, сварка, резка материала.

Аннотация дисциплины

Системы автоматического управления электротехнологическими установками – Б1.В.ОД.1.9

Цель дисциплины: изучение принципов построения и характеристик систем управления электротехнологическими установками.

Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина модуля № 2 «Электротехнологические установки и системы» учебного плана по направлению подготовки бакалавриата 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника. Количество зачетных единиц – 3.

Содержание разделов: Основные понятия и определения, классификация систем управления. Этапы автоматизации, виды систем управления. Этапы развития средств и принципов автоматизации электротехнологических установок. Системы релейно-контакторной автоматики, непрерывные (аналоговые) системы, импульсные и цифровые системы. Классификация задач управления электротехнологическими установками (ЭТУ). Системы релейно-контакторной автоматики. Релейно-контакторные системы управления (РКСУ). Элементная база РКСУ. Управление в функции времени, в функции тока и напряжения, в функции перемещения. Примеры. Системы защиты и блокировок в электротехнологических установках. Примеры. Принципы построения систем управления на бесконтактных логических элементах (БЛЭ). Классификация логических элементов: комбинаторные и с памятью. Построение логических схем на базе простейших логических элементов. Примеры построения РКСУ ЭТУ. Связь управляющих цепей на БЛЭ с исполнительными элементами. Проблема потенциальной развязки. Системы с логическими контроллерами. Системы автоматики на логических элементах. Принципы построения систем управления на бесконтактных логических элементах (БЛЭ). Классификация логических элементов: комбинаторные и с памятью. Построение логических схем на базе простейших логических элементов. Примеры построения РКСУ ЭТУ. Связь управляющих цепей на БЛЭ с исполнительными элементами. Проблема потенциальной развязки. Способы потенциального разделения сигналов в схемах автоматики на бесконтактных логических элементах. Системы автоматики с программируемыми контроллерами. Принципы построения и структуры программируемых логических контроллеров. Классификация программируемых контроллеров. Организация ввода сигналов в логический контроллер. Организация вывода сигналов из логического котроллера. Схемы подключения исполнительных аппаратов к выходам логических контроллеров. Выходные устройства логических контроллеров. Способы расширения числа выходов и входов логических контроллеров.

Аннотация дисциплины

Проектирование и монтаж электротехнологических установок – Б1.В.ОД.1.10

Цель дисциплины: Целью освоения дисциплины является изучение вопросов проектирования, монтажа и наладки электрооборудования электротехнологических установок (ЭТУ).

Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина модуля № 2 «Электротехнологические установки и системы» учебного плана по направлению подготовки бакалавриата 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника. Количество зачетных единиц – 3.

Содержание разделов: Этапы проектирования ЭТУ. Цели каждого этапа. Общие требования к проектам. Плановое и техническое задания при разработке установок, их содержание и цель. Цель и содержание технического проекта. Порядок взаимоотношений между энергоснабжающей организацией и потребителем на стадии  проектирования, монтажа и пуска установки. Показатели качества электроэнергии. Источники возникновения несимметрии в электрических сетях. Меры по устранению несимметрии. Причины появления несинусоидальности напряжения и тока в сети. Нормирование несинусоидальности. Меры по ограничению высших гармоник в сети. Допустимые нормы установившихся отклонений напряжения в электросетях. Влияние отклонения напряжения на ЭТУ. Меры по поддержанию напряжения в ЭТУ. Допустимые нормы отклонения частоты в электросетях. Причины возникновения этих отклонений. Понятие фликкера. Нормирование фликкера. Причины возникновения фликкера. Системы электроснабжения и распределения электроэнергии. ЭТУ как приемники электроэнергии. Определение электроустановки, подстанции и распределительного устройства. Глубокий ввод питания и его применение в ЭТУ. Радиальные и магистральные схемы электроснабжения. Положение нейтрали в сетях 380 В, 10 кВ, 35 кВ и 110 кВ. Параметры, характеризующие ЭТУ как потребитель электроэнергии. Электропечи сопротивления как приемники электрической энергии. Индукционные плавильные печи как приемники электрической энергии. Дуговые сталеплавильные печи как приёмники электрической энергии. Руднотермические печи как приёмники электрической энергии. Вакуумно-дуговые, электрошлаковые и плазменные печи как приёмники электрической энергии. Категории по надежности электроснабжения. Обеспечение питания по категориям, допустимый перерыв в питании. Категории по надежности электроснабжения для электротермических установок. Правила выполнения электрических схем, обозначения. Типовые схемы подключения ЭТУ.

Виды схем и способы их выполнения. Печные подстанции и печные трансформаторы. Токоподводы Типы и конструкции печных подстанций. Строительная часть ЭТУ. Размещение электрооборудования. Маслоприемники и вентиляция. Установка и особенности печных трансформаторов. Маслоприемники печных трансформаторов. Токопровода, шины и шинопровода. Типы шинопроводов. Материалы, используемые в токопроводах. Кабели: определение, конструкция. Выбор и проверка кабелей. Защита и измерительные трансформаторы. Релейная защита. Типы и конструкции токовых реле. Защита печных трансформаторов. Измерительные трансформаторы. Предохранители: конструкция, выбор, достоинства и недостатки. Электрооборудование печных установок высокого напряжения. Компоновка и схемы питания дуговых печей (ДСП и ВДП).Основные требования к компоновке оборудования. Компоновка оборудования ДСП малой вместимости. Компоновка оборудования ДСП большой вместимости. Силовая схема питания ДСП, ее основные элементы. Защиты в установке ДСП. Планировка, схемы питания и управления ДСП постоянного тока. Компоновка, схемы питания и управления ВДП. Компоновка и схемы питания РТП и индукционных установок.

Компоновка и схемы питания ЭШП, ЭЛУ, ЭПС.

Модуль № 3 Электрический транспорт

Аннотация дисциплины

Информационные технологии и тяговом электрооборудовании - Б1.В.ОД.1.1

Цель дисциплины: научиться использовать прикладное программное обеспечение для расчета параметров и выбора устройств электротехнического оборудования при создании микропроцессорных и компьютерных систем для транспортных средств; овладеть навыками применения полученной информации при проектировании информационно-управляющих микропроцессорных            систем.

Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина модуля № 3 «Электрический транспорт» учебного плана по направлению подготовки бакалавриата 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника. Количество зачетных единиц – 4.

Содержание разделов: Архитектура современных микропроцессорных средств, требования при использовании их на транспортных средствах. Принципы построения информационно-управляющих систем. Основные характеристики микропроцессора. Архитектура промышленных контроллеров  транспортного назначения. Структурная схема микропроцессорной системы управления электроприводами транспортных средств. Устройства электропитания систем управления транспортного оборудования. Особенности микропроцессорных систем автоматического управления, структура программного обеспечения микропроцессорной системы управления оборудованием электротехнических устройств. Элементная база и драйверы управляющих устройств. Электромагнитная совместимость систем автоматики и управления и силового оборудования транспортных систем. Методы и соответствующие им алгоритмы вычисления логических функций, способы оценки эффективности различных алгоритмов. Языки программирования,  используемые в микропроцессорной технике:  машинный язык, язык ассемблера, языки высокого уровня. Алгоритмы осуществления простых регуляторов. Алгоритмы систем диагностики, автоматики и управления преобразовательных агрегатов тяговых подстанций. Силовые электронные преобразователи электрических машин, используемых на электрическом транспорте, алгоритмы их управления. Алгоритмы управления драйверов в распределительных устройствах постоянного тока тяговых подстанций.

Аннотация дисциплины

Тяговые электрические машины - Б1.В.ОД.1.2

Цель  дисциплины: изучение методов расчета и проектирования тяговых электрических машин для последующего использования при разработке тяговых электроприводов.

Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина модуля № 3 «Электрический транспорт» учебного плана по направлению подготовки бакалавриата 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника. Количество зачетных единиц – 4.

Содержание разделов: Назначение и виды электрических тяговых машин. Влияние факторов внешней среды (температура, осадки, механические частицы). Динамические нагрузки при движении электрического транспорта. Токовые нагрузки. Габаритные ограничения. Российские и международные стандарты защиты электрооборудования. Электромеханические и магнитные характеристики. Способы регулирования скорости включением резистора в цепь якоря и изменением магнитного потока машины. Токосъем на коллекторе и требования к нему. Ограничения по межламельному напряжению и реактивной ЭДС, способы повышения потенциальной устойчивости тяговой машины. Область использования и особенности питания тяговых машин от выпрямительных установок. Магнитные поля в машинах пульсирующего тока. Особенности коммутационного процесса на коллекторе. Добавочные потери в машинах пульсирующего тока. Регулирование скорости и силы тяги и торможения ЭПС с тяговыми машинами пульсирующего тока. Сравнительные характеристики коллекторных и бесколлекторных тяговых машин. Типы бесколлекторных машин, применяемых на электрическом транспорте. Режимы работы и характеристики асинхронных тяговых машин. Частотное регулирование скорости и силы тяги (торможения). Особенности конструкции и работы вентильных и линейных тяговых машин. Особенности и способы импульсного регулирования на ЭПС. Факторы, влияющие на конструкцию тяговых машин. Соотношения между основными параметрами тяговых машин и тяговых передач. Нагревание и охлаждение тяговых машин, допустимые температуры. Способы отвода тепла, системы вентиляции и их конструкция.

Аннотация дисциплины

Механическое оборудование электрического транспорта – Б1.В.ОД.1.3

Цель  дисциплины: изучение конструкций и основных элементов механического оборудования электрического транспорта, методов его проектирования и расчета с применением программ автоматизированного проектирования.

Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина модуля № 3 «Электрический транспорт» учебного плана по направлению подготовки бакалавриата 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника. Количество зачетных единиц – 3.

Содержание разделов: Этапы развития и создания механического оборудования ЭПС. Основные элементы механического оборудования подвижного состава. Виды нагрузок на ЭПС в различных режимах движения. Система передачи нагрузок через элементы ходовых частей. Динамика транспортных систем. Особенности конструкций и расчета пружин, резино-металлических элементов. Сцепление, износ и методы борьбы с износом бандажей и рельсов. Компьютерные программы для исследования и расчета динамических и статических характеристик ЭПС. Основы расчета элементов механического оборудования подвижного состава. Влияние конструкций ЭПС на динамические свойства состава. Виды конструкций тормозных устройств. Причины и классификация неисправности конструкций ЭПС. Энергопотребление и износ в механических элементах подвижного состава и пути их уменьшения. Показатели безопасности и работоспособности конструкций. Поддержание работоспособности элементов механической части и их модернизация в условиях эксплуатации. Современные конструкции высокоскоростного транспорта. Нетрадиционные конструкции ЭПС. Тенденции развития.

Аннотация дисциплины

Основы электрического транспорта - Б1.В.ОД.1.4

Цель дисциплины: изучение теоретических и практических основ построения систем электроснабжения электрического транспорта, основного оборудования и материалов, применяемых в устройствах внешнего и тягового электроснабжения; приобретение навыков проектирования систем тягового электроснабжения и обоснования принимаемых технических решений.

Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина модуля № 3 «Электрический транспорт» учебного плана по направлению подготовки бакалавриата 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника. Количество зачетных единиц – 7.

Содержание разделов: Электрический транспорт: этапы развития, общая характеристика. Классификация электрического транспорта. Типы и особенности  магистрального, городского, промышленного транспорта. Структурные схемы электроснабжения и преобразования энергии на электрическом транспорте. Системы тягового электроснабжения и бортовые источники питания. Параметры электрического транспорта. Существующие ограничения и критерии выбора систем тягового электропривода. Энергетические и экологические проблемы электрического транспорта. Общие сведения о системах внешнего электроснабжения. Общие сведения внешнего электроснабжения. Тяговая подстанция – элемент системы электроснабжения электрического транспорта. Структурные связи с источниками и потребителями.Особенности схем тяговых подстанций переменного тока. Структурные схемы тяговых подстанций магистрального транспорта постоянного тока, метрополитена и городского электрического транспорта. Основное оборудование: трансформаторы, преобразовательные агрегаты, коммутационные и защитные аппараты. Короткие замыкания в трехфазных сетях внешнего электроснабжения и на тяговых подстанциях. Виды, причины и последствия коротких замыканий. Переходные процессы при коротких замыканиях. Методы расчетов токов короткого замыкания: относительных и именованных единиц, практические и упрощенный метод расчета. Расчет токов короткого замыкания в установках до 1000 В.Трансформаторы, выпрямители, инверторы тяговых подстанций: основные технические, конструкционные и электрические характеристики и параметры. Распределительные устройства высокого напряжения: закрытые, комплектные, открытые. Расчетные условия для выбора проводников и аппаратов по продолжительным режимам работы; проверка по режиму короткого замыкания. Коммутационные аппараты выше 1 кВ: выключатели высокого напряжения, короткозамыкатели, разъединители, измерительные трансформаторы тока и напряжения. Основные сведения об элементах и принципах построения систем автоматики и телемеханики электроснабжающих устройств на транспорте. Телемеханические системы «Лисна», «Моторолла», «МСТ-95», «ЭЛОТ-2100» и др. Информационно-управляющие системы с применением микропроцессорных устройств. Классификация распределительных и тяговых сетей. Материалы, используемые в тяговых сетях, их механические и электрические параметры. Механические расчеты контактных проводов и тросов. Уравнение состояния контактных подвесок. Эластичность контактной сети. Условия скоростного токосъема. Расчет сети на потерю напряжения. Определение минимально допустимых сечений проводов и кабелей по потере напряжения. Методы расчета потерь энергии в распределительных сетях. Особенности расчета потерь мощности и энергии в тяговой сети. Мероприятия и технические решения по снижению потерь энергии в тяговых сетях. Выбор сечений проводов и кабелей по условиям нагревания. Мероприятия и технические решения по снижению уровней высших гармонических и асимметрии в тяговых сетях. Компенсация реактивной мощности. Комбинированные устройства симметрирования и компенсации с микропроцессорными системами управления.

Аннотация дисциплины

Электронные преобразователи на электроподвижном составе - Б1.В.ОД.1.5

Цель дисциплины: изучение  устройства и характеристик  силовых  статических преобразователей,  используемых на подвижном составе  электрического  транспорта и в системе  его  электроснабжения.

Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина модуля № 3 «Электрический транспорт» учебного плана по направлению подготовки бакалавриата 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника. Количество зачетных единиц – 5.

Содержание разделов: История развития в России и за рубежом устройств силовых электронных преобразователей, предназначенных  для использования на подвижном составе и в системе тягового электроснабжения.  Развитие элементной базы для силовых электронных преобразователей.  Влияние параметров силовых  полупроводниковых  приборов, коммутирующих конденсаторов и дросселей   на массовые и габаритные показатели преобразовательных установок для подвижного состава.Силовые электронные преобразователи, предназначенные для установки на подвижном составе и тяговых подстанциях  электротранспорта. Инверторы тока и их использование на подвижном составе.  Классификация и  основные характеристики. Регулирование выходного напряжения изменением рабочей частоты инвертора. Инверторы напряжения и их применение на подвижном составе. Выходная характеристика инвертора напряжения. Особенности схем электронных статических преобразователей  для  подвижного состава при напряжениях 3 кВ постоянного  и 25 кВ переменного тока в контактной сети. Тиристоры и кремниевые диоды большой мощности,  современные электротяговые установки  на   полностью управляемых IGCT тиристорах и IGBT  транзисторах. Избыточная энергия рекуперации и способы её приёма.  Выпрямительно-инверторные агрегаты тяговых подстанций железнодорожного транспорта. Использование ёмкостных накопителей энергии на тяговых подстанциях и в тяговой сети.  Методы расчёта значения избыточной энергии рекуперации для различных видов транспорта  в зависимости от частоты  и условий  движения.

Аннотация дисциплины

Моделирование устройств электрической тяги - Б1.В.ОД.1.6

Цель  дисциплины: изучение методов целенаправленного выбора математического описания устройств электрической тяги, необходимого для их моделирования при исследовании и разработке, а также оптимальных способов и инструментов экспериментального определения количественных характеристик выбранного описания.

Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина модуля № 3 «Электрический транспорт» учебного плана по направлению подготовки бакалавриата 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника. Количество зачетных единиц – 6.

Содержание разделов: Понятие модели и её роли в познании, предметно-практической деятельности и процессах управления. Соотношение детерминированных и вероятностных процессов и моделей.

Процесс создания модели. Подобие разнородных по физическим свойствам технических объектов как метод математического моделирования. Критерии подобия. Физическое моделирование, компьютерные технологии как инструмент математического и физического моделирования.  Преимущества компьютерного моделирования, базовые средства и основные этапы компьютерного моделирования.  3D-моделирование как технология создания виртуальных объёмных изображений объектов конструирования в САПР. Основные приёмы работы в САПР по созданию объёмных моделей.

Моделирование и симуляция комбинаторной и последовательной логики, основанной на машинных состояниях и блок-схемах, реагирующих на события. Физическое моделирование механических, гидравлических, электрических, электронных и электромеханических систем. Моделирование систем управления, разработка управляющих кодов для встроенных микроконтроллерных систем управления на основе модели системы.

Аннотация дисциплины

Электрооборудование электрического транспорта  - Б1.В.ОД.1.7

Цель  дисциплины: изучение элементов электрического оборудования электроподвижного состава и системы электроснабжения городского и магистрального электрического транспорта, обеспечивающих оптимальное регулирование сил тяги и электрического торможения.

Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина модуля № 3 «Электрический транспорт» учебного плана по направлению подготовки бакалавриата 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника. Количество зачетных единиц – 4.

Содержание разделов: Этапы электрификации железных дорог СССР и РФ. Теория сцепления колеса и рельса. Обоснование ограничения в контактной сети постоянного тока 3-4 кВ. Ограничение максимальных значений межламельных напряжений и реактивной ЭДС. Ограничения тяговой и тормозной областей регулирования ЭПС условиями сцепления и предельными режимами. Влияние ускорения ЭПС на расход энергии. Способы реализации ослабления поля. Назначение индуктивного шунта в схеме ступенчатого ослабления поля. Его влияние на переходные процессы в цепях якорей ТМ при колебаниях напряжения в контактной сети. Принципы работы ТЭП с импульсным регулированием напряжения. Внешняя характеристика выпрямительного агрегата. Высоковольтное и низковольтное регулирование напряжения тяговых трансформаторов ЭПС переменного тока. Конструкция тяговых трансформаторов с высоковольтным регулированием. Тяговый привод с ТМ переменного тока – вентильными, асинхронными и индукторными. Их преимущества по отношению к ТП постоянного тока и сравнительные показатели. Тяговый привод с линейными машинами. Его использование на ЭПС с магнитной левитацией. Перспективы развития тягового электропривода.

Аннотация дисциплины

Основы теории  движения электрического транспорта - Б1.В.ОД.1.8

Цель дисциплины: изучение основ движения электроподвижного состава и овладение методами расчёта характеристик тягового привода в разных режимах работы.

Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина модуля № 3 «Электрический транспорт» учебного плана по направлению подготовки бакалавриата 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника. Количество зачетных единиц – 3.

Содержание разделов: Общие положения о движении подвижного состава.  Основное уравнение движения поезда, его вывод и анализ. Практические формы основного уравнения движения, основное уравнение движения в удельных единицах. Образование силы тяги и тормозной силы поезда. Законы сцепления для отдельного колеса и всего поезда. Коэффициент сцепления, его зависимость от различных факторов. Боксование и юз, опасность и меры предотвращения. Сопротивление движению поезда. Основное сопротивление и его составляющие. Дополнительные виды сопротивления движению. Электромеханические характеристики ТЭМ на валу и на ободе колеса. Тяговая характеристика одного ТЭМ и всего локомотива, ограничения тяговой характеристики. Сравнительный анализ  характеристик ТЭМ различных типов. Способы регулирования их скорости.  Регулирование напряжения на ТЭМ для разных систем электрической тяги. Основные параметры, характеризующие изменение магнитного потока ТЭМ и способы его регулирования. Определение режима пуска ЭПС. Требования, предъявляемые к пуску. Плавный и ступенчатый реостатный пуск. Выбор расчетного значения пускового тока. Нанесение режима реостатного пуска и регулирования магнитного потока на электромеханические и тяговые характеристики. Построение кривой тока, потребляемого из тяговой сети. Безреостатный пуск ЭПС с импульсным регулятором напряжения, ЭПС однофазно-постоянного  тока, автономного ЭПС. Энергетика реостатного и безреостатного пуска, коэффициент пуска.

Аннотация дисциплины

Системы управления электрическим подвижным составом - Б1.В.ОД.1.9

Цель  дисциплины: изучение вопросов систем автоматического управления на электрическом транспорте, выбора элементов электрооборудования и ресурсосберегающих технологий на городском и магистральном электрическом транспорте.

Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина модуля № 3 «Электрический транспорт» учебного плана по направлению подготовки бакалавриата 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника. Количество зачетных единиц – 3.

Содержание разделов:  Основные режимы работы электрическим подвижным составом (ЭПС). Способы управления тяговыми электроприводами. Ограничения тяговой и тормозной областей регулирования с коллекторными машинами. Обоснования подобия ограничения областей регулирования с различными типами тяговых машин. Реостатно-контакторные системы управления ЭПС с коллекторными машинами. Импульсные системы управления с коллекторными машинами. Импульсные системы управления с асинхронными двигателями. Импульсные системы управления с вентильно-индукторными двигателями. Энергосберегающие алгоритмы и способы управления. Применение импульсных систем управления на подвижном составе железнодорожного транспорта. Схемы и аппараты силовых цепей режимами тяги и электрического торможения. Основные режимы работы систем электроснабжения на городском и железнодорожном электротранспорте и системы его электроснабжения. Алгоритмы управления тяговыми подстанциями городского и железнодорожного транспорта. Устройства приема энергии торможения. Виды и классификация накопителей энергии. Инвертирование избыточной энергии в первичную сеть. Требования к качеству возвращаемой энергии. Анализ различных типов накопителей. Алгоритмы и устройства по обеспечению безопасности движения и автоведению ЭПС. Особенности систем автоматического управления при гибридных энергоустановках и при наличии накопителей энергии на ЭПС.

Аннотация дисциплины

Экономика и организация на электрическом подвижном составе -  Б1.В.ОД.1.10

Цель  дисциплины: изучение основ экономики и управления на электрическом транспорте для последующего использования их при проведении технико-экономических расчетов.

Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина модуля № 3 «Электрический транспорт» учебного плана по направлению подготовки бакалавриата 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника. Количество зачетных единиц – 3.

Содержание разделов:

Место и роль транспорта в развитии современного общества. Роль транспортного рынка в экономике страны. Технологическое и территориальное разделение труда. Экономические характеристики транспорта сферы обращения. Экономические связи в сфере обращения и место транспортной инфраструктуры. Структурно-функциональная характеристика транспорта. Место электрического транспорта в сферах общего и необщего пользования. Технико-экономические показатели видов транспорта городского пассажирского транспорта. Экономическая и экологическая эффективность электрического транспорта в городах. Показатели транспортной обеспеченности и доступности железнодорожного и городского транспорта, густота транспортной сети. Транспортная подвижность, объем перевозок и пассажирооборот на транспорте. Основные производственные фонды, их износ и амортизация. Оборотные средства, назначение и структура. Показатели стоимости основных производственны фондов, виды их износа и методы возобновления. Расчёт амортизации и амортизационного фонда. Эксплуатационные расходы на транспорте, их состав и измерители. Классификация эксплуатационных расходов по элементам затрат и статьям калькуляции. Себестоимость пассажирских и грузовых перевозок, ее структура и методы расчета. Анализ финансово-хозяйственной деятельности. Структура бухгалтерского баланса и финансового состояния.

Модуль № 4 Электрооборудование и электрохозяйство предприятий,                             учреждений и организаций

Аннотация дисциплины

Электроэнергетические системы и сети промышленного электроснабжения – Б1.В.ОД.1.1

Цель дисциплины: изучение способов и средств передачи электрической энергии промышленным потребителям.

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина относится к дисциплинам модуля № 4 «Электрооборудование и электрохозяйство предприятий, организаций и учреждений»  учебного плана по направлению подготовки бакалавров 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника. Количество зачетных единиц - 4.

Содержание разделов: Общие сведения об электроэнергетической и электрической системах, особенности электроэнергетики. Раздельная и параллельная работа электрических станций, объединенные электрические системы, особенности их работы. Структурная схема энергетической системы. Особенности процессов производства и потребления электрической энергии. Источники активной и реактивной мощности. Классификация электрических сетей по роду тока, напряжению, по схеме соединения, по режиму нейтрали Классификация потребителей по назначению, мощности, категории потребителей по степени надежности электроснабжения. Представление элементов электроэнергетических систем и сетей в электрических схемах. Промышленное предприятие как элемент электрической систем. Оборудование электрических сетей. Воздушные и кабельные линии, токопроводы, шинопроводы. Силовые трансформаторы и автотрансформаторы, реакторы. Составление расчетных схем замещения питающих и распределительных сетей. Методы расчеты сетей при различных способах задания исходных данных. Расчеты режимов электрических сетей с несколькими ступенями трансформации. Разомкнутые и простейшие замкнутые сети.

Аннотация дисциплины

Электрооборудование и режимы работы электрических сетей – Б1.В.ОД.1.2

Цель дисциплины: изучение силового оборудования электрических систем и овладение способами и средствами его выбора.

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина относится к дисциплинам модуля № 4 «Электрооборудование и электрохозяйство предприятий, организаций и учреждений»  по направлению подготовки бакалавров 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника. Количество зачетных единиц - 6.

Содержание разделов: Расчеты простейших кольцевых сетей и сетей с двухсторонним питанием. Применение метода наложения. Условия параллельной работы трансформаторов. Определение потерь мощности в линиях и трансформаторах. Годовые графики нагрузок. Определение годового расхода электрической энергии и годовых потерь электрической энергии в электрических сетях. Отклонения напряжения. Задачи, методы и способы регулирования напряжения. Трансформаторы с регулированием под нагрузкой. Выбор регулировочных отпаек трансформаторов. Вольтодобавочные трансформаторы и линейные регуляторы. Статические характеристики источников питания, приемников электрической энергии узлов нагрузки электрических сетей. Балансы активной и реактивной мощности в электрической системе. Технико-экономические расчеты при проектировании промышленных электрических сетей. Капитальные вложения и годовые эксплуатационные расходы, ущерб от нарушения электроснабжения. Оценка эффективности сопоставляемых вариантов. Выбор сечений проводников по экономическим и техническим условиям. Схемы распределительных устройств электрических станций и подстанций промышленных предприятий. Условия коммутации, аппараты.

Естественное и экономическое распределение потоков мощности в замкнутых сетях. Способы и средства регулирования, наложение уравнительной мощности. Сети с изолированной нейтралью, глухозаземленной и компенсированной. Режимы замыкания на землю в сети с изолированной нейтралью. Контроль изоляции. Электробезопасность. Короткие замыкания (КЗ) в промышленных сетях. Причины и последствия КЗ, назначения расчетов. Переходной процесс при КЗ в трехфазной сети. Основные допущения при практических расчетах токов КЗ. Составление и преобразование схем замещения. Базисные условия. Учет влияния электродвигателей. Расчетные величины токов КЗ для выбора и проверки электрических аппаратов. Тепловой импульс КЗ. Выбор электрических аппаратов и проводников по электродинамической и электротермической стойкости. Несимметричные режимы. Метод симметричных составляющих. Схемы замещения отдельных последовательностей. Поперечная несимметрия. Однофазное и двухфазное замыкания на земле, двухфазное междуфазное замыкание. Продольная несимметрия, разрыв одной, двух фаз, трехфазной сети.

Аннотация дисциплины

Приемники электрической энергии – Б1.В.ОД.1.3

Цель дисциплины: изучение основных технологических электроустановок и вспомогательного электрооборудования с точки зрения их совместного функционирования в электрических сетях для последующего проектирования их системы электроснабжения.

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина относится к дисциплинам модуля № 4 «Электрооборудование и электрохозяйство предприятий, организаций и учреждений»  по направлению подготовки бакалавров 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника. Количество зачетных единиц - 3.

Содержание разделов: Структурная схема технологического процесса производства. Приоритетные виды электроприемников по группам производств. Особенности и принцип действия технологического оборудования на основе электродвигательной нагрузки, электротермического и сварочного оборудования. Методы расчетах нагрузок и стадии проектирования систем электроснабжения. Методы расчета нагрузок промышленных предприятий. Методы расчета нагрузок жилых и общественных зданий. Технические и юридические вопросы присоединения к сетям. Необходимые условия присоединения. Нормативные документы, регламентирующие порядок присоединения. Основные типы электродвигателей, применяемых в технологических процессах, их характеристики. Краткое описание физических процессов, протекающих при работе электродвигателей. Области применения разных типов электродвигателей. Характеристика электротехнологического оборудования по видам: печи сопротивления, дуговые электропечи, индукционные печи, ТЭНы и электрооборудование для дуговой и контактной сварки. Особенности преобразования электрической энергии в тепловую. Требования электротермических электроустановок к системе электроснабжения. Основные области применения электротехнического оборудования в промышленности. Основные виды электроприемников в быту, в сфере обслуживания, их классификация. Выделение наиболее значимых приемников электроэнергии в указанной области и их принцип действия. Тенденции в развитии электрохозяйства сферы быта. Требования бытовых приемников электроэнергии к системе электроснабжения. Осветительные электроустановки. Электрооборудование насосных и компрессорных электроустановок.

Аннотация дисциплины

Переходные процессы в системах электроснабжения - Б1.В.ОД.1.4

Цель дисциплины: изучение электромагнитных и электромеханических переходных процессов в системах электроснабжения, получение навыков их расчета для последующего использования полученных знаний при оценке аварийных и анормальных режимов при проектировании и эксплуатации питающих и распределительных сетей.

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина относится к дисциплинам модуля № 4 «Электрооборудование и электрохозяйство предприятий, организаций и учреждений»  учебного плана по направлению подготовки бакалавров 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника. Количество зачетных единиц - 5.

Содержание разделов: Классификация электромеханических переходных процессов. Основные положения, применяемые при анализе. Понятие о статической и динамической устойчивости. Основные понятия и определения. Статическая устойчивость. Характеристики мощности электропередачи. Векторные диаграммы. Характеристики мощности простейшей системы. Векторные диаграммы и соотношения между параметрами. Характеристика мощности электропередачи с генераторами, оснащенными АРВ пропорционального и сильного действия. Статические, динамические и внешние характеристики мощности простейшей системы. Действительная характеристика мощности. Практические критерии статической устойчивости. Основные соотношения между параметрами режима в простейшей системе. Прямой критерий статической устойчивости. Определение коэффициента запаса. Косвенные вторичные критерии статической устойчивости. Применение практических критериев устойчивости. Динамическая устойчивость. Электромеханические переходные процессы при больших возмущениях. Задачи исследования и основные допущения. Количественная оценка относительного движения ротора генератора. Правило площадей при работе генератора на шины бесконечной мощности. Численные методы решения нелинейных дифференциальных уравнений движения роторов генераторов системы: метод последовательных интервалов – модификация метода Эйлера, методы Рунге-Кутта, методы «прогноза-коррекции». Способы повышения динамической устойчивости. Нормальный установившийся режим систем промышленного электроснабжения. Расчет параметров и характеристик асинхронных двигателей с короткозамкнутым ротором, синхронных двигателей с шихтованными полюсами и с массивным гладким ротором. Пуск и групповой самозапуск асинхронных двигателей с короткозамкнутым ротором узла промышленной нагрузки.

Аннотация дисциплины

Основы электроснабжения – Б1.В.ОД.1.5

Цель дисциплины: изучение основ построения системы электроснабжения потребителей электроэнергии различного назначения.

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина относится к дисциплинам модуля № 4 «Электрооборудование и электрохозяйство предприятий, организаций и учреждений»  учебного плана по направлению подготовки бакалавров 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника. Количество зачетных единиц - 6.

Содержание разделов: Иерархическая структура системы электроснабжения. Место системы электроснабжения объектов в схеме «источник электроэнергии – электроприёмник». Элементы системы электроснабжения. Задачи и цели изучения дисциплины. Понятие «электрическая нагрузка». Номинальные, средние, среднеквадратичные нагрузки. Режимы работы электроприёмников. Определение расчётных и пиковых электрических нагрузок. Перегрузочная способность силовых трансформаторов – систематическая и аварийная. Двухступенчатый график электрических нагрузок. Выбор трансформаторов в соответствии с нормативными документами. Выбор числа и мощности трансформаторов КТП. Выбор проводников систем внешнего и внутреннего электроснабжения. Выбор коммутационных аппаратов в сетях выше 1 кВ. Требования энергосистемы к уровню компенсации реактивной мощности объектов. Компенсация реактивной мощности как средство регулирования режимов электропотребления. Способы и средства компенсации реактивной мощности. Цели определения токов КЗ в сетях потребителей. Построение схемы замещения. Особенности расчёта токов КЗ в сетях потребителей по сравнению с сетями энергосистем. Основные понятия и определения в соответствии с ГОСТом. Требования нормативных документов по качеству электроэнергии, определение показателей качества электроэнергии по ГОСТ. Основные потребители, ухудшающие качество электроэнергии. Способы и средства, позволяющие улучшить качество электроэнергии в сетях потребителей и в энергосистеме.  Режимы нейтрали в сетях потребителей. Способы обеспечения безопасной эксплуатации высоковольтных сетей. Основные экономические показатели системы электроснабжения.

Аннотация дисциплины

Монтаж и наладка электрооборудования – Б1.В.ОД.1.6

Цель освоения дисциплины – подготовка специалиста, готового к выполнению производственно-технологической, организационно-управленческой и конструкторско-технологической деятельности по монтажу и наладке электрооборудования.

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина относится к дисциплинам модуля № 4 «Электрооборудование и электрохозяйство предприятий, организаций и учреждений» учебного плана по направлению подготовки бакалавров 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника. Количество зачетных единиц - 5.

Содержание разделов: Организация монтажа систем электроснабжения; основная документация, оборудование; инструмент и измерительные приборы, необходимые при монтаже;  типовые дефекты в строительной части и способы их устранения; транспортные и такелажные работы; монтаж отдельных видов электрооборудования воздушных и кабельных линий, распределительных устройств, блочных трансформаторных подстанций, силовых и измерительных трансформаторов и электродвигателей, освещения; наладочные испытания, методы их проведения; сдача объектов заказчику. Организация наладки систем электроснабжения; основная документация, оборудование; инструмент и измерительные приборы, необходимые при наладке; наладочные испытания, методы их проведения; сдача объектов заказчику.

Аннотация дисциплины

Электроснабжение потребителей и режимы – Б1.В.ОД.1.7

Цель дисциплины: изучение системы электроснабжения потребителей для освоения навыков проектирования, эксплуатации и научного анализа системы в целом и её фрагментов.

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина относится к дисциплинам модуля № 4 «Электрооборудование и электрохозяйство предприятий, организаций и учреждений» учебного плана по направлению подготовки бакалавров 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника. Количество зачетных единиц - 5.

Содержание разделов: Структура низковольтных сетей. Элементы сетей, способы прокладки проводников в сетях до и выше 1 кВ. Применение шинопроводов. Компоновка трансформаторных подстанций 6-10/0,4 кВ и силовых пунктов. Коммутационно-защитная аппаратура в сетях на напряжении ниже 1 кВ. Совместный выбор сечений проводников и защищающих их аппаратов. Совместный выбор сечений и аппаратов при условии применения щинопроводов. Компоновка силовых пунктов и шкафов. Выбор уровня компенсации реактивной мощности в низковольтных сетях. Средства компенсации реактивной мощности в сетях на напряжении ниже 1 кВ и выбор мест их размещения. Компенсация реактивной мощности в сети магистрального шинопровода. Специфика построения схем замещения в сетях на напряжении ниже 1 кВ. Расчёт токов КЗ в низковольтных сетях. Технологическая и электрическая составляющие при расчёте потерь электроэнергии. Методики расчёта потерь электроэнергии в сетях потребителей. Способы экономии электроэнергии в элементах системы электроснабжения. Компоновка камер КРУ и КСО, их отличительные особенности. Прокладка токо- и шинопроводов. Конструктивное исполнение трансформаторных подстанций. Выбор вариантов для выполнения технико-экономических расчётов. Определение себестоимости варианта системы электроснабжения. Показатели, используемые при технико-экономических расчётах. Требования нормативных документов к осветительным установкам и сетям передвижных электроприёмников. Схемы сетей, выбор сечений проводников с учётом специфических требований к их исполнению. Параметры и критерии оптимизации. Формулировка оптимизационной задачи. Математическая модель оптимизационной задачи. Проблемы и трудности при решении задач электроснабжения.

Аннотация дисциплины

Эксплуатация и ремонт электрооборудования – Б1.В.ОД.1.8

Цель дисциплины: выработка у обучающихся личностных качеств и профессиональных компетенций для организационно-управленческой и сервисно-эксплуатационной деятельности по эксплуатации электрооборудования.

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина относится к дисциплинам модуля № 4 «Электрооборудование и электрохозяйство предприятий, организаций и учреждений»  учебного плана по направлению подготовки бакалавров 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника. Количество зачетных единиц - 3.

Содержание разделов: Организация эксплуатации электрооборудования на промышленном предприятии; основные нормативные документы; эксплуатация отдельных видов электрооборудования, диагностирование неисправностей; эксплуатация низковольтных и оперативных электрических цепей, трансформаторов, электрических двигателей, низковольтной аппаратуры. Экономия электроэнергии в процессе эксплуатации СЭС. Организация технического обслуживания электрооборудования, методики составления объемов плановых работ. Система технического обслуживания энергетических объектов; экономия энергоресурсов при техническом обслуживании. Организация ремонта электрооборудования, методики составления объемов ремонтных работ; технология ремонта основного электрооборудования. Система технического обслуживания и ремонта энергетических объектов; экономия энергоресурсов при ремонте.

Аннотация дисциплины

Основы релейной защиты и автоматики – Б1.В.ОД.1.9

Цель дисциплины: изучение основ релейной защиты и автоматики для последующего использования при проектировании и эксплуатации систем электроснабжения объектов.

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина относится к дисциплинам модуля № 4 «Электрооборудование и электрохозяйство предприятий, организаций и учреждений»  учебного плана по направлению подготовки бакалавров 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника. Количество зачетных единиц - 3.

Содержание разделов: Повреждения в электроустановках. Режимы работы системы электроснабжения. Виды коротких замыканий в сетях с различными режимами нейтрали. Причины и следствия коротких замыканий. Ненормальные режимы. Требования, предъявляемые к устройствам релейной защиты. Структурные части, основные элементы релейной защиты  и их обозначения в схемах. Виды устройств релейной защиты и ее элементная база (электромеханическая, полупроводниковая и микропроцессорная). Определение реле. Релейная (переходная) характеристика. Электромеханические реле. Принципы выполнения электромеханических реле. Реле тока, напряжения, мощности. Примеры заводского исполнения этих реле. Структурная схема статических реле. Исполнение воспринимающей части статических реле: промежуточные трансформаторы тока и напряжения, промежуточный трансреактор, выпрямители, сглаживающие устройства. Примеры промышленного исполнения статических реле. Измерительные органы микропроцессорной защиты. Тепловые реле. Элементы логической и исполнительной частей устройств релейной защиты. Логические элементы. Исполнение логических элементов «И», «ИЛИ», «НЕ» в устройствах релейной защиты с применением электромеханических и статических реле. Операционный усилитель и простейшие функциональные элементы, выполняемые на операционных усилителях. Органы логики на интегральных микросхемах. Назначение оперативного тока и основные требования к нему. Источники и схемы постоянного оперативного тока. Достоинства, недостатки и область применения. Источники переменного оперативного тока. Достоинства, недостатки и область применения. Источники питания релейной защиты, выполняемой на полупроводниковых элементах. Измерительные трансформаторы тока, принцип действия, конструктивные исполнения. Схема замещения. Причины погрешности. Параметры, влияющие на величину тока намагничивания. Требования к точности трансформаторов тока, питающих релейную защиту. Выбор трансформаторов тока и допустимой вторничной нагрузки. Типовые схемы соединения обмоток трансформаторов тока. Измерительные трансформаторы напряжения: схема замещения, погрешности, схемы соединения. Повреждения в цепях трансформаторов напряжения и контроль за их состоянием. Классификация устройств, выделяющих и реагирующих на симметричные составляющие тока  и напряжения. Принцип действия таких устройств. Пример такого устройства (фильтр напряжения обратной последовательности на пассивных элементах или на операционном усилителе). Максимальная токовая защита линий: состав, принцип действия, схемы на постоянном и переменном оперативном токе, настройка реле. Токовая отсечка линий мгновенного действия и с выдержкой времени: принцип действия, схемы, настройка реле. Токовая направленная защита линий. Область применения, состав, настройка реле. Общие сведения о цифровых микропроцессорных релейных защитах. Назначение и схемы устройств автоматического повторного включения (АПВ), автоматического включения резерва (АВР) и автоматической частотной разгрузки (АЧР).

Аннотация дисциплины

Инженерный эксперимент в электроснабжении – Б1.В.ОД.1.10

Цель дисциплины: изучение основ экспериментальных исследований и математической обработки результатов эксперимента применительно к задачам систем электроснабжения.

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина относится к дисциплинам модуля № 4 «Электрооборудование и электрохозяйство предприятий, организаций и учреждений»  учебного плана по направлению подготовки бакалавров 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника. Количество зачетных единиц - 3.

Содержание разделов: Проведение типичного эксперимента. Порядок проведения эксперимента. Классический и рандомизированный планы. Функция цели в эксперименте, факторы варьируемые, фиксируемые, случайные. Приемы сокращения числа факторов без потери контроля над объектом эксперимента. Влияние случайных факторов. Понятия генеральной совокупности и выборки. Основные характеристики распределений. Математическое ожидание. Среднее арифметическое. Дисперсия. Среднеквадратическое отклонение. Мода. Медиана. Понятие гистограммы. Построение гистограмм. Характерные распределения, применяемые при обработке результатов эксперимента: нормальное, экспоненциальное, ранговое по параметру, ранговое видовое и др. Общий алгоритм проверки статистических гипотез. Квантили распределения. Уровень значимости. Число степеней свободы. Критерии хи-квадрат, Колмогорова-Смирнова, Шапиро-Уилки. Распределения Стьюдента, Пирсона, Фишера, Кохрена, τ-распределение; их применение при проверке статистических гипотез. Регрессионный анализ. Виды регрессии. Основные этапы регрессионного анализа. Одномерная регрессия. Определение коэффициентов уравнения регрессии. Проверка адекватности. Многомерная регрессия. Ортогональные планы первого и второго порядка. Полный факторный эксперимент. Дробный факторный эксперимент. Генерирующее соотношение и определяющие контрасты. Нахождение коэффициентов многомерной регрессии с использованием результатов планирования эксперимента.

Модуль № 5 Электромеханика

Аннотация дисциплины

Расчет электромагнитных полей - Б1.В.ОД.1.1

Цель дисциплины: научно-техническая подготовка студентов, необходимая для формирования профессиональных компетенций в области электроаппаратостроения, электромеханики.

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина относится к дисциплинам модуля №5 «Электрические машины» учебного плана по направлению подготовки бакалавров 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника». Количество зачетных единиц – 7.

Содержание разделов:

Электромагнитное поле. Основные законы, описывающие электромагнитное поле.

Магнитные системы и цепи постоянного тока. Основные законы и  понятия. Классификация магнитных систем и цепей постоянного тока. Магнитные проводимости и магнитные сопротивления, методы их определения. Уравнения магнитной цепи.

Магнитные системы и цепи переменного тока. Классификация и особенности магнитных систем и цепей переменного тока. Комплексные магнитные сопротивления. Влияние электромагнитных экранов на параметры магнитных систем. Простейшие векторные диаграммы и схемы электрической и магнитной цепей. Взаимосвязь электрических и магнитных параметров и величин в магнитных системах переменного тока. Зависимость тока в обмотке и потокосцепления от длины рабочего зазора.

Магнитные системы и цепи с постоянными магнитами. Понятия о кривой размагничивания, коэффициенте возврата и линии магнитной проводимости. Виды кривых размагничивания.

Электромагнитные силы и моменты. Преобразование энергии в  электромагнитных системах электрических аппаратов. Энергетические формулы для определения электромагнитных сил и моментов. Определение электромагнитных сил и моментов по формулам Максвелла. Сопоставление двух концепций расчета электромагнитных сил.  Принципы определения направления движения подвижных элементов  электрических аппаратов.

Электромагниты. Понятия о действующих и противодействующих силах, статических и механических характеристиках электромагнитов. Согласование действующих и противодействующих характеристик. Динамические процессы в электромагнитах постоянного тока. Динамические тяговые и механические характеристики. Анализ влияния различных факторов на время срабатывания и возврата электромагнитов постоянного тока. Вибрация якоря в электромагнитах переменного тока и методы ее устранения.

Индукционные явления. Анализ взаимодействия одного магнитного потока с токами трансформации, индуктированными этим потоком в электропроводном диске. Анализ взаимодействия двух магнитных потоков, сдвинутых по фазе, с токами трансформации от них в электропроводном диске индукционной системы электрического аппарата. Вращающие моменты.

Аннотация дисциплины

Проектирование трансформаторов - Б1.В.ОД.1.2

Цель дисциплины: изучение методики выполнения технических расчетов для последующего их использования при проектировании силовых трансформаторов.

Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина относится к дисциплинам модуля №5 «Электрические машины» учебного плана по направлению подготовки бакалавров 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника. Количество зачетных единиц – 4.

Содержание разделов: Задачи проектирования и современные требования предъявляемые к силовым трансформаторам распределительных сетей. Развитие трансформаторостроения. Требования к параметрам. Конструктивная схема и основные размеры силового трансформатора. Выбор и оценка исходных данных. Материалы применяемые в трансформаторостроении. Выбор активных материалов. Магнитная система современного трансформатора. Влияние электротехнической стали  и конструкции магнитной системы на характеристики. Влияние проводникового материала на характеристики и массогабаритные показатели трансформатора.  Алгоритмы расчета основных конструктивных форм обмоток. Выбор конструктивных форм обмоток. Расчет параметров  короткого замыкания. Потери в обмотках и металлоконструкциях. Расчет основных и добавочных потерь. Коэффициент добавочных потерь. Требования по соответствию уровня потерь короткого замыкания. Способы корректировки численного значения потерь в ходе проектирования. Определение механических сил и электродинамической устойчивости обмоток. Оценка термической стойкости обмоток при коротком замыкании. Расчет параметров холостого хода . Влияние технологии изготовления магнитопровода на параметры холостого хода. Определение массы частей магнитной системы. Расчет намагничивающей мощности. Расчет потерь и тока холостого хода. Тепловые расчеты в электрических машинах. Конструктивная проработка трансформатора. Конструктивные исполнения бака трансформаторов. Основные требования по контролю и защите трансформаторов. Этапы жизненного цикла силового трансформатора. Сборка магнитопровода, обмоток, изоляционных деталей, испытание трансформаторов, разработка (с посещением трансформаторного производства). Основные положения обобщенного метода расчета силовых трансформаторов. Стандартизация и нормализация в электромашиностроении.

Аннотация дисциплины

Несимметричные режимы электрических машин - Б1.В.ОД.1.3

Цель дисциплины: изучение несимметричных режимов работы электрических машин всех видов и методов анализа несимметричных режимов.

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина относится к дисциплинам модуля №5 «Электрические машины» учебного плана по направлению подготовки бакалавров 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника. Количество зачетных единиц  - 7.

Содержание разделов: Введение. Несимметричная нагрузка трансформаторов. Неноминальные (особые) режимы работы трансформаторов и электрических машин. Их виды и причины возникновения. Предмет курса. Кривая установившегося тока холостого хода трансформатора при учете насыщения и гистерезиса. Влияние схемы соединения обмоток трехфазного трансформатора на высшие гармоники в потоке и намагничивающем токе. Несимметричная нагрузка трансформаторов. Сущность метода симметричных составляющих. Нулевая последовательность при различных схемах соединения обмоток трехфазных трансформаторов. Физический смысл и способ экспериментального определения параметров нулевой последовательности. Расчет токов при несимметричных нагрузках и коротких замыканиях трансформаторов. Высшие гармоники в машинах переменного тока. Причины возникновения временных и пространственных гармоник. Способы борьбы с высшими гармониками. ЭДС в обмотке при несинусоидальном распределении поля в воздушном зазоре. Высшие гармоники МДС обмоток. Влияние высших гармоник магнитного поля на работу асинхронного двигателя. Синхронные и асинхронные моменты. Процесс пуска и условия устойчивой работы асинхронного двигателя. Специальные режимы работы асинхронных машин. Специальные режимы работы асинхронной машины: асинхронный генератор, фазорегулятор, поворотный трансформатор, индукционный регулятор, машина двойного питания. Неноминальные режимы работы асинхронных двигателей при изменении частоты, напряжения и нагрузки. Работа асинхронного двигателя при асимметрии питающего напряжения, несимметрии сопротивлений внешних цепей статора и ротора, несимметричном соединении фаз симметричной обмотки, при несимметрии обмоток статора и ротора. Однофазные асинхронные двигатели. Несимметричная нагрузка синхронных генераторов. Несимметричная нагрузка синхронного генератора. Режимы несимметричных коротких замыканий генераторов.

Аннотация  дисциплины

Проектирование электрических машин - Б1.В.ОД.1.4

Цель дисциплины: изучение методики проектирования электрических машин, особенностей конструирования и расчета характеристик электрических двигателей и генераторов.

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина относится к дисциплинам модуля №5 «Электрические машины» учебного плана по направлению подготовки бакалавров 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника. Количество зачетных единиц – 10.

Содержание разделов: Типовые расчетные задачи при проектировании вращающихся электрических машин. Основные рабочие характеристики двигателей и генераторов.  Показатели надежности, виброакустические показатели. Размерные соотношения в электрических машинах, машинная постоянная. Постановка задачи на проектирование. Критическая оценка и функционально-стоимостной анализ существующих конструкций. Методы расчета и конструирования. Обеспечение технологичности конструкции. Обеспечение безопасности эксплуатации электрических машин. Определение главных размеров электрических машин. Обмотки машин переменного тока. Расчетные соотношения для определения числа витков, сечения провода и размеров пазов различной формы. Схемы обмоток машин переменного тока. Механические расчёты электрических машин. Проектирование асинхронных машин, определение главных размеров. Выбор электромагнитных нагрузок, их влияние на характеристики. Воздушный зазор. Проектирование короткозамкнутых и фазных роторов. Особенности расчета параметров короткозамкнутых роторов.  Эффект вытеснения тока и его учет. Расчет магнитной цепи. Параметры асинхронной машины. Потери и КПД асинхронной машины. Рабочие характеристики и их расчет. Пусковые характеристики асинхронного двигателя. Особенности проектирования специальных исполнений АД. Особенности теплового и вентиляционного расчета.

Проектирование синхронных машин. Турбо и гидрогенераторы. Главные размеры. Проектирование обмоток якоря. Воздушный зазор.  Выбор размеров полюсов.  Демпферная обмотка. Расчет требуемой МДС обмотки возбуждения. Проектирование обмоток возбуждения. Параметры и постоянные времени. Характеристики синхронных генераторов и двигателей. Особенности проектирования гидрогенераторов. Выбор главных размеров. Обмотки статора. Выбор размеров паза статора. Выбор размеров магнитопровода ротора и демпферной обмотки. Расчет магнитной цепи. Обмотка возбуждения гидрогенератора. Потери и КПД. Характеристики гидрогенератора. Особенности теплового и вентиляционного расчета. Расчет подпятника и подшипников. Особенности расчета механических частей на прочность. Особенности проектирования турбогенераторов. Выбор главных размеров. Обмотки статора. Выбор размеров паза статора в зависимости от типа охлаждения. Зубцовая зона и ярмо ротора. Расчет магнитной цепи. Обмотка возбуждения турбогенератора. Отношение короткого замыкания, токи короткого замыкания, статическая перегружаемость. Потери и КПД. Особенности теплового расчета. Особенности расчета механических частей на прочность. Расчет критических частот вращения ротора. Проектирование машин постоянного тока. Выбор главных размеров. Электромагнитные нагрузки. Расчет обмоточных данных и зубцовой зоны якоря. Особенности проектирования якорных обмоток машин постоянного тока. Расчетные соотношения, связывающие обмотку якоря с коллектором. Волновые и петлевые обмотки. Воздушный зазор машины постоянного тока. Компенсационная обмотка. Определение требуемой МДС обмотки возбуждения. Проектирование коллектора и щеточного аппарата. Расчет коммутации и проектирование добавочных полюсов. Потери и КПД. Рабочие характеристики МПТ. Проектирование синхронных компенсаторов. Выбор главных размеров. Расчет характеристик, параметров при номинальном режиме и асинхронном            пуске.

Аннотация дисциплины

Электромеханические системы  - Б1.В.ОД.1.5

Цель дисциплины состоит в изучении основных видов и классов электромеханических систем различного применения во всём их многообразии, их особенностей, структур, элементной и компонентной базы.

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина относится к дисциплинам модуля №5 «Электрические машины» учебного плана по направлению подготовки бакалавров 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника. Количество зачетных единиц – 4.

Содержание разделов: ЭМС стационарных электростанций. Турбогенераторы и гидрогенераторы. Особенности конструкции, параметры и показатели генераторов: частота вращения, мощность, напряжение, коэффициент мощности, КПД, удельный расход материалов, размеры. Охлаждение. Управление генераторами. Дизель-генераторные и бензогенераторные установки. Ветроэнергетические установки (ВЭУ). Факторы, от которых зависит выходная мощность генератора. Функциональная схема ВЭУ Особенности конструкционной части ВЭУ. Достоинства и недостатки ВЭУ.  Параметры и показатели ВЭУ: частота вращения, мощность, напряжение. Управление ВЭУ. Генераторные установки (ГУ) для мобильной техники. Функциональная схема. Тип генератора и особенности конструкции. Параметры и показатели ГУ: частота вращения, мощность, напряжение, КПД, масса. Регулирование напряжения. ЭМС автономных электроэнергетических установок специального назначения. Бесконтактные авиационные генераторные ЭМС и турбогенераторные источники электрической энергии для изделий спецтехники. Силовые электромеханические преобразователи. Основные типы, показатели и характеристики ЭМП, используемых в системах электроснабжения. Примеры построения структур ЭМС электропривода. Шаговый электропривод. Сервоприводы. Силовые электромеханические преобразователи. Основные типы электромеханических преобразователей, используемых в составе электроприводов. Комбинированные электромеханические системы. Двигатель-генераторы на транспортных средствах или ЛА, ветроэнергетических установках; гидроаккумулирующих ГЭС. Двухмашинный преобразователь одного вида электроэнергии в другой вид. Тяговые ЭМС. Параметры и показатели: частота вращения, мощность, напряжение. Электрический транспорт. Типы передач. Электрическая передача. Тяговая характеристика. Типы тяговых двигателей. Управление тяговыми ЭМС. ЭМС гибридного автомобиля. Силовые электронные преобразовательные устройства.  Вспомогательные устройства энергетического канала ЭМС. Накопители энергии (назначение, классификация, основные показатели и характеристики). Системы передачи механической энергии. Электромагнитные преобразователи (электромагниты, муфты) и редукторы. Методы исследования ЭМС. Системный подход к исследованию ЭМС. Синтез ЭМС. Этапы проектирования электромеханических систем. Этапы проектирования электромеханических систем. Основные этапы синтеза структуры ЭМС. Параметрический синтез элементов ЭМС. Общая структура алгоритма поиска оптимальных проектных решений. Оценка эффективности ЭМС. Обобщенные показатели эффективности, их классификация и сравнительная оценка. Методы и алгоритмы определения весовых коэффициентов частных показателей качества. Экономическая эффективность ЭМС. Примеры оценки эффективности ЭМС. Анализ ЭМС. Основные задачи анализа. Методы и средства, используемые при анализе ЭМС. Моделирование ЭМС. Общие закономерности формирования и развития ЭМС. Перспективы развития ЭМС.

Аннотация дисциплины

Переходные процессы в электрических машинах - Б1.В.ОД.1.6

Цель дисциплины: изучение переходных процессов в электрических машинах всех видов и методов анализа переходных процессов.

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина относится к дисциплинам модуля №5 «Электрические машины» учебного плана по направлению подготовки бакалавров 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника. Количество зачетных единиц  - 4.

Содержание разделов: Переходные процессы в трансформаторах. Виды переходных процессов в трансформаторах и электрических машинах. Внезапное короткое замыкание вторичной обмотки, ударный ток. Волновые переходные процессы и перенапряжения в трансформаторах. Обобщенная электрическая машина. Электромагнитный момент и уравнение движения. История создания обобщенной теории электрических машин. Методы анализа переходных процессов в электрических машинах. Формулы электромагнитного момента. Виды нагрузок электроприводов и особенности их математического моделирования. Дифференциальные уравнения баланса моментов (движения ротора) для генератора и электродвигателя. Дифференциальные уравнения Парка-Горева для синхронных машин. Система относительных единиц. Дифференциальные уравнения Парка-Горева для синхронных машин. Электромагнитный момент синхронной явнополюсной машины. Статическая и динамическая устойчивость синхронной машины. Удельная синхронизирующая мощность и момент. Дифференциальные уравнения синхронных двигателей с постоянными магнитами и синхронных реактивных двигателей (в относительных единицах). Переходные процессы в асинхронных двигателях. Динамическая механическая характеристика. Математическая модель асинхронного конденсаторного двигателя (в относительных единицах). Динамическая механическая характеристика. Учет нелинейных изменений параметров и магнитных потерь при математическом моделировании электрических машин. Машины постоянного тока – коммутация. Дифференциальные уравнения машин постоянного тока. Динамические режимы. Машины постоянного тока. Коммутация: электромагнитные явления при коммутации, ЭДС в коммутируемой секции, способы улучшения коммутации. Назначение добавочных полюсов и компенсационной обмотки. Дифференциальные уравнения машин постоянного тока и их связь с уравнениями установившихся режимов. Переходные процессы при включении обмотки возбуждения, набросе нагрузки и внезапном коротком замыкании генераторов с различными способами возбуждения. Динамические режимы пуска, торможения, реверса и регулирования частоты вращения двигателей постоянного тока.

Аннотация дисциплины

Специальные электрические машины - Б1.В.ОД.1.7

Цель дисциплины:  изучение конструкций, физических принципов работы, технологии изготовления, методов расчёта и проектирования, характеристик, основ использования, эксплуатации и испытания электрических машин общепромышленного применения.

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина относится к дисциплинам модуля №5 «Электрические машины» учебного плана по направлению подготовки бакалавров 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника.  Количество зачетных единиц  - 4.

Содержание разделов: Роль и значение специальных электрических машин в различных электромеханических системах. Перспективы и современные тенденции развития специальных электрических машин и проблемы их применения в современной технике. Специальные трансформаторы. Их основные типы, особенности конструкции и работы, области применения. Измерительные трансформаторы напряжения и тока, сварочные трансформаторы. Трансформаторы для преобразования частоты, трансформаторы с плавным регулированием напряжения. Специальные асинхронные машины. Их основные типы, особенности конструкции, области применения. Автономный асинхронный генератор. Асинхронный преобразователь частоты. Однофазный асинхронный двигатель с пусковой обмоткой. Асинхронный двигатель с экранированными (расщепленными) полюсами. Специальные синхронные машины. Основные  типы,  особенности конструкции, области применения. Реактивные двигатели, индукторные синхронные электрические машины. Вентильные индукторные двигатели. Гистерезисные двигатели, синхронные машины с постоянными магнитами. Вентильные двигатели с возбуждением (БДПТ). Двигатели с катящимся ротором, волновые двигатели. Шаговые двигатели. Специальные машины постоянного тока и коллекторные машины переменного тока. Основные типы, особенности конструкции, области применения. Электромашинный усилитель поперечного поля (амплидин). Электромашинный усилитель продольного поля (рототрол). Униполярные машины постоянного тока. Магнитогидродинамические машины постоянного тока. Универсальный однофазный коллекторный двигатель последовательного возбуждения. Репульсионный однофазный коллекторный двигатель. Трехфазный коллекторный двигатель Шраге-Рихтера.

Аннотация дисциплины

Системы управления интеллектуальными объектами - Б1.В.ОД.1.8

Цель дисциплины: изучение методов проектирования микропроцессорных систем электрических аппаратов для формирования компетентности в области электроаппаратостроения и выполнения выпускной бакалаврской работы.

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина относится к дисциплинам модуля №6 «Электрические и электронные аппараты» учебного плана по направлению подготовки бакалавров 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника. Количество зачетных единиц – 3.

Содержание разделов:

1. Общие сведения о применении микроконтроллеров в электрических аппаратах.

2. Силовые полупроводниковые приборы. Диоды, стабилитроны, тиристоры, транзисторы и т.д. Схемы на базе силовых приборов. Их сопряжение с микроконтроллером.

3. Биполярные и полевые транзисторы в малосигнальных цепях. Основные схемы включения биполярных и полевых транзисторов. Эмиттерный повторитель, истоковый повторитель, усилители переменного и постоянного напряжения, дифференциальный усилитель, источники тока и токовые зеркала.

4.Операционные усилители и схемы на их основе. Операционный усилитель (ОУ), его основные параметры. Обратная связь. Усилители, компараторы, интеграторы, дифференциаторы на основе ОУ. Методы расчета схем на ОУ.

5. Основные типы логики. Принципиальные схемы логических элементов.

6. Пассивные и электромеханические элементы. Резисторы, конденсаторы, реле, герконы, коммутационные аппараты ручного и механического управления. Основные параметры, схемы на основе резисторов и конденсаторов. Делители напряжения, шунты, интегрирующие и дифференцирующие цепочки, фильтры. Подавление дребезга контактов.

7. Датчики. Датчики постоянного и переменного напряжения и тока. Датчики Холла. Организация гальванической развязки. Проектирование и сопряжение с микроконтроллером. Датчики неэлектрических величин. Проектирование и сопряжение с микроконтроллером.

9. Индикаторы. Основные типы индикаторов в микропроцессорных устройствах. Подключение ламп накаливания, светодиодов, семисегментных светодиодных и жидкокристаллических индикаторов к параллельному интерфейсу.

10. Аналого-цифровые и цифроаналоговые преобразователи. Основные их типы и характеристики. Подключение АЦП и ЦАП к микроконтроллерам для контроля параметров и формирования аналоговых сигналов.

11. Питание микропроцессорных устройств от сети переменного тока, от автономных источников постоянного тока. Требования к источникам питания. Проектирование источников питания. Роль трансформатора, диодного моста, сглаживающей емкости, полупроводникового стабилизатора. Проектирование источников питания. Принцип работы импульсных стабилизаторов. Схемы на переключаемых конденсаторах.

13. Интерфейсы микроконтроллеров. Параллельный и последовательный интерфейсы.

14. Основы конструирования электрических аппаратов с микропроцессорным управлением.

Основы конструирования микропроцессорных устройств. Размещение элементов на печатной плате. Защита схем от электромагнитных и тепловых воздействий.

15. Примеры применения микроконтроллеров в электроаппаратостроении. Реле тепловой защиты, установка для испытаний электромагнитных реле, системы контроля и диагностики аппаратуры защиты и управления.

Модуль № 6 Электрические и электронные аппараты

Аннотация дисциплины

Расчет электромагнитных полей - Б1.В.ОД.1.1

Цель дисциплины: научно-техническая подготовка студентов, необходимая для формирования профессиональных компетенций в области электроаппаратостроения, электромеханики.

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина относится к дисциплинам модуля №6 «Электрические и электронные аппараты» учебного плана по направлению подготовки бакалавров 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника». Количество зачетных единиц – 7.

Содержание разделов:

Электромагнитное поле. Основные законы, описывающие электромагнитное поле.

Магнитные системы и цепи постоянного тока. Основные законы и  понятия. Классификация магнитных систем и цепей постоянного тока. Магнитные проводимости и магнитные сопротивления, методы их определения. Уравнения магнитной цепи.

Магнитные системы и цепи переменного тока. Классификация и особенности магнитных систем и цепей переменного тока. Комплексные магнитные сопротивления. Влияние электромагнитных экранов на параметры магнитных систем. Простейшие векторные диаграммы и схемы электрической и магнитной цепей. Взаимосвязь электрических и магнитных параметров и величин в магнитных системах переменного тока. Зависимость тока в обмотке и потокосцепления от длины рабочего зазора.

Магнитные системы и цепи с постоянными магнитами. Понятия о кривой размагничивания, коэффициенте возврата и линии магнитной проводимости. Виды кривых размагничивания.

Электромагнитные силы и моменты. Преобразование энергии в  электромагнитных системах электрических аппаратов. Энергетические формулы для определения электромагнитных сил и моментов. Определение электромагнитных сил и моментов по формулам Максвелла. Сопоставление двух концепций расчета электромагнитных сил.  Принципы определения направления движения подвижных элементов  электрических аппаратов.

Электромагниты. Понятия о действующих и противодействующих силах, статических и механических характеристиках электромагнитов. Согласование действующих и противодействующих характеристик. Динамические процессы в электромагнитах постоянного тока. Динамические тяговые и механические характеристики. Анализ влияния различных факторов на время срабатывания и возврата электромагнитов постоянного тока. Вибрация якоря в электромагнитах переменного тока и методы ее устранения.

Индукционные явления. Анализ взаимодействия одного магнитного потока с токами трансформации, индуктированными этим потоком в электропроводном диске. Анализ взаимодействия двух магнитных потоков, сдвинутых по фазе, с токами трансформации от них в электропроводном диске индукционной системы электрического аппарата. Вращающие моменты.

Аннотация дисциплины

Термические явления в электрических аппаратах - Б1.В.ОД.1.2

Цель дисциплины: изучение теоретических основ тепловых явлений в электрических аппаратах, необходимых  для формирования профессиональных компетенций в области электроаппаратостроения и для последующего изучения специальных курсов.

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина относится к дисциплинам модуля №6 «Электрические и электронные аппараты» учебного плана по направлению подготовки бакалавров 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника». Количество зачетных единиц – 4.

Содержание разделов:

1. Источники теплоты и тепловые явления в электрических аппаратах.

Основные источники теплоты в электрических аппаратов. Виды тепло- и массопереноса в электрических аппаратах. Понятие допустимой температуры и температуры окружающей среды. Особенности уменьшения мощности источников тепла и максимальных температур в электрических аппаратах.

2. Переходные тепловые режимы.  Режимы работы электрических аппаратов. Понятие о нестационарных процессах нагрева и остывания электрических аппаратов. Вывод уравнений нагрева и остывания частей электрических аппаратов. Способы определения постоянной времени нагрева и установившегося превышения температуры электрического аппарата и его частей. Адиабатный процесс нагрева. Повторно-кратковременный и кратковременный процессы нагрева. Понятие о коэффициентах перегрузки. Расчет токоведущих частей электрических аппаратов в режиме короткого замыкания. Допустимые температуры электрических аппаратов в режиме короткого замыкания. Термическая стойкость электрических аппаратов.

3. Нагрев и охлаждение токоведущих частей. Уточненные методы коэффициентов теплоотдачи с поверхности электрических аппаратов. Применение физического и математического моделирования. Основные теоремы теории подобия. Теплообмен излучением в электрических аппаратах. Расчет тепловых режимов электрических аппаратов на основе дифференциального уравнения теплопроводности. Расчет теплоотдачи теплопроводностью через плоские и цилиндрические стенки без источников теплоты. Понятие теплового сопротивления. Закон Ома для теплопроводности.

Расчет распространения тепла теплопроводностью вдоль полуограниченных и ограниченных стержней без источников тепла. Расчет радиаторов охлаждения. Нестационарные процессы теплопроводности. Расчет распространения тепла теплопроводностью в стенках электрических аппаратов с равномерно распределенными источниками тепла.

4. Электрические контакты. Общие вопросы электрических контактов. Классификация электрических контактов по виду соединения, по геометрии контактирующих поверхностей, по конструктивным признакам и по выполняемым функциям. Понятие о контактной поверхности. Понятие о контактном сопротивлении и переходном сопротивлении стягивания контактов.

Математические модели электрических контактов. Тепло- и массоперенос в электрических контактах. Тепловые режимы электрических контактов.

Влияние контактов на нагрев контактирующих проводников. Взаимное влияние соседних контактных соединений друг на друга. Расчет шинных контактных соединений.

Аннотация дисциплины

Математическое моделирование электротехнических объектов - Б1.В.ОД.1.3

Цель дисциплины: изучение методов и средств математического моделирования процессов в физических системах электротехнических объектов для последующего использования в их проектировании и эксплуатации.

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина относится к дисциплинам модуля №6 «Электрические и электронные аппараты» учебного плана по направлению подготовки бакалавров 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника». Количество зачетных единиц – 7.

Содержание разделов

- Понятие математической макроскопической модели  электротехнического объекта.

Понятие математической модели. Макроскопические и микроскопические модели, основные допущения. Электрическая, электромагнитная, механическая и тепловая подсистемы физической системы электротехнического объекта. Термины и определения,: элементы, фазовые переменные, источники фазовых переменных. Компонентные и топологические уравнения. Обзор программных средств для анализа процессов на основе макромоделей технических устройств.

2. Применение теории подобия для математического моделирования основных подсистем электротехнических объектов.

Основы теории подобия. Теоремы и дополнительные положения о подобии. Критерии подобия элементов подсистем электротехнических объектов и их применение при макромоделировании. Аналогии элементов и фазовых переменных основных подсистем. Прямые и обращенные модели. Компонентные и топологические уравнения электрической, электромагнитной, механической и тепловой подсистем. Независимые и зависимые источники фазовых переменных. Представление математической модели в виде эквивалентных схем электрических цепей.

3. Эквивалентные схемы типовых элементов и узлов электротехнических объектов.

Методы построения эквивалентных схем математических моделей. Эквивалентные схемы моделей электрической, электромагнитной, механической и тепловой подсистем типовых узлов  электротехнических объектов. Принципы построения  эквивалентных схем для анализа электронных устройств. Объединения моделей отдельных подсистем в единую систему с использованием зависимых источников фазовых переменных и элементов. Формирование систем топологических уравнений математической модели.

4. Применение математического моделирования для анализа процессов в физических системах электротехнических объектов.

Построение математических моделей электротехнических объектов в программной среде Matlab Simulink. Модели простейших механизмов электрических аппаратов, электротехнических устройств с электромагнитным приводом. Анализ процессов в электротехнических объектах во временной и частотной областях с применением специализированных программных средств.

Аннотация дисциплины

Электронные аппараты и комплексы в электроэнергетике - Б1.В.ОД.1.4

Цель дисциплины: изучение особенностей применения и способов построения электроэнергетических комплексов на базе электронных аппаратов, изучение современных пакетов компьютерных программ моделирования электрических цепей для последующего их применения при решении различных инженерных задач

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина относится к дисциплинам модуля №6 «Электрические и электронные аппараты» учебного плана по направлению подготовки бакалавров 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника». Количество зачетных единиц – 7.

Содержание разделов:

- Применение электронных аппаратов в электроэнергетических системах

Основные понятия. Место электронных аппаратов в электроэнергетических комплексах. Классификация электронных аппаратов. Примеры использования.

- Моделирование электронных аппаратов и комплексов в программном комплексе Matlab/Simulink, PSpice AD

Программная среда Matlab / Simulink, PSpice AD для моделирования силовых электронных аппаратов. Особенности построения компьютерных моделей силовых электронных аппаратов. Примеры моделей силовых электронных аппаратов.

- Электронные регуляторы постоянного тока и их применение в электроэнергетических комплексах

Основные виды альтернативных источников энергии. Типовые структуры систем на базе возобновляемых источников энергии. Типовые схемы регуляторов постоянного тока. Алгоритмы управления регуляторами постоянного тока. Примеры моделирования.

- Электронные регуляторы переменного тока в электроэнергетических комплексах

Понятие активной, реактивной и искажающей мощностей. Понятие коэффициента мощности. Необходимость коррекции коэффициента мощности. Методы коррекции коэффициента мощности. Схемы электронных аппаратов для коррекции коэффициента мощности. Понятие активной фильтрации. Примеры схем активных фильтров. Расчет основных параметров и алгоритм выбора активных фильтров. Стабилизация напряжения переменного тока и компенсация нулевого тока. Типовые схемы стабилизаторов напряжения переменного тока. Гибкие линии электропередачи. Примеры моделирования.

- Коммутационные аппараты постоянного и переменного тока на электронных ключах

Основные схемы реле и контакторов на тиристорах и полностью управляемых ключах. Гибридные коммутационные реле и контакторы. Системы управления электрическими аппаратами для электроэнергетических комплексов. Интеллектуальные реле и программируемые логические контроллеры.

Аннотация дисциплины

Электромеханические системы  - Б1.В.ОД.1.5

Цель дисциплины состоит в изучении основных видов и классов электромеханических систем различного применения во всём их многообразии, их особенностей, структур, элементной и компонентной базы.

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина относится к дисциплинам модуля №6 «Электрические и электронные аппараты» учебного плана по направлению подготовки бакалавров 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника». Количество зачетных единиц – 4.

Содержание разделов: ЭМС стационарных электростанций. Турбогенераторы и гидрогенераторы. Особенности конструкции, параметры и показатели генераторов: частота вращения, мощность, напряжение, коэффициент мощности, КПД, удельный расход материалов, размеры. Охлаждение. Управление генераторами. Дизель-генераторные и бензогенераторные установки. Ветроэнергетические установки (ВЭУ). Факторы, от которых зависит выходная мощность генератора. Функциональная схема ВЭУ Особенности конструкционной части ВЭУ. Достоинства и недостатки ВЭУ.  Параметры и показатели ВЭУ: частота вращения, мощность, напряжение. Управление ВЭУ. Генераторные установки (ГУ) для мобильной техники. Функциональная схема. Тип генератора и особенности конструкции. Параметры и показатели ГУ: частота вращения, мощность, напряжение, КПД, масса. Регулирование напряжения. ЭМС автономных электроэнергетических установок специального назначения. Бесконтактные авиационные генераторные ЭМС и турбогенераторные источники электрической энергии для изделий спецтехники. Силовые электромеханические преобразователи. Основные типы, показатели и характеристики ЭМП, используемых в системах электроснабжения. Примеры построения структур ЭМС электропривода. Шаговый электропривод. Сервоприводы. Силовые электромеханические преобразователи. Основные типы электромеханических преобразователей, используемых в составе электроприводов. Комбинированные электромеханические системы. Двигатель-генераторы на транспортных средствах или ЛА, ветроэнергетических установках; гидроаккумулирующих ГЭС. Двухмашинный преобразователь одного вида электроэнергии в другой вид. Тяговые ЭМС. Параметры и показатели: частота вращения, мощность, напряжение. Электрический транспорт. Типы передач. Электрическая передача. Тяговая характеристика. Типы тяговых двигателей. Управление тяговыми ЭМС. ЭМС гибридного автомобиля. Силовые электронные преобразовательные устройства.  Вспомогательные устройства энергетического канала ЭМС. Накопители энергии (назначение, классификация, основные показатели и характеристики). Системы передачи механической энергии. Электромагнитные преобразователи (электромагниты, муфты) и редукторы. Методы исследования ЭМС. Системный подход к исследованию ЭМС. Синтез ЭМС. Этапы проектирования электромеханических систем. Этапы проектирования электромеханических систем. Основные этапы синтеза структуры ЭМС. Параметрический синтез элементов ЭМС. Общая структура алгоритма поиска оптимальных проектных решений. Оценка эффективности ЭМС. Обобщенные показатели эффективности, их классификация и сравнительная оценка. Методы и алгоритмы определения весовых коэффициентов частных показателей качества. Экономическая эффективность ЭМС. Примеры оценки эффективности ЭМС. Анализ ЭМС. Основные задачи анализа. Методы и средства, используемые при анализе ЭМС. Моделирование ЭМС. Общие закономерности формирования и развития ЭМС. Перспективы развития ЭМС.

Аннотация дисциплины

Коммутационные и дуговые процессы в электрических аппаратах - Б1.В.ОД.1.6

Цель дисциплины: изучение теоретических основ коммутационных и дуговых процессов в электрических аппаратах.

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина относится к дисциплинам модуля №6 «Электрические и электронные аппараты» учебного плана по направлению подготовки бакалавров 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника». Количество зачетных единиц – 3.

Содержание разделов:

1. Общие закономерности при  коммутации электрического тока

Общие закономерности процессов коммутации, методы их исследования. Усилительный, коммутационный режимы. Дифференциальные уравнения процессов коммутации.

2. Коммутация цепей постоянного и переменного тока

Включение и отключение цепей постоянного тока, активно-индуктивной цепи переменного тока, ударный коэффициент включения. Включение трансформатора. Роль электрической дуги. Дифференциальные уравнения процесса и его анализ. Отключение переменного тока. Условие гашения дуги постоянного и переменного тока. Особенности электрических цепей при низком и высоком напряжении.

3. Низкотемпературная плазма и электрическая дуга отключения

Элементарные процессы в газоразрядном канале. Характеристики плазмы. Возбуждение, виды ионизации и деионизации. Удельное сопротивление плазмы. Основные стадии газового разряда.

Свойства электрической дуги в плотных средах и вакууме. Распределение температуры в столбе дуги. Зоны дуги. Механизм переноса тока в контактной зоне дуги.

Статические характеристики дуги. Градиент напряжения дуги в зависимости от разных факторов. Каналовая модель дуги.

Динамические характеристики дуги. Общие уравнения электрической дуги. Модели по Касси и Майру. Система дифференциальных уравнений нестационарной дуги и методы ее решения с применением ЭВМ. Гашение дуги в вакууме.

Движение электрической дуги. Зависимости скорости дуги от определяющих факторов. Характер движения оснований дуги.

4. Восстанавливающееся напряжение на коммутирующем элементе и его восстанавливающаяся прочность

Факторы, определяющие процесс восстановления напряжения. Возвращающееся напряжение. Система интегро-дифференциальных уравнений процесса восстановления напряжения. Методы расчета восстанавливающегося напряжения.

Восстанавливающаяся прочность и методы ее определения. Закономерности восстановления электрической прочности в контактных аппаратах.

Аннотация дисциплины

Техника высоких напряжений - Б1.В.ОД.1.7

Цель дисциплины: изучение электрических характеристик внешней и внутренней изоляции высокого напряжения, условий эксплуатации изоляции при рабочем напряжении, грозовых и внутренних перенапряжениях, методов ограничения перенапряжений, координации и методов испытания изоляции электроустановок.

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина относится к дисциплинам модуля №6 «Электрические и электронные аппараты» учебного плана по направлению подготовки бакалавров 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника». Количество зачетных единиц – 4.

Содержание разделов:

1.Внешняя изоляция высоковольтных электроустановок

Электрофизические процессы в газах. Условие самостоятельности разряда. Оценка пробивного напряжения промежутка. Однородные и неоднордные электрические поля. Время разряда. Вольт – секундная характеристика. Разряды в воздухе вдоль поверхности изоляторов. Загрязнение и увлажнение изоляторов. Токи утечки изоляции. Регулирование электрических полей во внешней изоляции. Изоляция воздушных линий и подстанций. Чистка и обмыв изоляции.

2.Внутренняя изоляция высоковольтных электроустановок

Электропроводность и поляризация диэлектриков. Пробой промежутка в жидкости и в твердом теле. Последствия пробоя. Виды изоляции и изоляционных материалов. Регулирование электрических полей во внутренней изоляции. Пробой диэлектриков при кратковременном воздействии напряжения. Общие свойства внутренней изоляции. Работа внутренней изоляции при загрязнениях и увлажнении. Старение изоляции. Длительная электрическая прочность.

3.Перенапряжения в электрических сетях

Нормальный квазистационарный режим работы энергосистем. Понятие перенапряжения.  Молния как источник перенапряжений. Грозовые перенапряжения. Молниеотводы. Зона защиты молниеотвода. Условие безопасного протекания тока молнии по молниеотводу. Заземления молниезащиты. Характеристики грунтов. Физические процессы, происходящие при стекании тока молнии с заземлителя. Внутренние перенапряжения и их ограничение. Перенапряжения при включении разомкнутой линии за счет емкостного эффекта.

4.Координация и методы испытания изоляции высоковольтных электроустановок

Защитные устройства и их характеристики. Координация изоляции и защитных устройств. Защита подстанции от волн, набегающих с воздушной линии. Испытания изоляции повышенным напряжением. Неразрушающие электрические методы контроля состояния изоляции.

Аннотация дисциплины

Системы управления интеллектуальными объектами - Б1.В.ОД.1.8

Цель дисциплины: изучение методов проектирования микропроцессорных систем электрических аппаратов для формирования компетентности в области электроаппаратостроения и выполнения выпускной бакалаврской работы.

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина относится к дисциплинам модуля №6 «Электрические и электронные аппараты» учебного плана по направлению подготовки бакалавров 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника». Количество зачетных единиц – 3.

Содержание разделов:

1. Общие сведения о применении микроконтроллеров в электрических аппаратах.

2. Силовые полупроводниковые приборы. Диоды, стабилитроны, тиристоры, транзисторы и т.д. Схемы на базе силовых приборов. Их сопряжение с микроконтроллером.

3. Биполярные и полевые транзисторы в малосигнальных цепях. Основные схемы включения биполярных и полевых транзисторов. Эмиттерный повторитель, истоковый повторитель, усилители переменного и постоянного напряжения, дифференциальный усилитель, источники тока и токовые зеркала.

4.Операционные усилители и схемы на их основе. Операционный усилитель (ОУ), его основные параметры. Обратная связь. Усилители, компараторы, интеграторы, дифференциаторы на основе ОУ. Методы расчета схем на ОУ.

5. Основные типы логики. Принципиальные схемы логических элементов.

6. Пассивные и электромеханические элементы. Резисторы, конденсаторы, реле, герконы, коммутационные аппараты ручного и механического управления. Основные параметры, схемы на основе резисторов и конденсаторов. Делители напряжения, шунты, интегрирующие и дифференцирующие цепочки, фильтры. Подавление дребезга контактов.

7. Датчики. Датчики постоянного и переменного напряжения и тока. Датчики Холла. Организация гальванической развязки. Проектирование и сопряжение с микроконтроллером. Датчики неэлектрических величин. Проектирование и сопряжение с микроконтроллером.

9. Индикаторы. Основные типы индикаторов в микропроцессорных устройствах. Подключение ламп накаливания, светодиодов, семисегментных светодиодных и жидкокристаллических индикаторов к параллельному интерфейсу.

10. Аналого-цифровые и цифроаналоговые преобразователи. Основные их типы и характеристики. Подключение АЦП и ЦАП к микроконтроллерам для контроля параметров и формирования аналоговых сигналов.

11. Питание микропроцессорных устройств от сети переменного тока, от автономных источников постоянного тока. Требования к источникам питания. Проектирование источников питания. Роль трансформатора, диодного моста, сглаживающей емкости, полупроводникового стабилизатора. Проектирование источников питания. Принцип работы импульсных стабилизаторов. Схемы на переключаемых конденсаторах.

13. Интерфейсы микроконтроллеров. Параллельный и последовательный интерфейсы.

14. Основы конструирования электрических аппаратов с микропроцессорным управлением.

Основы конструирования микропроцессорных устройств. Размещение элементов на печатной плате. Защита схем от электромагнитных и тепловых воздействий.

15. Примеры применения микроконтроллеров в электроаппаратостроении. Реле тепловой защиты, установка для испытаний электромагнитных реле, системы контроля и диагностики аппаратуры защиты и управления.

Аннотация дисциплины

Электрические аппараты и комплексы в электроэнергетике - Б1.В.ОД.1.9

Цель дисциплины: изучение и освоение современных электромеханических аппаратов автоматики, сильноточных электрических аппаратов управления и защиты, системных аппаратов управления и электроаппаратных комплексов на их основе.

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина относится к дисциплинам модуля №6 «Электрические и электронные аппараты» учебного плана по направлению подготовки бакалавров 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника». Количество зачетных единиц – 4.

Содержание разделов:

1. Понятие электроаппаратных комплексов как наборов функционально связанных электрических аппаратов. Место электрических аппаратов и комплексов (ЭАиК) в системах электроэнергетики

Общее понятия «Электрические аппараты и комплексы». Их назначение в системах электроэнергетики. Классификация ЭАиК: комплектные устройства ввода, учета и распределения электрической энергии, комплектные устройства включения резерва, комплектные устройства автоматики, управления и защиты, комплектные устройства измерительные, питания и собственных нужд, комплектные распределительные устройства напряжением 6(10) кВ (комплектные трансформаторные подстанции (КТП)). ЭАиК как элемент системы электроэнергетики. Использование ЭАиК в системах электроснабжения объектов промышленного, административного и бытового назначения. Типовые схемотехнические решения. Общий подход к выбору ЭАиК.

2. Использование ЭАиК в системах распределения и учета электроэнергии

Иерархия электрощитового оборудования: ГРЩ – ВРУ – ЩР, ШРУ, ЩО, ЩЭ. Главные распределительные устройства (ГРЩ). Вводные распределительные устройства (ВРУ, УВР). Пункты распределительные, шкафы, щиты, ящики. Элементная база распредустройств: аппараты защиты, управления и автоматики. Силовые автоматические выключатели. Основные технические параметры и методика выбора автоматических выключателей для ЭАиК. Микропроцессорные системы управления выключателями. Блоки и системы автоматического включения резерва (АВР). Ящики, шкафы, щиты, панели, оболочки.

Электрические аппараты, используемые для учета и контроля потребления электроэнергии и требования, предъявляемые к ним. Автоматизированные системы контроля и учета электроэнергии (АСКУЭ). Элементная база АСКУЭ, электрические аппараты и требования, предъявляемые к ним для работы в системе АСКУЭ. Типовые схемы АСКУЭ.

3. ЭАиК в устройствах напряжением 6(10) кВ

Комплектные трансформаторные подстанции как основной источник электроснабжения группы потребителей. Классификация, конструктивные особенности, основные технические параметры. Элементная база КТП: разъединители, разрядники, предохранители, силовые трансформаторы, выключатели низкого напряжения, вводы (кабельные, воздушные). Опросные листы как способ формирования требований к комплектным устройствам.

4. Аппараты контроля и сигнализации: датчики и реле

Особенности комплектации НКУ для систем электроснабжения группы потребителей.

Модуль № 7 Электрооборудование летательных аппаратов

Аннотация дисциплины

Летательные аппараты - Б1.В.ОД.1.1

Цель дисциплины: состоит в изучении основ авиационно-космической техники, типового состава бортового оборудования летательного аппарата (ЛА), состава электрооборудования ЛА, особенностей его эксплуатации и предъявляемых к нему требований.

Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина относится к дисциплинам модуля №7 «Электрооборудование летательных аппаратов» учебного плана подготовки бакалавров по направлению 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника. Количество зачетных единиц  - 4.

Содержание разделов: Назначение и основные факторы, учитываемые при классификации летательных аппаратов. Классификация ЛА по принципу формирования подъемной силы. Реализация аэростатического, аэродинамического, газодинамического и баллистического принципов полета. Естественная внешняя среда, в которой функционирует ЛА. Структура и состав  атмосферы Земли. Основные параметры и свойства воздуха в атмосфере. Понятие о международной стандартной атмосфере. Неблагоприятные факторы, воздействующие на ЛА при полете в атмосфере и космическом пространстве. Экологические проблемы, возникающие при эксплуатации ЛА. Назначение и конструкция основных элементов самолета: крыла, фюзеляжа, оперения, шасси, силовой установки.  Примеры конструктивно-технологических решений несущих частей самолета и фюзеляжа. Конструктивно-силовые схемы агрегатов планера самолета. Способ создания тяги поршневой, турбовинтовой и воздушно-реактивной двигательными установками. Основные элементы конструкции и их назначение. Разновидности турбореактивных двигателей, используемых на современных самолетах. Аэродинамические схемы вертолетов и их анализ. Основные этапы полета самолета. Силы, действующие на самолет при прямолинейном и криволинейном движении, наборе высоты и снижении.  Системы прямого и непрямого (бустерного) управления самолета и вертолета. Понятия об основных летно-технических характеристиках ЛА: крейсерской и максимальной скорости полета, практической и перегоночной дальности, радиусе действия, теоретическом, практическом, статическом и динамическом потолке, взлетной, посадочной и сухой массе, массе снаряженного и пустого ЛА. Примеры рекордных показателей, зарегистрированных в международной авиационной федерации. Основные классификационные признаки: форма и число крыльев, взаимное расположение крыла и фюзеляжа, аэродинамическая схема, тип фюзеляжа, тип силовой установки, расположение двигателей. тип опор шасси, взаимное расположение опор, взаимное расположение вертикального и горизонтального оперения. Примеры аэродинамической компоновки серийных и экспериментальных ЛА. Классификация самолетов гражданской авиации по размерам фюзеляжа, дальности и скорости полета, назначению. Общие закономерности развития гражданского самолетостроения: увеличение коммерческой нагрузки, увеличение рейсовой скорости, уменьшение расходов на эксплуатацию, увеличение аэродинамического качества, уменьшение расхода топлива. Военная авиация и ее роль в структуре вооруженных сил страны. Авиация ВВС, армейская и морская авиация: состав и особенности боевого применения. Дистанционно-пилотируемые и телеуправляемые ЛА, ракеты с аэро- и газодинамическими органами управления. Классификация, типовые конструкции, особенности систем наведения и области применения. Космические аппараты: назначение, классификация, примеры использования в гражданской и военной сферах деятельности человека. Назначение и основные части ракеты. Конструктивные части корпусов. Двигательная установка, основные элементы РДТТ и ЖРД. Основные классификационные признаки. Типовые системы бортового оборудования самолета, ракеты и космического аппарата: назначение, выполняемые функции, история появления на ЛА. Понятие функционального и служебного оборудования. Формы энергии, используемой на ЛА. Типовой состав гидравлического и пневматического оборудования ЛА. Бортовое оборудование как приемник электроэнергии. Структура энергетической системы самолета.

Аннотация дисциплины

Системы электроснабжения летательных аппаратов - Б1.В.ОД.1.2

Цель дисциплины: изучение способов получения электроэнергии на борту летательного аппарата (ЛА) и практической реализации этих способов на основе известной и перспективной агрегатной базы: источников и преобразователей электроэнергии, а также устройств, обеспечивающих требуемое качество вырабатываемой ими электроэнергии, изучение бортовых систем передачи и распределения электроэнергии, ее компонентов и предъявляемых к ним требований; структурно-функциональной организации систем генерирования постоянного и переменного тока с параллельной работой источников; основных принципов использования защитных устройств в системах электроснабжения автономных объектов.

Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина относится к дисциплинам модуля №7 «Электрооборудование летательных аппаратов» учебного плана подготовки бакалавров по направлению 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника. Количество зачетных единиц  - 9.

Содержание разделов: Способы получения электроэнергии на борту ЛА. Безмашинные энергетические установки. Химические источники тока. Безмашинные энергетические установки. Энергетические установки на основе непосредственного преобразования солнечной энергии в электрическую Энергетические установки на основе преобразования тепловой энергии в электрическую. Энергетические установки на основе электромеханических преобразователей энергии. Классификация авиационных генераторов и предъявляемые к ним требования. Генераторы переменного тока на основе синхронной машины классического исполнения. Способы обеспечения бесконтактности в синхронных генераторах. Особенности конструктивного исполнения, основные технические  и рабочие характеристики. Генераторы постоянного тока: особенности конструктивного исполнения, основные технические  и рабочие характеристики. Приводы постоянной частоты вращения: принцип действия, конструкция, основные технические характеристики, достоинства и недостатки. Структурная схема регулятора частоты, схема и принцип действия  грубого и точного его каналов регулирования. Основные способы регулирования напряжения. Обобщенная структура регулятора напряжения.  Практические схемы регуляторов напряжения: принцип действия, принципиальные схемы, основные технические характеристики.

Преобразователи электроэнергии. Системы передачи и распределения электроэнергии: назначение и  предъявляемые требования. Сеть как основной элемент СПРЭ. Классификация авиационных сетей. Бортовые провода – основа  сети: конструкция и классификация, конструктивные и эксплуатационные параметры. Аппараты защиты сети (АЗС), коммутационная аппаратура, монтажно-установочное оборудование.  Общие понятия, требования и условия объединения источников электроэнергии постоянного и переменного тока на параллельную работу. Пассивный и активный синхронизаторы: назначение и принцип действия. Измерители мощности и схемы их включения при параллельной работе генераторов постоянного и переменного тока. Методы параллельной работы авиационных генераторов. Общие сведения о влияющих на качество электроэнергии отказах и их последствиях. Элементы системы защиты и управления. Примеры практической реализации системы защиты и управления генераторов переменного и постоянного тока.

Аннотация дисциплины

Электронные устройства автономных объектов - Б1.В.ОД.1.3

Цель дисциплины: формирование у студентов теоретических и практических знаний и навыков по классификации, областям применения и принципам действия электронных устройств, характеристикам и особенностям работы полупроводниковых приборов, применяемых в этих устройствах, динамическим процессами, протекающим в транзисторно-диодных модулях, принципам построения и функционирования схем управления транзисторными ключами, магнитным материалам и устройствам на их основе что, в конечном счёте, необходимо для успешной практической деятельности бакалавров, связанной с эксплуатацией, испытаниями и модернизацией устройств силовой электроники.

Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина относится к дисциплинам модуля №7 «Электрооборудование летательных аппаратов» учебного плана подготовки бакалавров по направлению 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника. Количество зачетных единиц  - 12.

Содержание разделов: Роль электронных устройств в электрооборудовании современных автономных объектов. Требования, предъявляемые к ЭУ. Функциональная схема электронных устройств. Принципы работы ЭУ в ключевом режиме. Законы коммутации в импульсных схемах. Законы Кирхгофа для средних значений переменных. Характеристики электромагнитных процессов в цепях импульсных преобразователей. Импульсные регуляторы постоянного тока первого, второго и третьего рода. Схемы, принцип действия, режимы работы, основные расчётные соотношения и характеристики. Влияние параметров реальных элементов на характеристики импульсных регуляторов. Типы полупроводниковых диодов, их структура. Статическая вольт-амперная характеристика диодов, влияние температуры. Диоды Шоттки. Выпрямители переменного однофазного и трёхфазного токов. Рабочие процессы в выпрямителях с различными видами фильтров. Расчетные соотношения, выбор элементов. Классификация транзисторов. Биполярные транзисторы: структура, основные параметры и свойства, схема замещения и характеристики. Работа биполярных транзисторов в режиме насыщения. Энергетические характеристики ключей. Составные транзисторы. Расчёт схем с биполярными транзисторами. Полевые транзисторы, их разновидности, структуры и свойства. Полевые транзисторы с индуцированным каналом. Структура и основные характеристики. Паразитные элементы в структуре полевых транзисторов и их влияние на работу схем импульсных преобразователей. Расчёт схем с полевыми транзисторами. Биполярные транзисторы с изолированным затвором. Структура и основные характеристики. Конструктивные особенности транзисторов. Модули на основе транзисторных ключей, структуры, типы корпусов. Частотные свойства полупроводниковых диодов, процессы их включения и выключения, основные параметры и расчётные соотношения. Особенности частотных свойств переключательных транзисторов разных типов: биполярных, полевых, БТИЗ. Анализ работы транзисторно-диодных ключевых схем. Мощность потерь в элементах электронных устройств. Цепи формирования процессов переключения транзисторных ключей. Принципы построения и функциональные схемы управления транзисторными ключами с оптической развязкой, с трансформаторной развязкой, с плавающим потенциалом. Общие свойства магнитных материалов. Выбор материала и геометрии сердечника для трансформаторов и дросселей высокочастотных преобразователей. Дроссели в электронных устройствах. Основные соотношения. Высокочастотные трансформаторы в преобразовательных устройствах. Основные соотношения и методы расчёта. Силовые конденсаторы в преобразовательных устройствах. Тепловой расчёт силовой части электронных устройств, проектирование теплоотводов. Особенности конструкций силовой части преобразовательных устройств. Основы микропроцессорной техники. Принцип работы микроконтроллера. Программирование микроконтроллера.

Аннотация дисциплины

Электромеханические системы – Б1.В.ОД.1.4

Цель дисциплины: состоит в изучении основных видов и классов электромеханических систем различного применения во всём их многообразии, их особенностей, структур, элементной и компонентной базы.

Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина относится к дисциплинам модуля №7 «Электрооборудование летательных аппаратов» учебного плана подготовки бакалавров по направлению 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника. Количество зачетных единиц  - 4.

Содержание разделов: ЭМС стационарных электростанций. Турбогенераторы и гидрогенераторы. Особенности конструкции, параметры и показатели генераторов: частота вращения, мощность, напряжение, коэффициент мощности, КПД, удельный расход материалов, размеры. Охлаждение. Управление генераторами. Дизель-генераторные и бензогенераторные установки. Ветроэнергетические установки (ВЭУ). Факторы, от которых зависит выходная мощность генератора. Функциональная схема ВЭУ Особенности конструкционной части ВЭУ. Достоинства и недостатки ВЭУ.  Параметры и показатели ВЭУ: частота вращения, мощность, напряжение. Управление ВЭУ. Генераторные установки (ГУ) для мобильной техники. Функциональная схема. Тип генератора и особенности конструкции. Параметры и показатели ГУ: частота вращения, мощность, напряжение, КПД, масса. Регулирование напряжения. ЭМС автономных электроэнергетических установок специального назначения. Бесконтактные авиационные генераторные ЭМС и турбогенераторные источники электрической энергии для изделий спецтехники. Силовые электромеханические преобразователи. Основные типы, показатели и характеристики ЭМП, используемых в системах электроснабжения. Примеры построения структур ЭМС электропривода. Шаговый электропривод. Сервоприводы. Силовые электромеханические преобразователи. Основные типы электромеханических преобразователей, используемых в составе электроприводов. Комбинированные электромеханические системы. Двигатель-генераторы на транспортных средствах или ЛА, ветроэнергетических установках; гидроаккумулирующих ГЭС. Двухмашинный преобразователь одного вида электроэнергии в другой вид. Тяговые ЭМС. Параметры и показатели: частота вращения, мощность, напряжение. Электрический транспорт. Типы передач. Электрическая передача. Тяговая характеристика. Типы тяговых двигателей. Управление тяговыми ЭМС. ЭМС гибридного автомобиля. Силовые электронные преобразовательные устройства.  Вспомогательные устройства энергетического канала ЭМС. Накопители энергии (назначение, классификация, основные показатели и характеристики). Системы передачи механической энергии. Электромагнитные преобразователи (электромагниты, муфты) и редукторы. Методы исследования ЭМС. Системный подход к исследованию ЭМС. Синтез ЭМС. Этапы проектирования электромеханических систем. Этапы проектирования электромеханических систем. Основные этапы синтеза структуры ЭМС. Параметрический синтез элементов ЭМС. Общая структура алгоритма поиска оптимальных проектных решений. Оценка эффективности ЭМС. Обобщенные показатели эффективности, их классификация и сравнительная оценка. Методы и алгоритмы определения весовых коэффициентов частных показателей качества. Экономическая эффективность ЭМС. Примеры оценки эффективности ЭМС. Анализ ЭМС. Основные задачи анализа. Методы и средства, используемые при анализе ЭМС. Моделирование ЭМС. Общие закономерности формирования и развития ЭМС. Перспективы развития ЭМС.

Аннотация дисциплины

Конструирование устройств электрооборудования летательных аппаратов – Б1.В.ОД.1.5

Цель дисциплины: изучение принципов и методов разработки и проектирования  электрооборудования летательных аппаратов (ЭЛА),  основных этапов, принципов  и примеров инженерно-конструкторской деятельности.

Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина относится к дисциплинам модуля №7 «Электрооборудование летательных аппаратов» учебного плана подготовки бакалавров по направлению 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника. Количество зачетных единиц  - 4.

Содержание разделов: Конструирование как вид инженерной деятельности. Общие эксплуатационные, технические и технологические требования к изделиям ЭЛА. Критерии надежности, экономичности и конкурентоспособности. Экономические основы проработки конструкции электромеханического устройства. Технологичность как свойство конструкции. Требования к технологичности конструкции детали, сборочной единицы и сферы проявления технологичности. Стандарты, устанавливающие общие правила обеспечения и оценки технологичности конструкции изделий. Конструкторские расчеты: электромагнитные, тепловые, механические. Конструкционные материалы, электротехнические стали и изоляционные материалы для изделий ЭЛА. Конструкции электрических машин ЭЛА. Конструктивное выполнение деталей и узлов авиационных электрических машин малой мощности. Выполнение чертежей изделий ЭЛА с электрическими обмотками. Обозначение магнитопроводов. Конструктивные особенности электрических машин ЭЛА с естественной системой охлаждения. Корпуса, подшипниковые щиты. Требования к корпусам и щитам. Стыковка корпуса со щитами и приводом. Прочность и точность стыковки. Конструктивные особенности деталей узлов и изделий с самовентиляцией. Конструктивное выполнение каналов, воздухопроводов. Вентиляторы. Конструктивное выполнение вентиляторов. Конструктивные особенности изделий с охлаждением продувом. Воздухозаборники, патрубки и воздухопроводы. Две конструктивные схемы выброса хладагента. Конструктивные особенности жидкостных систем охлаждения. Требования к охлаждающей жидкости. Применяемые хладагенты (вода, спирт, керосин, масло). Испарительная система охлаждения. Жиклеры и форсунки. Конструктивное выполнение обмоток ротора и статора при испарительной системе охлаждения. Масляная система охлаждения. Канальная и испарительная масляные системы охлаждения. Конструктивное выполнение изделий с масляной системой охлаждения. Новые конструктивные, электротехнические и изоляционные материалы для масляного охлаждения. Роторы. Бандажи. Коллекторы. Контактные кольца. Щетки и щеткодержатели. Пружины щеткодержателей. Балансировка роторов. Конструктивные методы устранения небаланса. Узлы подшипников. Конструкции электронных изделий ЭЛА. Печатный монтаж в электронных изделиях ЭЛА. Основные понятия, терминология и критерии для сравнения при конструировании печатных плат (ПП). Топологическое конструирование ПП. Несущие конструкции высших структурных уровней бортовой радиоэлектронной аппаратуры (РЭА): кассеты, ячейки, блоки, стойки, шкафы и пульты. Конструктивное выполнение блоков разъемного типа самолетной РЭА: книжная, выдвижная и поворотная конструкция самолетных блоков РЭА. Межблочные соединения. Конструктивные особенности сгруппированных элементов изделий ЭЛА.

Аннотация дисциплины

Проектирование систем электрооборудования автономных объектов - Б1.В.ОД.1.6

Цель дисциплины: изучение основ проектирования, методов расчёта и моделирования электротехнических устройств, используемых в системах и комплексах электрооборудования летательных аппаратов.

Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина относится к дисциплинам модуля №7 «Электрооборудование летательных аппаратов» учебного плана подготовки бакалавров по направлению 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника. Количество зачетных единиц  - 4.

Содержание разделов: Структура систем электрооборудования автономных объектов. Назначение и состав систем генерирования и распределения электроэнергии, основные группы бортовых приемников электроэнергии, выполняемые ими функции. Электромашинные преобразователи энергии (генераторы, электродвигатели), принципиальное их отличие от аналогичных им по выполняемым функциям преобразователей общепромышленного применения, общие и специальные требования к ним. Классификация и примеры конструктивного исполнения промышленных образцов авиационных генераторов и электродвигателей, особенности их рабочих характеристик. Структура процесса проектирования электромашинных преобразователей энергии, предназначенных для работы в системах электрооборудования автономных объектов. Задачи, решаемые на основных этапах проектирования (проектном и поверочном расчётах). Исходный расчётно-графический образ проектируемого электромеханического преобразователя и способы его формирования и оптимизации. Общие и специальные требования к ферромагнитным материалам магнитопровода и сплавам постоянных магнитов. Методы моделирования и расчётов магнитных полей электромашинных преобразователей. Представление при электромагнитных расчётах магнитных полей якоря и индуктора.  Расчётные параметры магнитных полей элементов системы возбуждения и якоря. Понятия приведённой проводимости рассеяния элементов системы возбуждения и проводимостей рассеяния обмотки якоря, их определение. Продольная и поперечная составляющие поля якоря, коэффициенты магнитных полей по продольной и поперечной осям. Эквивалентирование магнитодвижущих сил обмоток якоря и возбуждения. Индуктивные сопротивления по продольной и поперечной осям. Векторная диаграмма Блонделя, применение её в ходе электромагнитных расчётов генераторов и электродвигателей переменного тока.Построение характеристик элементов системы возбуждения проектируемых преобразователей и расчёты их магнитных цепей применительно к различным режимам работы. Определение потерь и КПД спроектированных преобразователей. Оценка теплового состояния проектируемого устройства. Стандартные методы для выполнения поверочных расчётов на ЭВМ. Программы, используемые для выполнения поверочных расчётов на ЭВМ. Этапы поверочного расчёта при выполнении его с помощью рассмотренных программ. Интерфейс программы Cedrat Flux, методика выполнения поверочного расчёта в ней. Оценка характеристик проектируемых изделий с помощью рассмотренной программы. Обобщённое уравнение для определения главных размеров электромашинных преобразователей. Выбор типа обмотки (петлевая или волновая, однослойная или двухслойная, с распределёнными по пазам секциями или с расположенными на зубцах катушками, с полным или укороченным шагом). Выбор числа параллельных ветвей (для машин переменного тока), сечения провода, числа пазов (зубцов), числа коллекторных пластин (для коллекторных машин постоянного и переменного тока). Определение площади паза, необходимой для размещения обмотки, выбор геометрии пазов и определение их размеров.

Аннотация дисциплины

Электропривод летательных аппаратов - Б1.В.ОД.1.7

Цель дисциплины: изучение особенностей электроприводов на базе основных типов электрических машин, используемых на летательных аппаратах.

Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина относится к дисциплинам модуля №7 «Электрооборудование летательных аппаратов» учебного плана подготовки бакалавров по направлению 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника. Количество зачетных единиц  - 4.

Содержание разделов: Роль и место автоматизированного электропривода на борту ЛА. Базовая функциональная схема электропривода. Область применения электроприводов и задачи, выполняемые электроприводами на борту ЛА. Классификация электроприводов, применяемых на ЛА. Условия работы электропривода на ЛА и требования, предъявляемые к нему. Требования к электроприводу. Пути обеспечения этих требований. Основные типы приводов, используемых на ЛА: электроприводы, пневмоприводы, гидроприводы. Достоинства и недостатки. Достоинства и недостатки. Характеристики. Решение проблем, связанных с щеточно-коллекторным узлом. Массо-энергетические показатели ДПТ. Выбор номинальной мощности ДПТ. Пуск ДПТ. Реверсирование ДПТ. Способы регулирования частоты вращения ДПТ. Достоинства и недостатки. Управление ДПТ в замкнутых системах. Тормозные режимы ДПТ. Асинхронные двигатели с короткозамкнутым и фазным ротором. Достоинства и недостатки. Характеристики. Пуск АД с фазным и короткозамкнутым ротором. Способы регулирования скорости вращения асинхронных двигателей. Достоинства и недостатки. Способы торможения асинхронных двигателей. Базовая функциональная схема. Принцип действия. Достоинства и недостатки. Типы электрических машин, используемых в составе ВД. Отличие от коллекторных ДПТ и СД. Функции и алгоритм работы коммутатора. Функции, выполняемые датчиком положения ротора (ДПР) и системой управления инвертором. Требования, предъявляемые к ДПР. Пример реализации ДПР. Управление ВД. Регулирование и стабилизация частоты вращения и момента ВД. Пуск ВД. Векторное управление ВД. Способы реверсирования. Способы торможения вентильных двигателей. Назначение, функциональная схема, предъявляемые требования. Типы двигателей, использующихся в СЭП.  Способы их управления. Двухфазные асинхронные двигатели (АДД) в составе СЭП. Особенности конструкций. Достоинства и недостатки. Управление АДД. Коллекторные двигатели постоянного тока в составе СЭП. Особенности конструкций. Достоинства и недостатки. Управление СЭП на базе ДПТ. Принцип действия. Электродвигатели, применяемые в составе шагового электропривода. Достоинства и недостатки. Шаг поворота ротора шагового двигателя. Пути минимизации шага поворота. Принцип действия. Достоинства и недостатки. Характеристики. Управление гистерезисным электроприводом. Этапы работы. Требования к стартеру.  Критерии качества работы стартера. Управление электроприводом запуска авиационных двигателей. Особые требования, предъявляемые к гиродвигателям. Особенности электродвигателей для гироскопов. Типы электродвигателей, применяемых в гироскопах.

Аннотация дисциплины

Математическое моделирование электромеханических систем – Б1.В.ОД.1.8

Цель дисциплины: изучение принципов построения математических моделей электромеханических устройств и систем.

Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина относится к дисциплинам модуля №7 «Электрооборудование летательных аппаратов» учебного плана подготовки бакалавров по направлению 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника. Количество зачетных единиц  - 2.

Содержание разделов: Основные понятия моделирования. Виды моделей. Фазовые переменные. Теория подобия и метод аналогии фазовых переменных и параметров. Построение эквивалентных схем. Программа моделирования OrCAD PSpice. Математическая модель обобщенной электрической машины. Математические модели асинхронной электрической машины с короткозамкнутой обмоткой ротора в двухфазных преобразованной и непреобразованной системах координат. Математическая модель синхронной электрической машины в фазовых координатах. Моделирование преобразователей электрической энергии. Трехфазный мостовой инвертор. Трехфазный мостовой выпрямитель. Особенности моделирования нелинейных элементов. Состав типовой системы электроснабжения автономного объекта. Основные уравнения электрического равновесия. Формирование модели системы электроснабжения. Оценка влияния компонентов системы друг на друга. Построение модели трехфазного асинхронного двигателя. Объединение моделей инвертора и асинхронного двигателя. Анализ результатов и влияния компонентов системы друг на друга.

Модуль № 8 Электрооборудование автомобилей и тракторов

Аннотация дисциплины

Автомобили и тракторы - Б1.В.ОД.1.1

Цель дисциплины: изучение конструктивных особенностей и устройство, режимов работы автомобиля и трактора.

Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина относится к дисциплинам модуля №8 «Электрооборудование автомобилей и тракторов» учебного плана подготовки бакалавров по направлению 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника. Количество зачетных единиц  - 4.

Содержание разделов: Карбюраторные и дизельные двигатели. Кривошипно-шатунный механизм. Газораспределительный механизм. Система питания. Система выпуска отработавших газов. Система зажигания. Система охлаждения. Система смазки двигателя. Трансмиссия. Сцепление. Карданная передача. Главная передача и дифференциал. Коробка передач. Автоматическая коробка передач (правила пользования). Колеса и шины. Ходовая часть. Рулевое управление. Тормозная система. Компоновочные схемы тракторов. Гусеничный движитель и подвеска. Балансировка вращающихся частей изделий. Принципы балансировки.

Аннотация дисциплины

Системы электрооборудования автомобилей и тракторов - Б1.В.ОД.1.2

Цель дисциплины: является изучение конструктивных особенностей и устройство, режимов работы системы электроснабжения автомобиля и трактора.

Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина относится к дисциплинам модуля №8 «Электрооборудование автомобилей и тракторов» учебного плана подготовки бакалавров по направлению 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника. Количество зачетных единиц  - 9.

Содержание разделов: Генератор, конструкция генератора переменного тока с клювообразным ротором. Конструкция генераторов индукторного типа и с укороченными клювами и подвешенной обмоткой возбуждения. Особенности работы и характеристики.. Регуляторы напряжения (РН). Разные типы РН, принципы действия и устройство.. Аккумуляторная стартерная батарея (аккумулятор). Система пуска, назначение технические требования, типы пусковых систем двигателей внутреннего сгорания. Принципиальная схема электрической систем пуска, ее составные элементы. Электрические стартеры, назначение, технические требованию. Типы электрических стартеров. Способы управления электрическим стартером. Муфты свободного хода приводных механизмов, назначение, типы. Тяговое электромагнитное реле, назначение, типы. Система зажигания, назначение, технические требования. Типы систем зажигания. Магнето, назначение, технические требования. Типы магнето. Принцип работы и устройство, магнето с вращающимся магнитом. Абрис магнето. Электрические характеристики магнето. Размещение магнето на двигателе. Преимущества и недостатки магнето. Классическая батарейная система зажигания и ее составные элементы. Устройство катушки зажигания. Устройство распределителя. Свечи зажигания, назначение, технические требования. Контактно-транзисторная система зажигания. Бесконтактные электронные системы зажигания. Системы зажигания с электронным регулированием момента зажигания. Применение микропроцессоров в системах зажигания. Перспективы развития систем зажигания. Система  комфорта, назначение и состав системы. элементы и размещение Стеклоочистители и омыватели, типы, назначение, технические требования. Электрические стеклоочистители, принцип действия и устройство. Отопители и вентиляторы, назначение, технические требования. Принципы обогрева стекла и отопления кузовов. Контрольно-измерительные приборы, назначение и технические требования. Типы контрольно-измерительных приборов.

Аннотация дисциплины

Электронные устройства автономных объектов - Б1.В.ОД.1.3

Цель дисциплины: формирование у студентов теоретических и практических знаний и навыков по классификации, областям применения и принципам действия электронных устройств, характеристикам и особенностям работы полупроводниковых приборов, применяемых в этих устройствах, динамическим процессами, протекающим в транзисторно-диодных модулях, принципам построения и функционирования схем управления транзисторными ключами, магнитным материалам и устройствам на их основе что, в конечном счёте, необходимо для успешной практической деятельности бакалавров, связанной с эксплуатацией, испытаниями и модернизацией устройств силовой электроники.

Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина относится к дисциплинам модуля №8 «Электрооборудование автомобилей и тракторов» учебного плана подготовки бакалавров по направлению 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника. Количество зачетных единиц  - 12.

Содержание разделов: Роль электронных устройств в электрооборудовании современных автономных объектов. Требования, предъявляемые к ЭУ. Функциональная схема электронных устройств. Принципы работы ЭУ в ключевом режиме. Законы коммутации в импульсных схемах. Законы Кирхгофа для средних значений переменных. Характеристики электромагнитных процессов в цепях импульсных преобразователей. Импульсные регуляторы постоянного тока первого, второго и третьего рода. Схемы, принцип действия, режимы работы, основные расчётные соотношения и характеристики. Влияние параметров реальных элементов на характеристики импульсных регуляторов. Типы полупроводниковых диодов, их структура. Статическая вольт-амперная характеристика диодов, влияние температуры. Диоды Шоттки. Выпрямители переменного однофазного и трёхфазного токов. Рабочие процессы в выпрямителях с различными видами фильтров. Расчетные соотношения, выбор элементов. Классификация транзисторов. Биполярные транзисторы: структура, основные параметры и свойства, схема замещения и характеристики. Работа биполярных транзисторов в режиме насыщения. Энергетические характеристики ключей. Составные транзисторы. Расчёт схем с биполярными транзисторами. Полевые транзисторы, их разновидности, структуры и свойства. Полевые транзисторы с индуцированным каналом. Структура и основные характеристики. Паразитные элементы в структуре полевых транзисторов и их влияние на работу схем импульсных преобразователей. Расчёт схем с полевыми транзисторами. Биполярные транзисторы с изолированным затвором. Структура и основные характеристики. Конструктивные особенности транзисторов. Модули на основе транзисторных ключей, структуры, типы корпусов. Частотные свойства полупроводниковых диодов, процессы их включения и выключения, основные параметры и расчётные соотношения. Особенности частотных свойств переключательных транзисторов разных типов: биполярных, полевых, БТИЗ. Анализ работы транзисторно-диодных ключевых схем. Мощность потерь в элементах электронных устройств. Цепи формирования процессов переключения транзисторных ключей. Принципы построения и функциональные схемы управления транзисторными ключами с оптической развязкой, с трансформаторной развязкой, с плавающим потенциалом. Общие свойства магнитных материалов. Выбор материала и геометрии сердечника для трансформаторов и дросселей высокочастотных преобразователей. Дроссели в электронных устройствах. Основные соотношения. Высокочастотные трансформаторы в преобразовательных устройствах. Основные соотношения и методы расчёта. Силовые конденсаторы в преобразовательных устройствах. Тепловой расчёт силовой части электронных устройств, проектирование теплоотводов. Особенности конструкций силовой части преобразовательных устройств. Основы микропроцессорной техники. Принцип работы микроконтроллера. Программирование микроконтроллера.

Аннотация дисциплины

Электромеханические системы – Б1.В.ОД.1.4

Цель дисциплины: состоит в изучении основных видов и классов электромеханических систем различного применения во всём их многообразии, их особенностей, структур, элементной и компонентной базы.

Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина относится к дисциплинам модуля №8 «Электрооборудование автомобилей и тракторов» учебного плана подготовки бакалавров по направлению 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника. Количество зачетных единиц  - 4.

Содержание разделов: ЭМС стационарных электростанций. Турбогенераторы и гидрогенераторы. Особенности конструкции, параметры и показатели генераторов: частота вращения, мощность, напряжение, коэффициент мощности, КПД, удельный расход материалов, размеры. Охлаждение. Управление генераторами. Дизель-генераторные и бензогенераторные установки. Ветроэнергетические установки (ВЭУ). Факторы, от которых зависит выходная мощность генератора. Функциональная схема ВЭУ Особенности конструкционной части ВЭУ. Достоинства и недостатки ВЭУ.  Параметры и показатели ВЭУ: частота вращения, мощность, напряжение. Управление ВЭУ. Генераторные установки (ГУ) для мобильной техники. Функциональная схема. Тип генератора и особенности конструкции. Параметры и показатели ГУ: частота вращения, мощность, напряжение, КПД, масса. Регулирование напряжения. ЭМС автономных электроэнергетических установок специального назначения. Бесконтактные авиационные генераторные ЭМС и турбогенераторные источники электрической энергии для изделий спецтехники. Силовые электромеханические преобразователи. Основные типы, показатели и характеристики ЭМП, используемых в системах электроснабжения. Примеры построения структур ЭМС электропривода. Шаговый электропривод. Сервоприводы. Силовые электромеханические преобразователи. Основные типы электромеханических преобразователей, используемых в составе электроприводов. Комбинированные электромеханические системы. Двигатель-генераторы на транспортных средствах или ЛА, ветроэнергетических установках; гидроаккумулирующих ГЭС. Двухмашинный преобразователь одного вида электроэнергии в другой вид. Тяговые ЭМС. Параметры и показатели: частота вращения, мощность, напряжение. Электрический транспорт. Типы передач. Электрическая передача. Тяговая характеристика. Типы тяговых двигателей. Управление тяговыми ЭМС. ЭМС гибридного автомобиля. Силовые электронные преобразовательные устройства.  Вспомогательные устройства энергетического канала ЭМС. Накопители энергии (назначение, классификация, основные показатели и характеристики). Системы передачи механической энергии. Электромагнитные преобразователи (электромагниты, муфты) и редукторы. Методы исследования ЭМС. Системный подход к исследованию ЭМС. Синтез ЭМС. Этапы проектирования электромеханических систем. Этапы проектирования электромеханических систем. Основные этапы синтеза структуры ЭМС. Параметрический синтез элементов ЭМС. Общая структура алгоритма поиска оптимальных проектных решений. Оценка эффективности ЭМС. Обобщенные показатели эффективности, их классификация и сравнительная оценка. Методы и алгоритмы определения весовых коэффициентов частных показателей качества. Экономическая эффективность ЭМС. Примеры оценки эффективности ЭМС. Анализ ЭМС. Основные задачи анализа. Методы и средства, используемые при анализе ЭМС. Моделирование ЭМС. Общие закономерности формирования и развития ЭМС. Перспективы развития ЭМС.

Аннотация дисциплины

Конструирование устройств электрооборудования автомобилей и тракторов – Б1.В.ОД.1.5

Цель дисциплины: изучение принципов и методов разработки и проектирования  электрооборудования автомобилей и тракторов (ЭАТ),  основных этапов, принципов  и примеров инженерно-конструкторской деятельности.

Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина относится к дисциплинам модуля №8 «Электрооборудование автомобилей и тракторов» учебного плана подготовки бакалавров по направлению 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника. Количество зачетных единиц  - 4.

Содержание разделов: Конструирование как вид инженерной деятельности. Общие эксплуатационные, технические и технологические требования к изделиям ЭАТ. Критерии надежности, экономичности и конкурентоспособности. Экономические основы проработки конструкции электромеханического устройства. Технологичность как свойство конструкции. Требования к технологичности конструкции детали, сборочной единицы и сферы проявления технологичности. Стандарты, устанавливающие общие правила обеспечения и оценки технологичности конструкции изделий. Конструкторские расчеты: электромагнитные, тепловые, механические. Конструкционные материалы, электротехнические стали и изоляционные материалы для изделий ЭАТ. Конструкции электрических машин ЭАТ. Конструктивное выполнение деталей и узлов авиационных электрических машин малой мощности. Выполнение чертежей изделий ЭАТ с электрическими обмотками. Обозначение магнитопроводов. Конструктивные особенности электрических машин ЭАТ с естественной системой охлаждения. Корпуса, подшипниковые щиты. Требования к корпусам и щитам. Стыковка корпуса со щитами и приводом. Прочность и точность стыковки. Конструктивные особенности деталей узлов и изделий с самовентиляцией. Конструктивное выполнение каналов, воздухопроводов. Вентиляторы. Конструктивное выполнение вентиляторов. Конструктивные особенности изделий с охлаждением продувом. Воздухозаборники, патрубки и воздухопроводы. Две конструктивные схемы выброса хладагента. Конструктивные особенности жидкостных систем охлаждения. Требования к охлаждающей жидкости. Применяемые хладагенты. Испарительная система охлаждения. Жиклеры и форсунки. Конструктивное выполнение обмоток ротора и статора при испарительной системе охлаждения. Масляная система охлаждения. Канальная и испарительная масляные системы охлаждения. Конструктивное выполнение изделий с масляной системой охлаждения. Новые конструктивные, электротехнические и изоляционные материалы для масляного охлаждения. Роторы. Бандажи. Коллекторы. Контактные кольца. Щетки и щеткодержатели. Пружины щеткодержателей. Балансировка роторов. Конструктивные методы устранения небаланса. Узлы подшипников. Конструкции электронных изделий ЭЛА. Печатный монтаж в электронных изделиях ЭАТ. Основные понятия, терминология и критерии для сравнения при конструировании печатных плат (ПП). Топологическое конструирование ПП. Несущие конструкции высших структурных уровней электронной аппаратуры (ЭА): кассеты, ячейки, блоки, стойки, шкафы и пульты. Конструктивное выполнение блоков разъемного типа ЭА: книжная, выдвижная и поворотная конструкция  блоков ЭА. Межблочные соединения. Конструктивные особенности сгруппированных элементов изделий ЭАТ.

Аннотация дисциплины

Проектирование систем электрооборудования автономных объектов - Б1.В.ОД.1.6

Цель дисциплины: изучение основ проектирования, методов расчёта и моделирования электротехнических устройств, используемых в системах и комплексах электрооборудования летательных аппаратов.

Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина относится к дисциплинам модуля №8 «Электрооборудование автомобилей и тракторов» учебного плана подготовки бакалавров по направлению 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника. Количество зачетных единиц  - 4.

Содержание разделов: Структура систем электрооборудования автономных объектов. Назначение и состав систем генерирования и распределения электроэнергии, основные группы бортовых приемников электроэнергии, выполняемые ими функции. Электромашинные преобразователи энергии (генераторы, электродвигатели), принципиальное их отличие от аналогичных им по выполняемым функциям преобразователей общепромышленного применения, общие и специальные требования к ним. Классификация и примеры конструктивного исполнения промышленных образцов авиационных генераторов и электродвигателей, особенности их рабочих характеристик. Структура процесса проектирования электромашинных преобразователей энергии, предназначенных для работы в системах электрооборудования автономных объектов. Задачи, решаемые на основных этапах проектирования (проектном и поверочном расчётах). Исходный расчётно-графический образ проектируемого электромеханического преобразователя и способы его формирования и оптимизации. Общие и специальные требования к ферромагнитным материалам магнитопровода и сплавам постоянных магнитов. Методы моделирования и расчётов магнитных полей электромашинных преобразователей. Представление при электромагнитных расчётах магнитных полей якоря и индуктора.  Расчётные параметры магнитных полей элементов системы возбуждения и якоря. Понятия приведённой проводимости рассеяния элементов системы возбуждения и проводимостей рассеяния обмотки якоря, их определение. Продольная и поперечная составляющие поля якоря, коэффициенты магнитных полей по продольной и поперечной осям. Эквивалентирование магнитодвижущих сил обмоток якоря и возбуждения. Индуктивные сопротивления по продольной и поперечной осям. Векторная диаграмма Блонделя, применение её в ходе электромагнитных расчётов генераторов и электродвигателей переменного тока.Построение характеристик элементов системы возбуждения проектируемых преобразователей и расчёты их магнитных цепей применительно к различным режимам работы. Определение потерь и КПД спроектированных преобразователей. Оценка теплового состояния проектируемого устройства. Стандартные методы для выполнения поверочных расчётов на ЭВМ. Программы, используемые для выполнения поверочных расчётов на ЭВМ. Этапы поверочного расчёта при выполнении его с помощью рассмотренных программ. Интерфейс программы Cedrat Flux, методика выполнения поверочного расчёта в ней. Оценка характеристик проектируемых изделий с помощью рассмотренной программы. Обобщённое уравнение для определения главных размеров электромашинных преобразователей. Выбор типа обмотки (петлевая или волновая, однослойная или двухслойная, с распределёнными по пазам секциями или с расположенными на зубцах катушками, с полным или укороченным шагом). Выбор числа параллельных ветвей (для машин переменного тока), сечения провода, числа пазов (зубцов), числа коллекторных пластин (для коллекторных машин постоянного и переменного тока). Определение площади паза, необходимой для размещения обмотки, выбор геометрии пазов и определение их размеров.

Аннотация дисциплины

Тяговый электропривод автомобилей и тракторов - Б1.В.ОД.1.7

Цель дисциплины: состоит в формировании у студентов технически грамотного отношения к задаче создания и использования тягового электропривода подвижного автономного объекта и обеспечения требуемого качества электромеханического преобразования энергии в системах тягового электропривода.

Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина относится к дисциплинам модуля №8 «Электрооборудование автомобилей и тракторов» учебного плана подготовки бакалавров по направлению 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника. Количество зачетных единиц  - 4.

Содержание разделов: Определение понятий автономный объект, электротехнические комплексы автономных объектов, электромеханическая система, электрический привод, тяговый электрический привод, силовая установка транспортного средства, комбинированная энергосиловая установка транспортного средства. Наземные автономные транспортные средства (колесные и гусеничные машины, наземные транспортные средства с воздушным винтом). Водные автономные транспортные средства (надводные плавучие средства, подводные корабли и лодки). Воздушные автономные транспортные средства с воздушным винтом (вертолеты, самолеты, беспилотные летательные аппараты). Первичные источники энергии на борту АТС. Энергосиловая установка с тепловым двигателем (обычный автомобиль либо трактор). Энергосиловая установка с мощным бортовым источником электроэнергии. Комбинированная энергосиловая установка (КЭСУ) с последовательным преобразованием энергии (с электротрансмиссией). Последовательная комбинированная схема энергосиловой установки и накопители электроэнергии. Параллельные комбинированные схемы энергосиловой установки. Функциональная схема ТЭП электромобиля. Функциональная схема ТЭП для автономного транспортного средства с последовательной КЭСУ. Функциональная схема ТЭП для автономного транспортного средства с параллельной КЭСУ. Понятие предельной тяговой характеристики. Точка максимальной скорости движения АТС. Точка максимального крутящего момента тягового электродвигателя. Выбор требуемых от ТЭП основных свойств: полезной мощности, максимальной частоты вращения, максимального крутящего момента. Выбор механической трансмиссии для ТЭП. Выбор объема, необходимого для размещения тягового электродвигателя (ТЭД), и места для него на борту АТС. Колесный редуктор: назначение, достоинства и недостатки использования. Дифференциал и главная передача; сопоставление механического и электрического дифференциала. Редуктор ТЭД. Выбор количества передач редуктора ТЭД. Выбор коэффициентов редукции для каждой передачи. Классификация силовых электродвигателей. Коллекторный электродвигатель последовательного возбуждения. Синхронный двигатель с электромагнитным возбуждением (с контактными кольцами) и с жесткой ОС по положению ротора. Синхронные индукторный и реактивный двигатели с жесткой ОС по положению ротора. Синхронный магнитоэлектрический двигатель с жесткой ОС по положению ротора. Асинхронный электродвигатель с короткозамкнутой обмоткой ротора при частотном и векторном управлении. Координаты расчетной точки на тяговой характеристике. Анализ требований и исходных данных. Выбор соотношений геометрических размеров. Выбор активных материалов и способа охлаждения. Выбор обмоточных данных. Особенности поверочного расчета. Особенности обратимого силового преобразователя для ТЭП. Силовые инверторы напряжения и тока. Управляемый обратимый выпрямитель для тягового генератора. Система жидкостного охлаждения электронного силового преобразователя ТЭД и тягового генератора. Конструктивные особенности электронного блока, обусловленные условиями эксплуатации. Выводы и соединения силовых проводов. Задачи, возлагаемые на тяговый генератор в тяговом электроприводе. Сопоставление тяговых генераторов различного типа и критерии выбора.

Аннотация дисциплины

Математическое моделирование электромеханических систем – Б1.В.ОД.1.8

Цель дисциплины: изучение принципов построения математических моделей электромеханических устройств и систем.

Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина относится к дисциплинам модуля №8 «Электрооборудование автомобилей и тракторов» учебного плана подготовки бакалавров по направлению 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника. Количество зачетных единиц  - 2.

Содержание разделов: Основные понятия моделирования. Виды моделей. Фазовые переменные. Теория подобия и метод аналогии фазовых переменных и параметров. Построение эквивалентных схем. Программа моделирования OrCAD PSpice. Математическая модель обобщенной электрической машины. Математические модели асинхронной электрической машины с короткозамкнутой обмоткой ротора в двухфазных преобразованной и непреобразованной системах координат. Математическая модель синхронной электрической машины в фазовых координатах. Моделирование преобразователей электрической энергии. Трехфазный мостовой инвертор. Трехфазный мостовой выпрямитель. Особенности моделирования нелинейных элементов. Состав типовой системы электроснабжения автономного объекта. Основные уравнения электрического равновесия. Формирование модели системы электроснабжения. Оценка влияния компонентов системы друг на друга. Построение модели трехфазного асинхронного двигателя. Объединение моделей инвертора и асинхронного двигателя. Анализ результатов и влияния компонентов системы друг на друга.

Модуль № 9 Электроизоляционная, кабельная и конденсаторная техника

Аннотация дисциплины

Основы электроизоляционной техники – Б1.В.ОД.1.1

Цель дисциплины: освоение принципов конструирования и производства электрической изоляции, используемой в электроэнергетическом, электротехническом и радиоэлектронном оборудовании.

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина относится к дисциплинам модуля № 9 «Электроизоляционная, кабельная и конденсаторная техника» учебного плана по направлению подготовки бакалавров 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника. Количество зачетных единиц  - 4.

Содержание разделов: Диэлектрики, диэлектрические материалы, электроизоляционные материалы, электрическая изоляция. Классификации электрической изоляции по назначению, химическому составу, агрегатному состоянию. Системы электрической изоляции. Требования к электрической изоляции электрических машин и аппаратов, электротехнического оборудования энергофизических установок, радиоэлектронных устройств, кабелей и проводов, электрических конденсаторов. Роль электрической изоляции в обеспечении эффективности и надежности электротехнического и радиоэлектронного оборудования. Электрические свойства изоляции. Регулирование электрических полей. Электрическое старение и долговечность изоляции. Статистические характеристики параметров изоляции. Механические, термические и физико-химические свойства электрической изоляции. Внешние нагрузки, действующие на изоляцию. Источники тепловыделения в электрической изоляции и механизмы теплопередачи. Предельные температуры окружающей среды для различных климатических районов. Классы нагревостойкости изоляции. Работа изоляции в условиях воздействия влаги, морской воды и других агрессивных сред, ультрафиолетового облучения, ионизирующих излучений. Общие сведения о конденсаторах. Конденсаторы в цепях переменного и постоянного тока. Классификации конденсаторов. Удельные характеристики конденсаторов. Конденсаторы в электротехнических и pадиоэлектpонных устройствах. Системы конденсаторной изоляции. Проводниковые материалы. Конденсаторная секция. Емкость секции. Основы электрического и теплового расчета конденсатора. Контроль параметров конденсаторов и специальные методы испытаний                             конденсаторов.

Аннотация дисциплины

Основы кабельной техники – Б1.В.ОД.1.2

Цель дисциплины: изучение принципов конструирования и производства электрической изоляции, кабелей, проводов и электрических конденсаторов, используемых в электроэнергетическом, электротехническом и радиоэлектронном оборудовании.

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина относится к дисциплинам модуля № 9 «Электроизоляционная, кабельная и конденсаторная техника» учебного плана по направлению подготовки бакалавров 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника. Количество зачетных единиц  - 5.

Содержание разделов: Группы кабельных изделий, элементы конструкции кабельных изделий, принципы их выбора и расчета. Основные принципы конструирования кабельных изделий. Электрические процессы в изоляции кабелей и проводов. Основные принципы конструирования кабельных изделий. Тепловые поля в изоляции кабелей и проводов. Технологические процессы производства кабелей и проводов. Испытания кабельных изделий и их автоматизация.

Аннотация дисциплины

Физика диэлектриков - Б1.В.ОД.1.3

Цель дисциплины: изучение физики диэлектриков  и основных  явлений в диэлектриках для последующего использования полученных знаний в практической деятельности. Формирование системы знаний о физических процессах, происходящих в  диэлектрических материалах различных агрегатных состояний, изучение эффектов, лежащих в основе создания электронных, оптических, электротехнических и других систем.

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина относится к дисциплинам модуля № 9 «Электроизоляционная, кабельная и конденсаторная техника» учебного плана по направлению подготовки бакалавров 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника. Количество зачетных единиц  - 8.

Краткое содержание разделов: Классификация, области применения диэлектрических материалов. Явления, процессы, эффекты наблюдаемые при воздействии электрических, тепловых, магнитных полей на диэлектрик. Оптические эффекты в диэлектриках. Поляризуемость. Диэлектрическая проницаемость. Быстрые виды поляризации. Замедленные виды поляризации. Эквивалентная схема замещения диэлектрика. Классификация диэлектриков по механизмам поляризации. Зависимость диэлектрической проницаемости от температуры, давления, влажности, напряжения. Диэлектрическая проницаемость смесей. Основные виды поляризации в  газообразных, жидких и твердых диэлектриках. Связь макро- и микроскопических свойств диэлектриков. Приближение Лоренца для внутреннего поля. Обзор теорий Кирквуда, Онзагера, Дебая. Классификация механизмов поляризации возникающей в отсутствии внешнего электрического поля. Сегнетоэлектричество. Прямой и обратный пьезоэффекты. Пироэлектрическая поляризация. Электреты. Общие представления об электропроводности диэлектриков. Зависимость тока от времени приложения постоянного напряжения. Токи абсорбции. Поверхностное сопротивление твердых диэлектриков. Вывод формул удельной электропроводности, подвижности носителей тока в ионных кристаллах. Температурные и частотные зависимости удельной электропроводности диэлектриков. Электропроводность газообразных диэлектриков. Закон Пашена. Развитие электрического разряда в газах Электропроводность жидких диэлектриков. Зависимость удельной электропроводности от напряженности электрического поля. Расчет полных и удельных диэлектрических потерь на переменном напряжении. Виды диэлектрических потерь. Диэлектрические потери в композиционных диэлектриках. Потери в неоднородных средах.  Зависимость тангенса угла диэлектрических потерь от температуры. частоты электрического поля и влажности. Комплексная диэлектрическая проницаемость. Фазовые переходы первого и второго рода. Классификация фазовых переходов  по Эренфесту. Термодинамическая теория Ландау. Переходы типа смещения и порядок-беспорядок. Фазовые переходы в жидких диэлектриках.

Аннотация дисциплины

Основы электросвязи и передачи информации по направляющим системам -  Б1.В.ОД.1.4

Цель дисциплины: изучение особенностей организации электросвязи и передачи информации по различным проводниковым и волноводным напpавляющим системам.

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина относится к дисциплинам модуля № 9 «Электроизоляционная, кабельная и конденсаторная техника» учебного плана по направлению подготовки бакалавров 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника. Количество зачетных единиц  - 5.

Содержание разделов: Роль и место связи в современном обществе. Особенности передачи информации. Способы и виды  электрической  связи. Принципы уплотнения линий связи, разделения каналов и организации систем связи.

Направляющие системы (НС) передачи электромагнитного поля, виды НС. Физические основы распространения электромагнитного поля по НС, типы волн в НС и принципы расчёта НС. Основы теории передачи по проводным НС. Уравнения длинных линий, линии с согласованной и несогласованной нагрузкой. Первичные и вторичные параметры передачи, их частотные зависимости. Симметричные и коаксиальные кабельные цепи. Электромагнитные поля и параметры симметричных и коаксиальных кабельных цепей. Формулы для расчёта  параметров симметричных и коаксиальных кабельных цепей при различных частотах.  Электромагнитные влияния в кабельных цепях.

Аннотация дисциплины

Производство изоляционных материалов – Б1.В.ОД.1.5

Цель дисциплины: изучение особенностей в технологических процессах, происходящих в производстве электротехнических материалов, изучение методов превращения сырья в электротехнические материалы и изделия, применяемые в качестве электрической изоляции в электроэнергетическом оборудовании.

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина относится к дисциплинам модуля № 9 «Электроизоляционная, кабельная и конденсаторная техника» учебного плана по направлению подготовки бакалавров 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника. Количество зачетных единиц  - 7.

Содержание разделов: Классификация технологических процессов производства электроизоляционных материалов. Основные положения теории теплообмена и массообмена. Закон Фурье, понятие о коэффициенте теплопроводности. Технологические процессы производства феноло-формальдегидных, эпоксидных, полиэфирных и кремнийорганических смол и лаков. Технологические стадии производства волокнистых материалов типа бумаг и картонов. Замасливали и аппреты, их влияние на технологию производства и свойства электроизоляционных материалов на основе стекловолокна. Особенности технологии полимерных волокон и синтетических бумаг. Способы производства электроизоляционных пленок. Основные виды электроизоляционных лакотканей. Подготовка сырья, технология пропитки волокнистых материалов. Особенности производства фольгированных диэлектриков. Производство кабельного поливинилхлоридного пластиката. Методы переработки термопластичных пластмасс литьем под давлением, литьевые машины и экструдеры. Вулканизация резин в котлах и методом непрерывной вулканизации. Основные виды неорганических диэлектриков, слюдяные электроизоляционные материалы. Технологические схемы производства миканитов, микафолия и микаленты. Конструкции конвейерно-башенных устройств микафолиевых машин, тепловой расчет отдельных узлов. Основные виды стёкол, ситаллов, фарфора, стеатита, конденсаторной и монооксидной керамики. Исходное сырье для получения малощелочных и безщелочных стекол. технология варки стекла. Производство стеклянных изоляторов. Изготовление стеклянных волокон. Скрутка нитей и получение стеклянных тканей. Технология производства керамических электроизоляционных материалов. Подготовка сырья для пластичных и отощающих компонентов и получения глазури. Сушка и обжиг фарфоровых изоляторов.

Аннотация дисциплины

Химия диэлектриков – Б1.В.ОД.1.6

Цель дисциплины: изучение номенклатуры и свойств полимерных материалов, использующихся при создании изделий электротехники, энергетики и электроники.

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина относится к дисциплинам модуля № 9 «Электроизоляционная, кабельная и конденсаторная техника» учебного плана по направлению подготовки бакалавров 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника. Количество зачетных единиц  - 4.

Содержание разделов: Полимеры. Основные понятия и классификация. Методы получения полимеров. Функциональные группы мономеров, олигомеров и полимеров. Молекулярный вес и молекулярно-массовое распределение. Физическое состояние полимеров: кристалличность и аморфность.  Тепловые переходы. Теплостойкость, термостойкость и нагревостойкость полимеров. Холодостойкость, химостойкость, влаго(водо)поглощаемость и влагопроницаемость. Физико-механические и электрические  свойства полимеров. Переработка полимеров. Термопласты, реактопласты и эластомеры. Полимеризация. Технологические  методы получения полимеров.  Полиэтилен, полипропилен и их сополимеры. Поливинилхлорид. Фторсодержащие производные полиэтилена. Поливиниловый спирт и его сложные эфиры. Поливинилацетали. Полиизобутилены. Полистирол. Полиакрилаты, полиметакрилаты, акрилонитрил. Синтетические каучуки. Фенолоформальдегидные смолы. Сложные полиэфиры. Эпоксидные смолы и полимеры на их основе.  Полиамиды. Полиимиды. Полиэфиримиды и полиамидимиды. Полиуретаны. Поликарбонаты. Кремнийорганические полимеры.

Аннотация дисциплины

Электрические кабели связи - Б1.В.ОД.1.7

Цель дисциплины: изучение пpинципов  пеpедачи инфоpмации по кабельным напpавляющим системам для последующего использования их при конструировании, пpоизводстве  и пpименении инфоpмационных кабелей pазных типов.

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина относится к дисциплинам модуля № 9 «Электроизоляционная, кабельная и конденсаторная техника» учебного плана по направлению подготовки бакалавров 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника. Количество зачетных единиц  - 3.

Содержание разделов:  Первичные параметры передачи, параметры комбинированной полувоздушной изоляции. Оптимальные параметры симметричных кабелей, кабели с повышенной индуктивностью. Искажения сигналов в кабельных цепях. Защита от электромагнитных влияний в симметричных кабелях, согласование шагов скрутки, экранирование кабельных цепей. Влияние экрана на параметры передачи.

Защитное действие заземленных кабельных оболочек. Радиочастотные кабели (РЧК) особенности применения, классификация. Электрический расчет. Тепловой расчет, тепловая схема замещения, тепловые потоки и сопротивления. Номинальтная и допустимая мощности. Частотная область применения РЧК. Неоднородности РЧК, оптимальные технологические режимы изолирования  РЧК повышенной однородности. Кабели для систем кабельного телевидения, локальных вычислительных сетей, широкополосного доступа. Оптическая связи, история, развитие, современные достижения. Волоконный световод, оптическое волокно, оптический модуль, оптический кабель, оптический жгут. Термины и определения. Основные принципы лучевой и волновой теорий распространения света по оптическому волокну. Оптические и передаточные параметры, типы оптических волокон. Конструкции оптических кабелей. Основные технологические способы производства оптических кабелей.

Аннотация дисциплины

Надежность в электроматериаловедении – Б1.В.ОД.1.8

Цель дисциплины:  изучение методов и методик  расчета показателей надежности и долговечности электрической изоляции, кабелей, проводов и электрических конденсаторов на стадиях их проектирования и эксплуатации, как неотъемлемой компоненты электроэнергетического и  электротехнического оборудования.

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина относится к дисциплинам модуля № 9 «Электроизоляционная, кабельная и конденсаторная техника» учебного плана по направлению подготовки бакалавров 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника. Количество зачетных единиц  - 4.

Содержание разделов: Показатели надежности невосстанавливаемых объектов. Методы расчета надежности восстанавливаемых объектов. Основные виды распределений случайных величин, применяемые в электроизоляционной, кабельной и конденсаторной технике. Определение показателей надежности резервированных систем. Экспериментальное определение вида распределения исследуемой случайной величины.

Применение функции желательности для оценки совместимости электроизоляционных материалов. Использование зависимостей параметров электроизоляционных материалов и изделий от времени и внешних воздействий для оценки их надежности. Ускоренные испытания изоляционных, кабельных и конденсаторных изделий и материалов для расчета надежности и совместимости. Методы термического анализа. Испытания электрическим напряжением. Функция желательности и ее использование.

Аннотация дисциплины

Информационные технологии в управлении - Б1.В.ОД.1.9

Цель дисциплины: изучение технологий обработки информации, а также информационных систем на их основе, для последующего использования в управлении организацией.

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина относится к дисциплинам модуля № 9 «Электроизоляционная, кабельная и конденсаторная техника» учебного плана по направлению подготовки бакалавров 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника. Количество зачетных единиц  - 3.

Содержание разделов:

1.Информация и управление.

2.Процессный подход к управлению.

3. Информационные технологии и системы.

4. Эффективность информатизации и информационных технологий.

5. Моделирование бизнес-процессов организаций.

6. Case-технологии моделирования бизнес-процессов организаций.

7. Методология моделирования бизнес-процессов организации IDEF0

8. Методология моделирования бизнес-процессов организации IDEF3

9. Методология архитектуры интегрированных информационных систем ARIS

10. Интеграция распределенных систем управления бизнес-процессами организаций.

11. Автоматизированные информационные системы

12. Информационная безопасность

Модуль № 10 Техногенная безопасность в электроэнергетике и                         электротехнике

Аннотация дисциплины

Химия окружающей среды - Б1.В.ОВ.1.1

Цель дисциплины: изучение основных закономерностей физико-химических процессов протекающими с участием биотических и абиотических факторов в природных средах и возможные решения глобальных экологических проблем.

Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина относится к дисциплинам модуля №10 «Техногенная безопасность в электроэнергетике и электротехнике» учебного плана по направлению подготовки бакалавров 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника. Количество зачетных единиц - 4.

Содержание разделов:

Объекты изучения химии окружающей среды. Биогеохимические принципы. Биогеохимические циклы и их свойства. Биогеохимические циклы элементов и веществ (на примере основных биогенных элементов: углерода, азота, фосфора) и их количественные характеристики. Понятия системы, фазы, состояние системы. Термодинамические законы. Энергетика химических реакций. Химико-термодинамические расчеты. Направленность процесса. Термодинамическое равновесие.

Скорость химической реакции. Кинетические характеристики реакции. Зависимость скорости химической реакции от различных факторов (температуры, давления, концентрации, присутствия катализаторов. Скорость реакции в гетерогенных системах. Химическое равновесие. Принцип Ле-Шателье.

Атмосфера как объект изучения химии окружающей среды. Факторы формирования состава атмосферного воздуха (время пребывания веществ в атмосфере, источники и стоки). Химические реакции в атмосфере (фотодиссациации, ионизации, рекомбинации). Химия ионосферы. Химия стратосферного озона (кислородный, водородный, хлорный и азотный циклы озона). Зависимость толщины озонового слоя от географического фактора. Химия нижних слоев атмосферы. Основные реакционно-способные частицы в тропосфере: гидроксильный радикал, оксиды азота и серы и их превращения. Газофазные реакции в тропосфере (окисление органических соединений, образование пероксиацетонитрилов, "фотохимический смог"). Гетерофазные реакции в тропосфере (окисление соединений серы, азота). Дисперсные системы в атмосфере. Последствия загрязнения атмосферы. Проблемы трансграничного переноса. Глобальные климатические изменения.

Основные характеристики гидросферы. Водные растворы и их свойства (растворимость, рН, осмос). Химический состав природных вод: растворенные газы, главные ионы, биогенные элементы, микроэлементы, растворенное органическое вещество. Классификация природных вод. Кислотно-основные равновесия в природных водах. Окислительно-востановительные процессы в природных водоемах и их количественные характеристики. Редокс-буферность природных вод. Окислительно-восстановительные процессы в озерах. Окислительно-восстановительные процессы в океане. Окислительно-восстановительные процессы в подземных водах. Последствия загрязнения гидросферы.

Строение литосферы. Окислительно-восстановительные режимы почв. Элементный состав почв. Органическое вещество почвы. Гумусовые вещества. Неспецифические органические соединения. Органоминеральные соединения.Химические свойства почв. Поглотительная способность почв. Катионный обмен. Кислотность почв. Щелочность почв.Антропогенные загрязнения почвы. Влияние водно-солевого режима на почвы. Почва как составная часть ландшафта и жизненного пространства.

Аннотация дисциплины

Физика окружающей среды - Б1.В.ОВ.1.2

Цель дисциплины: изучение физических принципов и законов, лежащих в основе инженерной экологии и охраны труда.

Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина относится к дисциплинам модуля №10 «Техногенная безопасность в электроэнергетике и электротехнике» учебного плана по направлению подготовки бакалавров 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника. Количество зачетных единиц - 2.

Содержание разделов:

Состав атмосферы. Сухоадиабатический градиент температуры. Вывод зависимости давления воздуха от высоты над поверхностью земли (барометрическая формула). Влажность воздуха. Причины возникновения облаков. Осмотическое давление, капиллярный эффект. Вывод уравнения Бернулли из уравнения Навье-Стокса. Вывод уравнения движения вязкой жидкости (уравнение Навье-Стокса). Ламинарное и турбулентное движение вязкой жидкости. Критерий Рейнольдса. Движение тел в вязкой жидкости. Закон Стокса. Коэффициент сопротивления и его зависимость от числа Рейнольдса. Распространение примесей в неподвижной атмосфере. Молекулярная диффузия. Вывод первого закона Фика.  Метод Рейнольдса для количественного описания развитого турбулентного движения жидкости и газа. Пульсации скорости, степень турбулентности потока. Гипотеза Прандтля. Понятие длины пути перемешивания. Закон Фика для турбулентной диффузии. Вывод уравнения диффузии, зависящего от времени (2-й закон Фика). Задача Коши. Интеграл вероятностей. Вывод уравнения турбулентной диффузии примеси. Распространение примесей из вертикальной дымовой трубы. Формула для расчета максимальной концентрации примеси на поверхности земли (формула Саттона). Полуэмпирическая методика расчета распространения примесей от непрерывного точечного источника в условиях изотропной  турбулентности. Конвективный теплообмен при естественной конвекции в большом объеме. Критериальные уравнения. Физический смысл критериев подобия при конвективном теплообмене. Условия подобия физических процессов. Межфазный массообмен. Модель наподвижной пленки. Массообмен между атмосферой и океаном. Рассеяние солнечного излучения атмосферой Земли. Закон Рэлея. Элементы теории рассеяния Ми. Теплообмен излучением между телами. Метод эффективных потоков. Тепловые экраны. Вывод закона Кирхгофа для теплового излучения. Спектр теплового излучения абсолютно черного и серого тела. Формула Планка. Закон смещения Вина. Закон Стефана-Больцмана. Спектр излучения Солнца с учетом рассеяния и поглощения света в атмосфере. Солнечная постоянная. Особенности поглощения инфракрасного излучения атмосферой. Парниковый эффект. Парниковые газы. Окна прозрачности атмосферы. Физические основы определения концентрации примеси в атмосфере по поглощению света. Закон Бугера-Ламберта-Бера. Комбинационное рассеяние света. Лазерная диагностика состава атмосферы. ЛИДАР.

Аннотация дисциплины

Теоретические основы защиты окружающей среды - Б1.В.ОВ.1.3

Цель дисциплины: изучение особенностей воздействия антропогенных источников загрязнения на биосферу, принципов защиты и подходов к нормированию загрязнения окружающей среды для организации природоохранной деятельности.

Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина относится к дисциплинам модуля №10 «Техногенная безопасность в электроэнергетике и электротехнике» учебного плана по направлению подготовки бакалавров 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника. Количество зачетных единиц - 5.

Содержание разделов:

Естественные и антропогенные загрязнители окружающей среды (воздуха, гидросферы, литосферы). Физические и экологические последствия загрязнения окружающей среды.  Атмосфера. Классификация газообразных и жидких загрязняющих веществ по химическому составу: соединение серы, азота, галогенов, углерода. Классификация твердых загрязняющих веществ по содержанию вредных примесей (пыль, содержащая токсичные компоненты, пыль, не содержащая биологически активных токсичных компонентов). Источники загрязнений и типы загрязняющих веществ. Химические изменения загрязнений в атмосфере. Законы  рассеяния токсичных веществ в атмосфере. Санитарно-защитные зоны предприятий, санитарно-гигиенические предельно допустимые концентрации.  Раздельное нормирование загрязняющих веществ. Ограничение выбросов. Методы прогнозирования загрязнений воздушной среды. Отбор проб. Основные требования к методам и средствам экоаналитического контроля. Газоанализаторы как средство контроля атмосферы и выбросов. Методы измерения концентрации вредных примесей в атмосферном воздухе (электрохимические, спектрометрические, калориметрические, спектроскопические, хроматографические, биологические)  и в выбросах. Методы и приборы для измерения пыли в атмосфере.

Гидросфера. Источники загрязнения водных экосистем. Термальное загрязнение. Радиоактивное загрязнение. Биологическое загрязнение. Химическое загрязнение. Оценка опасности вредных веществ в водной среде.  Нормирование загрязняющих веществ в водных объектах. Категории водопользования. ПДК вредных веществ в водных объектах. Лимитирующие показатели вредности. Требования к составу и свойствам вод. Питьевая вода. Сточные воды. ПДС вредных веществ. Условия спуска сточных вод в водные объекты. Определение необходимой степени очистки сточных вод. Дополнительные условия сброса сточных вод. Гидрохимический контроль за качеством воды: минерализация, содержание взвешенных веществ, рН, содержание растворенного кислорода, содержание основных ионов, биогенных веществ, нефтепродуктов, фенолов, пестицидов, тяжелых металлов. Физические параметры воды (цветность, мутность, температура). Методы и приборы для контроля качества воды (гравиметрия, титриметрия, полярография, ионометрия, кондуктометрия, спектроскопия, хроматография, биохимические методы). Литосфера. Структура и состав литосферы. Классификация загрязнений  литосферы, источники загрязнений. Характеристики загрязняющих веществ. Оценка опасности загрязняющих веществ в почве. Номенклатура показателей санитарного состояния почвы. Нормирование загрязняющих веществ в почве. Радиоактивное загрязнение почв.

Аннотация дисциплины

Электромеханические системы - Б1.В.ОД.1.4

Цель дисциплины: изучение основных видов и классов электромеханических систем (ЭМС) различного применения во всём их многообразии, их особенностей, структур, элементной и компонентной базы.

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина относится к дисциплинам модуля №10 «Техногенная безопасность в электроэнергетике и электротехнике» учебного плана по направлению подготовки бакалавров 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника. Количество зачетных единиц  - 3.

Содержание разделов: ЭМС стационарных электростанций. Турбогенераторы и гидрогенераторы. Особенности конструкции, параметры и показатели генераторов: частота вращения, мощность, напряжение, коэффициент мощности, КПД, удельный расход материалов, размеры. Охлаждение. Управление генераторами. Дизель-генераторные и бензогенераторные установки. Ветроэнергетические установки (ВЭУ). Факторы, от которых зависит выходная мощность генератора. Функциональная схема ВЭУ. Особенности конструкционной части ВЭУ. Достоинства и недостатки ВЭУ.  Параметры и показатели ВЭУ: частота вращения, мощность, напряжение. Управление ВЭУ. Генераторные установки (ГУ) для мобильной техники. Функциональная схема. Тип генератора и особенности конструкции. Параметры и показатели ГУ: частота вращения, мощность, напряжение, КПД, масса. Регулирование напряжения. ЭМС автономных электроэнергетических установок специального назначения. Бесконтактные авиационные генераторные ЭМС и турбогенераторные источники электрической энергии для изделий спецтехники. Силовые электромеханические преобразователи. Основные типы, показатели и характеристики ЭМП, используемых в системах электроснабжения. Примеры построения структур ЭМС электропривода. Шаговый электропривод. Сервоприводы.Силовые электромеханические преобразователи. Основные типы электромеханических преобразователей, используемых в составе электроприводов. Комбинированные электромеханические системы. Двигатель-генераторы на транспортных средствах или ЛА, ветроэнергетических установках; гидроаккумулирующих ГЭС. Двухмашинный преобразователь одного вида электроэнергии в другой вид. Тяговые ЭМС. Параметры и показатели: частота вращения, мощность, напряжение. Электрический транспорт. Типы передач. Электрическая передача. Тяговая характеристика. Типы тяговых двигателей. Управление тяговыми ЭМС. ЭМС гибридного автомобиля. Силовые электронные преобразовательные устройства.  Вспомогательные устройства энергетического канала ЭМС. Накопители энергии (назначение, классификация, основные показатели и характеристики). Системы передачи механической энергии. Электромагнитные преобразователи (электромагниты, муфты) и редукторы. Методы исследования ЭМС. Системный подход к исследованию ЭМС. Синтез ЭМС. Этапы проектирования электромеханических систем. Этапы проектирования электромеханических систем. Основные этапы синтеза структуры ЭМС. Параметрический синтез элементов ЭМС. Общая структура алгоритма поиска оптимальных проектных решений. Оценка эффективности ЭМС. Обобщенные показатели эффективности, их классификация и сравнительная оценка. Методы и алгоритмы определения весовых коэффициентов частных показателей качества. Экономическая эффективность ЭМС. Примеры оценки эффективности ЭМС. Анализ ЭМС. Основные задачи анализа. Методы и средства, используемые при анализе ЭМС. Моделирование ЭМС. Общие закономерности формирования и развития ЭМС. Перспективы развития ЭМС.

Аннотация дисциплины

Промышленная экология - Б1.В.ОД.1.5

Цель дисциплины: изучение основных закономерностей физико-химических процессов, лежащих в основе экобиозащитной техники, таких как: адсорбция, экстракция, ионный обмен, флотации, абсорбция. Подробно рассматриваются различные механические, гидродинамические и электрохимические процессы, а также процессы, связанные с границей раздела фаз.

Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина относится к дисциплинам модуля №10 «Техногенная безопасность в электроэнергетике и электротехнике» учебного плана по направлению подготовки бакалавров 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника. Количество зачетных единиц - 9.

Содержание разделов:

Очистка газовых примесей. Очистка от пыли. Сухой способ пылеулавливания (циклоны, пылеосадительные камеры, жалюзийные и ротационные пылеуловители, электрофильтры, тканевые фильтры). Мокрый способ пылеулавливания (скрубберы, аппараты Вентури, насадочные, форсуночные скрубберы, пенные аппараты). Методы очистки промышленных выбросов от газообразных загрязнений по характеру протекания физико-химических процессов: промывка выбросов растворителями примесей (абсорбция), промывка выбросов растворами, связывающими вредные вещества химически (хемосорбция), поглощение газообразных примесей твердыми активными веществами (адсорбция). Термическая нейтрализация отходящих газов (каталитическая нейтрализация). Термическое окисление, прямое сжигание.

Предварительная обработка воды. Удаление взвешенных частиц из сточных вод. Процеживание и отстаивание. Песколовки и отстойники (горизонтальные, вертикальные, радиальные, пластинчатые). Удаление всплывающих примесей. Фильтрование воды. Гидроциклоны, центрифуги. Физико-химические методы очистки (коагуляция, флокуляция, флотация, адсорбция, ионный обмен, экстракция, обратный осмос, ультрафильтрация). Химические методы очистки сточных вод (нейтрализация, окисление, восстановление). Биохимические методы очистки. Закономерности распада органических веществ. Аэротенки, биофильтры, биологические пруды. Обеззараживание сточных вод.

Обработка осадков производственных сточных вод. Уплотнение, стабилизация, обезвоживание, термическая обработка, сжигание. Вопросы проектирования станций очистки сточных вод, выбор технологической схемы очисткой станции. Сбор, удаление и обеззараживание радиоактивных отходов. Очистка почв от загрязняющих веществ (фильтрация, обработка микроорганизмами). Рекультивация земель. Механическая, механотермическая и термическая переработка твердых бытовых отходов. Физико-химическое выделение компонентов при участии жидкой фазы.

Аннотация дисциплины

Основы эргономики - Б1.В.ОД.1.6

Цель дисциплины: изучение основных понятий, структуры и ключевых проблем современной эргономики,  приобретение навыков использования современных инженерно-психологических методов и технологий обеспечения высокоэффективной деятельности в системах «человек – человек», «человек – техника», а также для осуществления гуманизации труда (профилактика переутомления, профессиональных заболеваний, предупреждение производственного травматизма, создание условий для всестороннего развития человека, расцвета его способностей) и повышения его производительности.

Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина относится к дисциплинам модуля №10 «Техногенная безопасность в электроэнергетике и электротехнике» учебного плана по направлению подготовки бакалавров 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника. Количество зачетных единиц - 5.

Содержание разделов:

Научно-технические предпосылки возникновения эргономики. Основные определения. Цели и задачи, предмет изучения. Состав и структура. Классификация эргономических методов. Методы получения данных о трудовой деятельности человека на рабочем месте и его самочувствии при выполнении производственных заданий: наблюдение и самонаблюдение, лабораторный и производственный эксперименты, диагностические методики, моделирование (предметное, математическое, системное), психологические методы, психофизиологические методы, физиологические методы, методы измерения рабочей нагрузки, соматография, социометрические методы исследования межличностных отношений. Понятие эргономической системы. Место оператора в эргономической системе. Виды операторской деятельности. Психофизиологические основы, характеризующие деятельность оператора в машинных системах:  прием информации, хранение и  переработка  информации,  принятие решений,  управляющие действия. Роль анализаторов в деятельности оператора. Взаимодействие анализаторов в ходе рабочего процесса. Инженерно-психологические требования  к средствам отображения информации. Зоны видимости. Виды и классификация средств отображения информации. Проектирование систем отображения информации с учетом психофизиологических возможностей оператора. Классификация органов управления. Типы приводных элементов органов управления. Выбор органов управления. Моторное пространство. Зоны досягаемости. Размещение органов управления с учетом психофизиологических возможностей оператора. Понятие рабочего места. Классификация рабочих мест. Классификация средств труда. Антропометрические (статические и динамические) признаки человека. Базы отсчета для измерения параметров рабочих мест.  Габаритные, свободные и компоновочные параметры. Методика анализа пространственной компоновки рабочего места. Понятие рабочего пространства. Эргономические основы проектирования рабочего пространства с учетом антропометрических, биомеханических, психофизиологических и психических  возможностей и особенностей работающих людей. Понятия: производственная среда, производственный фактор. Требования к безопасности условий труда. Проектирование безопасной производственной среды.

Аннотация дисциплины

Математическое моделирование электромеханических систем - Б1.В.ОД.1.7

Цель дисциплины: изучение методов и средств математического моделирования процессов в электротехнических объектах и электромеханических системах для последующего использования в их проектировании и эксплуатации.

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина относится к дисциплинам модуля №10 «Техногенная безопасность в электроэнергетике и электротехнике» учебного плана по направлению подготовки бакалавров 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника. Количество зачетных единиц  - 3.

Содержание разделов

- Понятие математической макроскопической модели  электротехнического объекта

Электрическая, электромагнитная, механическая и тепловая подсистемы физической системы электротехнического объекта. Термины и определения,: элементы, фазовые переменные, источники фазовых переменных. Компонентные и топологические уравнения. Обзор программных средств для анализа процессов на основе макромоделей технических устройств.

2. Применение теории подобия для математического моделирования основных подсистем электротехнических объектов

Основы теории подобия. Теоремы и дополнительные положения о подобии. Критерии подобия элементов подсистем электротехнических объектов и их применение при макромоделировании. Аналогии элементов и фазовых переменных основных подсистем. Прямые и обращенные модели. Компонентные и топологические уравнения электрической, электромагнитной, механической и тепловой подсистем. Независимые и зависимые источники фазовых переменных. Представление математической модели в виде эквивалентных схем электрических цепей.

3. Эквивалентные схемы типовых элементов и узлов электротехнических объектов

Методы построения эквивалентных схем математических моделей. Эквивалентные схемы моделей электрической, электромагнитной, механической и тепловой подсистем типовых узлов  электротехнических объектов. Принципы построения  эквивалентных схем для анализа электронных устройств. Объединения моделей отдельных подсистем в единую систему с использованием зависимых источников фазовых переменных и элементов. Формирование систем топологических уравнений математической модели.

4. Применение математического моделирования для анализа процессов в электромеханических системах

Построение математических моделей электротехнических объектов в программной среде Matlab Simulink. Модели простейших механизмов электрических аппаратов, электротехнических устройств с электромагнитным приводом. Анализ процессов в электротехнических объектах во временной и частотной областях с применением специализированных программных средств.

Аннотация дисциплины

Виброакустика – Б1.В.ОД.1.8

Цель дисциплины: изучение причин возникновения  вибрации  и шума,  математического  описания  процессов,  сопровождающих  их,  методов  расчёта  и  способов  виброакустической изоляции.

Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина относится к дисциплинам модуля №10 «Техногенная безопасность в электроэнергетике и электротехнике» учебного плана по направлению подготовки бакалавров 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника. Количество зачетных единиц - 4.

Содержание разделов:

Основные сведения из акустики. Звуки и звуковые волны. Громкость и уровень громкости. Величины, характеризующие звук. Вредное воздействие шума на человека. Излучение и распространение шума. Уровни звукового давления в октавных и третьоктавных полосах частот.

Уровни звукового давления в октавных и третьоктавных полосах частот.

Разделение источников шума и их характеристика. Звуковая мощность. Звуковое поле. Реверберация. Бинауральный и маскирующий эффект.

Шум трансформаторов. Основные сведения. Влияние конструктивных элементов на виброакустические характеристики. Магнитострикция. Роль магнитострикционных процессов в виброакустических процессах.

Источники шума во вращающихся электрических машинах.

Вибрации и шум магнитного происхождения в ЭМ. Влияние эксцентриситета воздушного зазора (статического и динамического) на магнитные составляющие вибрации и шума. Виброакустическое загрязнение окружающей среды в селитебных территориях от ЭМ.

Влияние разного рода несимметрии на ВАХ ЭМ. (Влияние магнитной несимметрии ЭМ. Влияние электрической несимметрии. Влияние несинусоидального питающего напряжения). Вибрации при питании от статических преобразователей.

Шум и вибрации ЭМ аэродинамического происхождения. Основные сведения.  Особенности систем воздушного охлаждения ЭМ. Выбор конструкции вентиляторов с учетом виброакустических характеристик..

Основные сведения из теории колебаний. Вибрации. Величины, характеризующие вибрации. Причины, вызывающие вибрации. Влияние вибрации на человека.

Краткая характеристика источников вибрации электрических машин. Разделение источников вибрации ЭМ. Вибрации механического, магнитного и аэродинамического происхождения. Разделение колебаний (вибраций) на инфразвуковые, слышимого диапазона и ультразвуковые.

Измерение шума и вибрации. Общие положения. Условия и методы измерения шума. Установка и режим работы испытуемой машины. Измерительная аппаратура (измерительные комплексы). Проведение измерений и обработка результатов. Условия и методы измерения вибрации. Обработка и оформление результатов испытаний. Основы расчета шума в заданной точке.

Аннотация дисциплины

Электробезопасность - Б1.В.ОД.1.9

Цель дисциплины: изучение опасностей, связанных с электрическим током,  и основных подходов к анализу этих опасностей, для последующего использования методов и средств защиты от поражения электрическим током в электроустановках.

Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина относится к дисциплинам модуля №10 «Техногенная безопасность в электроэнергетике и электротехнике» учебного плана по направлению подготовки бакалавров 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника. Количество зачетных единиц - 4.

Содержание разделов:

Электротравматизм. Общая характеристика производственного электротравматизма.  Основные причины производственного электротравматизма и его предпосылки. Методы анализа электротравматизма. Непроизводственный электротравматизм. Особенности расследования и учета непроизводственного электротравматизма. Пути снижения электротравматизма.  Виды воздействия тока на организм человека. Классификация электротравм. Электрические параметры тела человека. Факторы, влияющие на исход поражения человека электрическим током. Допустимые напряжения прикосновения и токи через человека. Меры первой доврачебной                  помощи.

Классификация электрических сетей. Электрическое сопротивление грунта. Классификация заземлителей.  Электрическое поле и характеристики одиночных и групповых заземлителей в  однородной земле. Основы расчета сложных заземляющих устройств. Оптимизация конструктивных параметров заземлителей. Методы предпроектных изысканий и приведение параметров электрической структуры земли к расчетным условиям. Методы сооружений заземляющих устройств и контроля их характеристик. Напряжение прикосновения.  Напряжение шага. Методы измерения напряжения прикосновения. Учет падения напряжения в сопротивлении основания, на котором стоит человек.

Анализ опасности поражения человека электрическим током в различных электроустановках. Анализ опасностей поражения током в различных сетях. Выбор схемы сети и режима нейтрали. Защитные меры в электроустановках.  Классификация защитных мер. Дополнительные меры электробезопасности. Электрозащитные средства.

Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок: общие требования; требования к персоналу; оперативное обслуживание и выполнение работ; организационные мероприятия; технические мероприятия; особенности работ при эксплуатации различных                            электроустановок.

Аннотация дисциплины

Экологический мониторинг - Б1.В.ОД.1.10

Цель дисциплины: приобретение навыков принятия и обоснования конкретных технических решений для контроля загрязнения  воздушной, водной и других сред для последующего их использования в системах мониторинга окружающей среды.

Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина относится к дисциплинам модуля №10 «Техногенная безопасность в электроэнергетике и электротехнике» учебного плана по направлению подготовки бакалавров 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника. Количество зачетных единиц - 4.

Содержание разделов:

Мониторинг окружающей среды и его основные задачи и функции. Глобальный мониторинг. Трансграничный перенос загрязнителей. Задачи и организация глобального мониторинга. Аналитическая химия в глобальном мониторинге. Национальный мониторинг в РФ. Фоновый мониторинг. Аналитическая химия в фоновом мониторинге. Региональный мониторинг. Мониторинг Московского региона.

Источники загрязнений, мониторинг атмосферы, водных объектов. Локальный мониторинг. Мониторинг города с населением до 500 тысяч человек. Мониторинг промышленного предприятия. Мониторинг района ТЭС и АЭС. Мониторинг источников загрязнения («точечный» мониторинг). Типовая структура, схема и процедуры.

Основные  средства мониторинга воздушной, водной и других сред. Моделирование переноса загрязнителей по данным мониторинга. Допустимая нагрузка на биосферу и нормирование выбросов по данным мониторинга. Математическое обеспечение систем мониторинга. Прогнозирование в задачах экологии. Математическое моделирование технологических процессов с целью рационального управления в сфере охраны окружающей среды.

Геоинформационные системы. Их место среди компьютерных  информационных систем. Понятие покрытия в ГИС. Их виды и специфика. Векторные и растровые модели ГИС. Специфика представления данных в моделях. Топологические карты как основа информационного  портрета. Номенклатура и  разграфка карт. Геоинформационные системы для задач  обеспечения  безопасного жизнедеятельности региона.